Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

88-26.ОМ-СТ.12.00

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	6

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	12

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	12

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	14

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Прогноз базовых индексов-дефляторов до 2040 года — «инвестиции в основной капитал»	7

Таблица 2 - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «ГКС», тыс. руб без НДС	8

Таблица 3 - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «РЭНСОМ», тыс. руб без НДС	14

Таблица 5 - Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %	19

- 12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения проведена в рамках актуализированного варианта развития систем теплоснабжения, указанного в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

В расчётах объёмов капитальных вложений в модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения учтены:

- стоимость доставки;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР);

- стоимость работ по шеф-монтажу;

- стоимость пуско-наладочных работ (ПНР).

В связи с отсутствием точной информации по годам ввода и реконструкции существующих тепловых сетей, расчет инвестиций произведен по максимальному объему и будет уточняться при следующих разработках схемы теплоснабжения после проведения детального технического обследования.

Для расчета инвестиций на каждый год применяются базовые индексы-дефляторы — «инвестиции в основной капитал», представленные в таблице 1, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

В таблицах ниже представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения.

Таблица 1 - Прогноз базовых индексов-дефляторов до 2040 года — «инвестиции в основной капитал»

| Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор | 105,3 | 104,8 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |

Таблица 2 - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «ГКС», тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 2 357 895,8 | 396 429,6 | 1 562 434,9 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 396 429,6 | 1 958 864,5 | 2 234 298,8 | 2 268 896,8 | 2 306 732,8 | 2 298 261,8 | 2 290 694,8 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 2 357 895,8 | 396 429,6 | 1 562 434,9 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 1 789 252,5 | 396 429,6 | 993 791,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 1 789 252,5 | 396 429,6 | 993 791,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 568 643,3 | 0,0 | 568 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 579 724,3 | 0,0 | 579 724,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 579 724,3 | 0,0 | 579 724,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 568 643,3 | 0,0 | 568 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 396 429,6 | 1 379 140,2 | 1 654 574,5 | 1 689 172,5 | 1 727 008,5 | 1 718 537,5 | 1 710 970,5 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подгруппа проектов "Строительствоновых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 568 643,3 | 0,0 | 568 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 |  |  |
| 001.01.01.001 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 59 863,0 | 0,0 | 59 863,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.002 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 98 531,0 | 0,0 | 98 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.003 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 145 000,0 | 0,0 | 145 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.004 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 26 600,0 | 0,0 | 26 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.005 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 89 963,1 | 0,0 | 89 963,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.006 | Строительство БМК в с. Смоленское, установленной мощностью 1,6 МВт | 1 245,1 | 0,0 | 1 245,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.007 | Строительство БМК в п. Елизарово, установленной мощностью 0,6 МВт | 31 115,6 | 0,0 | 31 115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.008 | Строительство БМК в п. Дубки, установленной мощностью 3 МВт | 40 467,2 | 0,0 | 40 467,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.009 | Строительство БМК в п. Рязанцево, установленной мощностью 2 МВт | 38 864,2 | 0,0 | 38 864,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.010 | Строительство БМК в д. Горки, установленной мощностью 2 МВт | 36 994,1 | 0,0 | 36 994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| Подгруппа проектов "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.000 | Всего стоимость группы проектов | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 |  |  |
| 001.01.04.001 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 1 585 718,5 | 396 429,6 | 950 202,6 | 239 086,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 396 429,6 | 1 346 632,2 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 |  |  |
| 001.02.03.001 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 49 560,2 | 12 390,0 | 37 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.002 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TKlM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 230 617,0 | 57 654,2 | 172 962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.003 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/с "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр., детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 222 217,8 | 55 554,5 | 166 663,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.004 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 60 262,0 | 15 065,5 | 45 196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.005 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 60 778,0 | 15 194,5 | 45 583,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.006 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 33 983,0 | 8 495,7 | 25 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.007 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 176 613,1 | 44 153,3 | 132 459,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.008 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 19 290,1 | 4 822,5 | 14 467,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.009 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 17 265,0 | 4 316,3 | 12 948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.010 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 9 316,6 | 2 329,1 | 6 987,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.011 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 6 172,3 | 1 543,1 | 4 629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.012 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 19 526,8 | 4 881,7 | 14 645,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.013 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 29 503,1 | 7 375,8 | 22 127,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.014 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 14 732,4 | 3 683,1 | 11 049,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.015 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (Красноэховский пер.) | 3 316,4 | 829,1 | 2 487,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.016 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (Красноэховский пер.) | 5 565,7 | 1 391,4 | 4 174,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.017 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков тепловых сетей, от УТ-22 до УТ-23 (Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 до ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д. 14 | 22 022,5 | 5 505,6 | 16 516,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.018 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 4 096,0 | 1 024,0 | 3 072,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.019 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул. Разведчика Петрова) | 3 164,7 | 791,2 | 2 373,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.020 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-3 от ограждения АО «Славич» до врезки к гаражам в ГК «Жигули» | 274 560,0 | 68 640,0 | 96 096,0 | 109 824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.021 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП «Баня» до ЗАО «Швейная фабрика» | 19 760,0 | 4 940,0 | 6 916,0 | 7 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.022 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-8 ул. Октябрьская до УТ-2 пер. Красноэховский | 7 436,0 | 1 859,0 | 2 602,6 | 2 974,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.023 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Молодежный | 47 840,0 | 11 960,0 | 16 744,0 | 19 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.024 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей р-н «Сельхозтехника» | 46 280,0 | 11 570,0 | 16 198,0 | 18 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.025 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных сетей 6 микрорайон | 17 472,0 | 4 368,0 | 6 115,2 | 6 988,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.026 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых квартальных сетей микрорайон «Восточный» | 34 060,0 | 8 515,0 | 11 921,0 | 13 624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.027 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от УТ-37 до УТ-40 ул. Свободы | 5 720,0 | 1 430,0 | 2 002,0 | 2 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.028 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Рязанцево | 866,7 | 216,7 | 303,3 | 346,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.029 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Кубринск | 1 040,0 | 260,0 | 364,0 | 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.030 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Новоселье | 953,3 | 238,3 | 333,7 | 381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.031 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Чкаловский микрорайон | 9 776,0 | 2 444,0 | 3 421,6 | 3 910,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.032 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-10Б до базы ЖКХ | 7 488,0 | 1 872,0 | 2 620,8 | 2 995,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.033 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Новое | 956,8 | 239,2 | 334,9 | 382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.034 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Дубки | 637,9 | 159,5 | 223,3 | 255,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.035 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей д. Горки | 554,7 | 138,7 | 194,1 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.036 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Смоленское | 606,7 | 151,7 | 212,3 | 242,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.037 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Бектышево | 637,9 | 159,5 | 223,3 | 255,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.038 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Дубровицы | 2 205,7 | 551,4 | 772,0 | 882,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.039 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Ефимьево | 199,3 | 49,8 | 69,8 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.040 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Купанское | 12 202,7 | 3 050,7 | 4 270,9 | 4 881,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.041 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Нагорье | 8 874,7 | 2 218,7 | 3 106,1 | 3 549,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.042 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Озерная, Комсомольская | 2 097,3 | 524,3 | 734,1 | 838,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.043 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Б. Протечная | 2 530,7 | 632,7 | 885,7 | 1 012,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.044 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей поселок Химик | 5 104,7 | 1 276,2 | 1 786,6 | 2 041,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.045 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых село Б.Брембола от АДС ЖКХ | 15 426,7 | 3 856,7 | 5 399,3 | 6 170,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.046 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков и тепловых сетей ул. Ростовская, пер. Красный | 1 815,7 | 453,9 | 635,5 | 726,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.047 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Пушкина | 25 251,2 | 6 312,8 | 8 837,9 | 10 100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.048 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей 4 микрорайона | 28 411,9 | 7 103,0 | 9 944,2 | 11 364,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.049 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Комсомольская площадь | 5 851,7 | 1 462,9 | 2 048,1 | 2 340,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.050 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от жилых домов ИПС | 8 116,3 | 2 029,1 | 2 840,7 | 3 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.051 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Свободы 28 до ж/д ул. Свободы 22, 22а | 1 323,4 | 330,9 | 463,2 | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.052 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП Бани | 1 657,9 | 414,5 | 580,3 | 663,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| Подгруппа проектов "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.000 | Всего стоимость группы проектов | 192 453,0 | 0,0 | 32 508,0 | 36 348,0 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 32 508,0 | 68 856,0 | 103 454,0 | 141 290,0 | 132 819,0 | 125 252,0 |  |  |
| 001.02.08.001 | Реконструкция ЦТП-1 | 18 020,0 | 0,0 | 0,0 | 18 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.002 | Реконструкция ЦТП-2 | 18 328,0 | 0,0 | 0,0 | 18 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.003 | Реконструкция ЦТП-3 | 19 492,0 | 0,0 | 19 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.004 | Реконструкция ЦТП-4 | 19 791,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 791,0 | 0,0 | 0,0 | 2029-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.005 | Реконструкция ЦТП-5 | 10 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 877,0 | 2031-2031 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.006 | Реконструкция ЦТП-7 | 10 921,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 921,0 | 2031-2031 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.007 | Реконструкция ЦТП-8 | 10 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028-2028 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.008 | Реконструкция ЦТП-9 | 23 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028-2028 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.009 | Реконструкция ЦТП-10 | 18 045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 045,0 | 0,0 | 0,0 | 2029-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.010 | Реконструкция ЦТП-12 | 13 016,0 | 0,0 | 13 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.011 | Реконструкция ЦТП-13 | 22 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 937,0 | 0,0 | 2030-2030 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.012 | Реконструкция ЦТП-14 | 6 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 428,0 | 0,0 | 2030-2030 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |

Таблица 3 - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «РЭНСОМ», тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 002.00.00.000.000.000 | Группа проектов №002 ЕТО №2 - ООО "Рэнсом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 3 200,20 | 13 418,30 | 55 962,95 | 103 660,55 | 138 433,58 | 103 660,55 | 138 433,58 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 3 200,20 | 13 418,30 | 55 962,95 | 103 660,55 | 138 433,58 | 103 660,55 | 138 433,58 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 138 433,58 | 3 200,20 | 10 218,10 | 42 544,65 | 47 697,60 | 34 773,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 3 200,20 | 13 418,30 | 55 962,95 | 103 660,55 | 138 433,58 | 103 660,55 | 138 433,58 |  |  |
| 002.01.02.001 | Поставка и замена участков трубопровода протяженностью 255,8 м в помещении котельной | 10 218,30 | 3 200,20 | 7 018,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.002 | Ремонт котла КВГМ-30/150 | 35 570,89 | 0,00 | 3 200,00 | 12 396,00 | 10 426,00 | 9 548,89 | 0,00 | 0,00 | 2026-2028 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.003 | Ремонт котла ДКВР-20/13 | 46 082,98 | 0,00 | 0,00 | 17 002,50 | 17 002,50 | 12 077,98 | 0,00 | 0,00 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.004 | Капитальный ремонт котла КВГМ-100/150 (замена труб поверхностей нагрева топочной камеры котла) | 15 028,63 | 0,00 | 0,00 | 5 009,54 | 5 009,54 | 5 009,55 | 0,00 | 0,00 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.005 | Мероприятие по техническому перевооружению кислотного хозяйства опасного производственного объекта с монтажом вновь устанавливаемого резервуара хранения концентрированной серной кислоты и с переоборудованием существующего резервуара хранения концентрированной серной кислоты в емкость для приема аварийных разливов | 7 122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.006 | Комплекс мероприятий по установке системы рециркуляции теплоносителя (трубопроводы НРВ) | 24 409,83 | 0,00 | 0,00 | 8 136,61 | 8 136,61 | 8 136,61 | 0,00 | 0,00 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |

Таблица 4 - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «Инвест-Аудит», тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 003.00.00.000.000.000 | Группа проектов №003 ЕТО №3 - ООО "Инвест-Аудит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 2 947,65 | 5 896,16 | 8 844,22 | 11 792,28 | 14 740,33 | 14 740,33 | 26 532,57 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2 947,65 | 5 896,16 | 8 844,22 | 11 792,28 | 14 740,33 | 14 740,33 | 26 532,57 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2 947,65 | 5 896,16 | 8 844,22 | 11 792,28 | 14 740,33 | 14 740,33 | 26 532,57 |  |  |
| 003.01.02.001 | Проектирование, поставка и монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии | 1 308,80 | 130,43 | 131,33 | 130,88 | 130,88 | 130,88 | 130,88 | 523,52 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.002 | Замена водогрейного котла ТТ100 3000 | 3 466,74 | 346,68 | 346,68 | 346,68 | 346,68 | 346,67 | 346,67 | 1 386,68 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.003 | Замена горелки котла ТТ100 3000 | 1 747,90 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 699,16 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.004 | Реконструкция ограждающих конструкций здания котельной (ремонт кирпичных стен, замена оконных заполнений и т.д.) | 1 862,20 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 744,88 | 2026-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.005 | Поставка и монтаж резервной генерирующей установки | 2 913,90 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 1 165,56 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.006 | Замена и монтаж ящика общекотельной автоматики и щита ЩУР | 8 406,04 | 840,64 | 840,60 | 840,60 | 840,60 | 840,60 | 840,60 | 3 362,40 | 2027-2027 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.007 | Реконструкция котельной (демонтаж строительных конструкций, не подлежащих дальнейшей эксплуатации) | 9 775,04 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 3 910,04 | 2028-2028 | Прибыль, направленная на инвестиции |

Таблица 5 - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «Водолей», тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 004.00.00.000.000.000 | Группа проектов №004 ЕТО №4 - ООО "Водолей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 8 329,40 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 8 329,40 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 8 329,40 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 |  |  |
| 004.02.03.001 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 12 400,50 | 0,00 | 6 400,00 | 6 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.002 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 1 800,30 | 0,00 | 0,00 | 1 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.003 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 910,40 | 0,00 | 0,00 | 910,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.004 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 3 120,30 | 0,00 | 0,00 | 3 120,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.005 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 195,40 | 0,00 | 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.006 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 1 188,50 | 0,00 | 0,00 | 1 188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.007 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.008 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 558,10 | 0,00 | 558,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.009 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 396,50 | 0,00 | 396,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.010 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.011 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 1 430,30 | 0,00 | 0,00 | 1 430,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.012 | Модернизация (капитальный ремонт) тепловых камер тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 658,90 | 0,00 | 658,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |

Для нормального функционирования тепловых сетей тепловой магистрали № 2 необходимо выполнить следующие мероприятия и ремонтные работы:

- провести экспертизу дефектных участков трубопровода тепловой магистрали № 2;

- осуществить закупку труб Ду 530х8, в количестве 400 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- осуществить закупку труб Ду 159, в количестве 600 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- осуществить закупку труб Ду 89 , в количестве 650 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- приобрести изоляцию для труб тепловой магистрали ТМ-2 разного диаметра (от 150 до 530), протяженностью 1 800 метров и установить ее на участки трубопровода без изоляции, для уменьшения тепловых потерь в магистрали ТМ-2;

- произвести ревизию запорной арматуры на тепловых сетях ТМ-2 для выявления дефектных задвижек;

- приобрести задвижки (Ду 159 - 20 шт.; Ду 89 - 15 шт.; Ду 100 - 20 шт.; Ду 530 - 2 шт.) и заменить дефектную запорную арматуру по результатам проведенной ревизии на тепловых сетях магистрали ТМ-2;

- произвести ремонт тепловых камер, а также ревизию находящейся в них запорной арматуры, при необходимости заменить ее.

- 12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных в рамках актуализированного варианта развития:

- собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

  - прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

  - включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

  - платы (тариф) за подключение;

  - амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

  - экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

- заемные средства (кредиты);

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Информация об источниках инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице

- 12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

ЗПППР,i1  ЗПППР,i  IЗП ,i1 ,                                                                                                (2.1)

где i- индекс расчетного периода (при i =0 - базовый период 2025 года).

При расчетах расходов на оплату труда также учитывалось прогнозное изменение штатного расписания сотрудников при вводе/выводе генерирующего оборудования и строительстве новых источников тепловой и/или электрической энергии.

Прогноз цен на природный газ для последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦПГ,i1  ЦПГ,i  IПГ ,i1 ,                                                                                                            (2.2)

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 2.2.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦПТн,i1  ЦПТн,i  IПТн,i1 ,	                                                                                         (2.3)

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦЭЭ,i1  ЦЭЭ,i  IЭЭ,i1 ,	                                                                                         (2.4)

Прогноз цен на покупную тепловую энергию устанавливался в соответствии с полученными результатами расчетов ценовых последствий в результате реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения для каждой рассматриваемой теплоснабжающей организации.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 №415, от 08.08.2003 №476, от 18.11.2006 №697, от 12.09.2008 №676, от 24.02.2009 №165).

Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию, за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2026-2027 годы.

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ).

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих разработках схемы теплоснабжения.

Затраты в составе капитальных с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индекс цен СМР.

Принятые при разработке схемы теплоснабжения индексы - дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

Общий срок выполнения работ по схеме теплоснабжения, начиная с 2025 года, составляет 10 лет. Расчетный период действия схемы – 2040 год. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался порядка 30 лет. Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

Ставка дисконтирования составляет 9,8 % (с учетом ставки для собственного капитала – 7,5%, ставки для заемного капитала – 15%, ставки налога на прибыль – 20%, принятого соотношения собственный капитал/заемный капитал – 50%/50%).

Основные допущения, принятые в расчетах по долговым ресурсам: срок кредита – 10 лет, погашение кредита – на эксплуатационной стадии аннуитетными платежами.

- 12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, опубликованные Министерством экономического развития Российской Федерации 28.11.2018.

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже.

Таблица 6 - Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

| Наименование строки | Наименование индекса | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | IИПЦ ,i | 105,3 | 104,8 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| Индекс- дефлятор реальной заработной платы | IЗП ,i | 102,3% | 102,5% | 102,5% | 102,6% | 102,6% | 102,6% | 102,6% | 102,6% | 102,6% | 102,6% |
| Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году | IПГ ,i | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Производство нефтепродуктов (23.2) | IМЗ ,i | 100,0% | 101,9% | 101,9% | 101,7% | 101,7% | 101,7% | 101,7% | 101,7% | 101,7% | 101,7% |
| Индекс- дефлятор цен на уголь | IУ ,i | 104,0% | 104,2% | 104,3% | 104,5% | 104,5% | 104,5% | 104,5% | 104,5% | 104,5% | 104,5% |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году | IТЭ,i | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, исключая население, в среднем за год к предыдущему году | IЭЭ,i | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Рост цен на воду | Iв,i | 103,7% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.