| № | Наименование технического средства реабилитации, периодичность предоставления | Медицинские показания: степень нарушения функции организма |
| --- | --- | --- |
| I. Средства реабилитации для детей-инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата |
| 1.1. | Средство для обучения ходьбе: ходунки-тренажеры для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, в том числе детским церебральным параличом (1 единица единовременно в безвозмездное пользование) | стойкое выраженное нарушение статодинамической функции организма (3, 3 - 4 степеней) |
| 1.2. | Стул ортопедический детский 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое выраженное нарушение статодинамической функции организма (3, 3 - 4 степеней) |
| II. Специальные средства реабилитации для самообслуживания и ухода |
| 2.1. | Вспомогательные приспособления для передвижения по квартире, в ванной и туалетной комнате: - поручень коридорный; - поручень-скоба для ванной и туалетной комнаты 1 или несколько единиц единовременно в безвозмездное пользование | стойкие выраженные нарушения статодинамической функции организма, функции кровообращения, дыхания, обмена веществ и энергии (3, 3 - 4 степеней) |
| 2.2. | Приспособления для унитаза: - подставка-поручень к унитазу; - насадка на унитаз 1 единица единовременно в безвозмездное пользование по выбору инвалида | стойкие выраженные нарушения статодинамической функции организма, функции кровообращения, дыхания, обмена веществ и энергии (3, 3 - 4 степеней) |
| 2.3. | Приспособления для ванны и ванной комнаты: - сиденье на ванну (со спинкой; без спинки); - стул для душа; - подставка-скамейка к ванне (ступень для ванны); - поручень-опора к раковине 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкие выраженные нарушения статодинамической функции организма, функции кровообращения, дыхания, обмена веществ и энергии (3, 3 - 4 степеней) |
| 2.4. | Опора для подъема в кровати (передвижной вспомогательный кронштейн) 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения статодинамической функции организма, функции кровообращения, дыхания, обмена веществ и энергии (3 - 4, 4 степеней) |
| 2.5. | Изголовье для кровати (опора под спину) 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения статодинамической функции организма, функции кровообращения, дыхания, обмена веществ и энергии (3 - 4, 4 степеней) |
| 2.6. | Автоматическое подъемное устройство для ванны 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое значительно выраженное нарушение статодинамической функции организма (4 степени): отсутствие функции обеих нижних конечностей (ампутационные культи обеих нижних конечностей; параплегия нижних конечностей) |
| III. Средства реабилитации для инвалидов с нарушением функции зрения |
| 3.1. | Часы, часы-будильники: |  |
| 3.1.1. | Часы наручные для слепых - механические со шрифтом Брайля; - электронные, говорящие время на русском языке 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое значительно выраженное нарушение функции зрения (3 - 4, 4 степеней) |
| 3.1.2. | Часы наручные для слабовидящих кварцевые с крупными цифрами белого (черного) цвета на циферблате черного (белого) цвета 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое выраженное нарушение функции зрения (3, 3 - 4 степеней) |
| 3.1.3. | Часы-будильники "говорящие" "говорящие" для слепых и слабовидящих 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое выраженное и значительно выраженное нарушение функции "говорящие" для слепых и слабовидящих (3, 3 - 4 степеней) |
|  | Средства коммуникации: |  |
|  | Диктофон | стойкое выраженное нарушение функции зрения (3, 3 - 4 степеней) |
|  | Телефон с увеличенными клавишами для слабовидящих | стойкое выраженное нарушение функции зрения (3, 3 - 4 степеней) |
|  | Сотовый телефон с речевым выходом для инвалидов 1 группы по зрению | стойкое выраженное нарушение функции зрения (3, 3 - 4 степеней) |
| 3.2. | Приспособления для самообслуживания: |  |
| 3.2.1. | Нож-дозатор 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое выраженное нарушение функции зрения (3, 3 - 4 степеней) |
| 3.2.2 | Индикатор уровня жидкости 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое выраженное нарушение функции зрения (3, 3 - 4 степеней) |
| 4. | Прибор для измерения уровня сахара в крови для инвалидов, страдающих сахарным диабетом: - "говорящий" глюкометр 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое выраженное нарушение функции зрения (3, 3 - 4 степеней) |
| 5. | Средства для письма: для инвалидов 1 группы по зрению |  |
| 5.1. | Прибор для письма рельефно-точечным шрифтом по Брайлю 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое выраженное нарушение функции зрения (3, 3 - 4 степеней) |
| 5.2. | Грифель для письма по Брайлю 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое выраженное нарушение функции зрения (3, 3 - 4 степеней) |
| 5.3. | Бумага для письма по Брайлю по 100 листов в пачке, размер 250 x 380 мм, (1 кг) 2 единицы на 1 год единовременно в безвозмездное пользование | стойкое выраженное нарушение функции зрения (3, 3 - 4 степеней) |
| IV. Средства реабилитации для инвалидов с нарушением функции слуха |
| 4.1. | Телефон с усилителем звука (для слабослышащих) 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое выраженное нарушение функции слуха (3, 3 - 4 степеней) |
| 4.2. | Часы-будильники: с вибросигналом и (или) со световым сигналом | стойкое выраженное нарушение функции слуха (3, 3 - 4 степеней) |
| 4.3. | Наушники для прослушивания телевизионных передач (для слабослышащих) 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое выраженное нарушение функции слуха (3, 3 - 4 степеней) |
| V. Средства реабилитации для инвалидов-колясочников |
| 5. | Переносной раздвижной пандус для спуска инвалидных колясок по лестницам и порогам размеры пандусов (длина) в развернутом виде: - телескопический пандус для колясок с ручным приводом: 150 см, 215 см, 240 см, 300 см; - пандус-платформа для колясок с электроприводом: 180 см; 220 см 1 единица единовременно в безвозмездное пользование | стойкое значительно выраженное нарушение статодинамической функции организма, функции кровообращения, дыхания, обмена веществ и энергии (4 степени), приведшее к пользованию инвалидной коляской |
| Параметры и технические характеристики специальных средств реабилитации для самообслуживания и ухода и средств реабилитации для инвалидов-колясочников |
| № п/п | Наименование технического средства реабилитации, характеристика, размеры | Назначение технического средства реабилитации |
| 1. Специальные средства реабилитации для самообслуживания и ухода |
| 1.1 | Поручень коридорный изготавливается из древесины твердых пород, покрытых лаком. Кронштейны металлические литые с полимерным покрытием. Расстояние между опорами (длина поручня): от 1,0 м до 1,2 м | Служит опорой для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. Устанавливается на стенах коридоров, холлов, спортзалов |
| 1.2. | Поручень-скоба изготовлен из стальных труб с полимерным покрытием. Размеры: 30 см; 40 см; 50 см | Служит опорой для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. Устанавливается на стенах ванных комнат, туалетов, душевых и т.п. |
| 1.3. | Подставка-поручень к унитазу изготовлена из алюминия, имеет регулировку по высоте, резиновые наконечники не оставляют следов на полу. Размеры: ширина - 520 - 600 мм; высота - 670 - 850 мм; глубина - 500 мм; вес - 1,7 - 5 кг; нагрузка - до 100 кг | Служит дополнительной переносной опорой при пользовании унитазом |
| 1.4. | Насадка на унитаз увеличивает высоту унитаза в среднем на 12,5 см. Изготовлена из моющегося пластика. Конструкция полая. Имеются регулируемые фиксаторы, гигиенический вырез, закрывающаяся крышка. вес - 0,9 кг; максимальная нагрузка - до 115 кг | Насадка на унитаз увеличивает высоту санитарного устройства, облегчает пользование туалетом людям после перенесенных травм, операций, а также инвалидам разных категорий. Насадка увеличивает высоту унитаза, что способствует оптимальному положению пациента и обеспечивает ему комфорт. Не требует специального инструмента для установки |
| 1.5. | Сиденье для ванны сиденье для ванны со спинкой (изготовлено из стальных труб с полимерным покрытием, сиденье и спинка деревянные (полимерные), регулируется по ширине ванны выдвижением боковин (от 650 до 900 мм). Размеры: глубина сиденья - 450 мм; высота от края ванны до сиденья - 310 мм; размер сиденья: 420 x 390 мм; вес - до 5 кг; нагрузка от 100 кг до 115 кг); - сиденье для ванны без спинки (доска) (изготовлено из особо прочного пластика, нейтрального к воздействию воды, регулируется по ширине ванны. Размеры: ширина - 680 мм; глубина - 270 мм; максимальная нагрузка - 115 кг) | Предназначено для облегчения принятия ванны в положении сидя |
| 1.6. | Ступень для ванны изготовлена из стальных труб с полимерным покрытием, площадка с антискользящей поверхностью (резина). Размеры: высота - 240 мм; ширина - 350 мм; глубина - 420 мм; вес - 2,4 кг | Предназначена для облегчения инвалидам или пожилым людям погружения в ванну и выхода из нее |
| 1.7. | Подставка-скамейка к ванне изготовлена из стальных труб с полимерным покрытием; площадка деревянная, обработанная водостойким материалом. Размеры: длина - 650 мм; ширина - 420 мм; высота - 250 мм; вес - 4 кг | Предназначена для облегчения инвалидам или пожилым людям погружения в ванну и выхода из нее |
| 1.8. | Стул для душа изготовлен из стальных труб, сиденье и спинка - из полимерного материала. Размеры: высота от пола до сиденья - 500 мм; ширина - 490 мм; глубина - 400 мм; вес - 4 - 6 кг; нагрузка - 90 кг - 100 кг | Служит для удобства при принятии душа (в душевых кабинах, сидячих ваннах). Имеет сиденье и спинку |
| 1.9. | Поручень-опора к раковине изготовлен из литой стальной трубы с полимерным покрытием. Регулируется по высоте 700 мм. Размеры: ширина - 700 мм; глубина - 570 мм | Выполняет функцию опоры при умывании |
| 1.10. | Изголовье для кровати (опора под спину) изготовлено из стальных труб с полимерным покрытием, подголовник из прочного материала. Размеры: ширина - 650 мм; длина - 500 мм; угол наклона - 35 - 75 градусов; вес - 5 кг | Съемное устройство для кровати, позволяющее изменять угол наклона изголовья от 35 до 75 градусов. Предназначено для создания комфорта лежачему больному, инвалиду, пожилому человеку |
| 1.11. | Опора для подъема в кровати (передвижной вспомогательный кронштейн) регулируемая по высоте от 1500 мм до 1850 мм; длина - 675 мм; ширина - 800 мм; нагрузка до 120 кг | Предназначена для подъема в кровати лежачему больному, инвалиду, пожилому человеку. Для установки около кроватей, которые не имеют возможности крепления стандартного вспомогательного кронштейна |
| 1.12. | Автоматическое подъемное устройство для ванны общая длина - 850 мм; общая ширина - 700 мм; ширина сиденья - 370 мм глубина сиденья - около 450 мм; минимальная высота сиденья - около 80 мм; максимальная высота сиденья - около 10 мм; высота спинки - около 550 мм; ширина спинки - 320 мм; угол наклона спинки - от 9 до 40 градусов; ширина основания - около 310 мм; длина основания - около 545 мм; максимальная нагрузка - 130 кг; вес с аккумулятором - около 16 кг; продолжительность спуска/подъема - около 30 секунд; продолжительность зарядки аккумулятора - около 12 часов | Автоматическое подъемное устройство для погружения и подъема в ванне. Выполнено из высококачественной прочной пластмассы, легко транспортируется, упаковывается и подходит для использования в домашних условиях. Аккумулятор расположен в футляре, при эксплуатации вставляется в специальный корпус, расположенный на спинке подъемника. Регулировка подъемника (плавное опускание и поднимание) осуществляется при помощи ручного пульта управления. Аккумулятор заряжается от зарядного устройства |
| II. Средства реабилитации для инвалидов-колясочников |
| 2.1. | Переносной раздвижной пандус для спуска инвалидных колясок по лестницам и порогам длина в развернутом виде: - телескопический пандус для колясок с ручным приводом: 150 см; 215 см; 240 см; 300 см; - пандус-платформа для колясок с электроприводом: 180 см; 220 см | Устройство, позволяющее облегчить спуск инвалидной коляски по лестницам и порогам. Имеет легкий вес и нескользящее покрытие для обеспечения безопасного движения коляски; пандус выполнен из алюминиевого сплава |

Перечень необходимых документов

для постановки на учет  инвалидов

для обеспечения средствами реабилитации

с целью формирования

доступной среды жизнедеятельности

за счет средств областного бюджета

1.Заявление

2. Паспорт

3.Справка МСЭ

4.Свидетельство о рождении ребенка (для ребенка-инвалида)

5.Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (для ребенка-инвалида)

Документы, необходимые для постановки на учет для обеспечения средствами реабилитации с целью формирования

доступной среды жизнедеятельности,  инвалид может подать лично в Управление социальной защиты населения и труда Администрации г.Переславля-Залесского по адресу : г.Переславль-Залесский ул.Комсомольская, д.5 (кабинет № 4), телефон 8(48535 )3 24 85.

Приемные дни: Понедельник,среда.

Часы  работы: с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед:  с 12.00 до 13.00

Также заявление инвалидом может быть подано   в электронном виде через Единый портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru.

Директору департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области ___________________________________________ (Ф.И.О.) от ________________________________________ (Ф.И.О. инвалида) __________________________________________ инвалида ____________ группы, проживающего(ей): _________________________ (индекс) __________________________________________ (адрес места жительства) __________________________________________ __________________________________________ (контактный телефон) паспорт ___________________________________ (серия, номер, ___________________________________________ кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня на учет для обеспечения средствами реабилитации за

счет средств областного бюджета: ____________________________________________________________________

(наименования рекомендованных

____________________________________________________________________.

средств реабилитации)

О решении прошу уведомить меня: по телефону, письменно, по адресу

электронной почты (указать электронный адрес), через орган социальной

защиты населения, другое

____________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть, дописать)

"_____" _____________ 201__ г                                     _____________________

(подпись)

Директору департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области ________________________________________________________________ (Ф.И.О.) от_____________________________________________________________, (Ф.И.О. родителя ребенка-инвалида, опекуна) проживающего(ей) ________________________________ (индекс)________________________________________________________ (адрес места жительства) ________________________________________________________________ (контактный телефон) паспорт ________________________________ (серия, номер, ________________________________кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить моего ребенка (опекаемого) ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

(Ф.И.О., год рождения)

___________________________________________________________

проживающего по адресу: ___________________________________________________________

(адрес места проживания)

__________________________________________________________,

на учет для обеспечения средствами реабилитации за счет средств областного

бюджета: ___________________________________________________________

___________________________________________________________наименования рекомендованных

__________________________________________________________.

средств реабилитации)

О решении прошу уведомить меня: по телефону, письменно, по адресу

электронной почты (указать электронный адрес), через орган социальной

защиты населения, другое

___________________________________________________________

(нужное подчеркнуть, дописать)

"_____" _____________ 201__ г.            _________________

(подпись)

152020, Ярославская область

г. Переславль-Залесский

ул. Комсомольская, д.5

E-mail: usznt@pereslavl.ru

Контактные телефоны:

(48535) 3-24-85 – специалист

ПАМЯТКА

о предоставлении государственной услуги по постановке на учет инвалидов для обеспечения средствами реабилитации

с целью формирования

доступной среды жизнедеятельности

г. Переславль-Залесский

2015