Городской округ город Переславль-Залесский

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

88-24.ОМ-СТ.018.00

2024

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2024

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2025 год) | 88-24.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-24.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-24.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-24.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-24.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-24.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-24.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-24.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-24.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-24.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-24.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	6

18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	7

18.2. Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	8

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2 - Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения	7

- 18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 2 - Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

| № п/п | Пункт | Изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1. Часть 1 | Изменилась функциональная структура теплоснабжения на территории ГО г. Переславль-Залесский за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения. |
| 2 | Глава 1. Часть 2 | Актуализированы характеристики основного и вспомогательного оборудования, добавлены технико-экономические показатели работы источников за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения. |
| 3 | Глава 1. Часть 3 | Актаулизирована информация о тепловых сетях, температурных графиках, типе секционирующей арматуры, количестве инцидентов на тепловых сетях, а также добавлены сведения о годовых значениях потерь тепловой энергии за 2022 год. |
| 4 | Глава 1. Часть 5 | Актуализирована информация о тепловых нагрузка в зонах действия источников с учетом новых присоединений, выполнена инвентаризцаия тепловых нагрузок в системе теплоснабжения. |
| 5 | Глава 1. Часть 6 | Балансы тепловой мощности были определены на основании расчетной тепловой нагрузки, в соответствии с требованиями ППРФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Изменения в балансах обусловлены корректировкой тепловой нагрузки и актуализацией значений тепловых потерь. |
| 6 | Глава 1. Часть 8 | Актуализированы данные о фактических расходах топлива на источниках тепловой энергии по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения, актуализированы характеристики используемых топлив (основное, резервное, аварийное). |
| 7 | Глава 1. Часть 10 | В Схему внесены значения фактических технико-экономических показателей работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций ГО г. Переславль-Залесский за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения |
| 8 | Глава 1. Часть 11 | Актуализированы данные по утвержденным тарифам для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в том числе учтены изменения, внесенные при корректировке долгосрочных тарифов. Изменения тарифов связаны, главным образом, с корректировкой прогноза полезного отпуска и затрат на производство тепла. |
| 9 | Глава 2 | Показатели существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения были скорректированы в соответствии с изменениями краткосрочной перспективы (учтен пообъектный перечень планируемых к вводу строений, определенный на основании выданных разрешений на строительство и технических условий на присоединение, а также из прогноза исключены объекты, введенные в 2022 году). |
| 10 | Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников изменены с учетом факторов: - изменение тепловой нагрузки в базовом периоде; - корректировка перспективного прироста тепловой нагрузки; - актуализация значений тепловых потерь. |
| 11 | Глава 5 | Произведена актуализация стоимости и мероприятий вариантов мастер-плана в соответствии с утверждением новых НЦС. |
| 12 | Глава 6 | Существующие и перспективные балансы ВПУ были скорректированы в соответствии с предыдущими Главами. |
| 13 | Глава 7 | Глава актуализирована в соответствии с принятым вариантом развития системы теплоснабжения. |
| 13 | Глава 8 | Глава актуализирована в соответствии с принятым вариантом развития системы теплоснабжения. |
| 14 | Глава 10 | Существующие и перспективные топливные балансы были скорректированы в соответствии с предыдущими Главами. |
| 15 | Глава 12 | В ранее утвержденной схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции в строительство и реконструкцию: - источник тепловой энергии: 9 2380,0 тыс. руб. - тепловые сети и сооружения на них: 846 299,0 тыс. руб. В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство и реконструкцию составят: - источник тепловой энергии: 2 337 684 тыс. руб. - тепловые сети и сооружения на них: 980 002,39 тыс. руб. |
| 16 | Глава 13 | Существующие и перспективные индикаторы развития систем теплоснабжения были скорректированы в соответствии с предыдущими Главами. |
| 17 | Глава 14 | Ценовые (тарифные) последствия были скорректированы в соответствии с изменениями в предыдущих Главах |
| 18 | Глава 15 | Глава скорректирована в соответствии с изменением статусов теплоснабжающих организаций. |
| 19 | Глава 16 | Добавлена в соответствие с Техническим заданием |
| 20 | Глава 17 | Добавлена в соответствие с Техническим заданием |
| 21 | Глава 18 | Добавлена в соответствие с Техническим заданием |

- 18.2. Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения отсутствуют.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.