Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

88-26.ОМ-СТ.01.01

2025

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

1. Тепловые нагрузки потребителей котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	6

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1- Тепловые нагрузки потребителей котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	6

- 1. Тепловые нагрузки потребителей котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

Таблица 1- Тепловые нагрузки потребителей котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № | Источник | Адрес объекта | Назначение здания | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | трибуны вв-1 | трибуны вв-1 | 0,0366 | 0 | 0 | 0,0366 |
| 2 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Северная ул., 9 | Пенсионный фонд | 0,0748 | 0 | 0 | 0,0748 |
| 3 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 56 | База электриков. кабельный уч. | 0,1038 | 0 | 0 | 0,1038 |
| 4 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 50 |  | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 5 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 54 |  | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 6 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 53 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 7 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ярославская ул., 1 |  | 0,0172 | 0 | 0 | 0,0172 |
| 8 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 7 |  | 0,0105 | 0 | 0 | 0,0105 |
| 9 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 9 |  | 0,011836 | 0 | 0 | 0,011836 |
| 10 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 55 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 11 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 5 |  | 0,0105 | 0 | 0 | 0,0105 |
| 12 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 8 |  | 0,0043 | 0 | 0 | 0,0043 |
| 13 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 10 |  | 0,0043 | 0 | 0 | 0,0043 |
| 14 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 6 |  | 0,0043 | 0 | 0 | 0,0043 |
| 15 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 4 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 16 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Северный пер., 1 |  | 0,090318 | 0 | 0 | 0,090318 |
| 17 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Северный пер., 7 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 18 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 12 |  | 0,0078 | 0 | 0 | 0,0078 |
| 19 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 14 |  | 0,0043 | 0 | 0 | 0,0043 |
| 20 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Северный пер., 11 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 21 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Северный пер., 16 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 22 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 1 | Левое крыло | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 23 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 1Б |  | 0,0062 | 0 | 0 | 0,0062 |
| 24 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 1В |  | 0,0062 | 0 | 0 | 0,0062 |
| 25 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Общежитие | Общежитие | 0,207 | 0 | 0 | 0,207 |
| 26 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 3 | Столовая | 0,1265 | 0 | 0 | 0,1265 |
| 27 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 1 | Спортзал | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 |
| 28 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 5 |  | 0,0047 | 0 | 0 | 0,0047 |
| 29 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 35 |  | 0,0055 | 0 | 0 | 0,0055 |
| 30 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 2 | вв-1 | 0,00308 | 0 | 0 | 0,00308 |
| 31 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 2А |  | 0,00605 | 0 | 0 | 0,00605 |
| 32 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 2/1 | вв-2 | 0,00297 | 0 | 0 | 0,00297 |
| 33 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 1 | Переход | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 34 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 1 | Мастерские | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 |
| 35 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 1 | Правое крыло | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 36 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Северная ул., 7 |  | 0,0055 | 0 | 0 | 0,0055 |
| 37 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 47 |  | 0,0098 | 0 | 0 | 0,0098 |
| 38 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 49 |  | 0,0098 | 0 | 0 | 0,0098 |
| 39 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Северная ул., 5 |  | 0,0059 | 0 | 0 | 0,0059 |
| 40 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ярославская ул., 2 |  | 0,0098 | 0 | 0 | 0,0098 |
| 41 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 11 |  | 0,0043 | 0 | 0 | 0,0043 |
| 42 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 13 |  | 0,0043 | 0 | 0 | 0,0043 |
| 43 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ярославская ул., 4 |  | 0,0039 | 0 | 0 | 0,0039 |
| 44 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ярославская ул., 6 |  | 0,0043 | 0 | 0 | 0,0043 |
| 45 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 51 |  | 0,0098 | 0 | 0 | 0,0098 |
| 46 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ярославская ул., 3 |  | 0,0172 | 0 | 0 | 0,0172 |
| 47 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | трибуны вв-2 | трибуны вв-2 | 0,0366 | 0 | 0 | 0,0366 |
| 48 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Брембольская ул., 28 |  | 0 | 0 | 0,063 | 0,063 |
| 49 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Брембольская ул., 30 |  | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 |
| 50 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 37 |  | 0 | 0 | 0,066 | 0,066 |
| 51 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 39 |  | 0 | 0 | 0,107 | 0,107 |
| 52 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 39А |  | 0 | 0 | 0,053 | 0,053 |
| 53 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 43 |  | 0 | 0 | 0,145 | 0,145 |
| 54 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 2 |  | 0 | 0 | 0,057 | 0,057 |
| 55 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 4 |  | 0 | 0 | 0,055 | 0,055 |
| 56 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 7 |  | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 57 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 8 |  | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 |
| 58 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 10 |  | 0 | 0 | 0,104 | 0,104 |
| 59 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 12 |  | 0 | 0 | 0,125 | 0,125 |
| 60 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 13 |  | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 61 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 15 |  | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 |
| 62 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 17 |  | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 |
| 63 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 19 |  | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 64 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 21 |  | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 |
| 65 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 23 |  | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 |
| 66 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 24 |  | 0 | 0 | 0,129 | 0,129 |
| 67 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 26 |  | 0 | 0 | 0,053 | 0,053 |
| 68 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 28 |  | 0 | 0 | 0,198 | 0,198 |
| 69 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 30 |  | 0 | 0 | 0,058 | 0,058 |
| 70 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 32 |  | 0 | 0 | 0,076 | 0,076 |
| 71 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 34 |  | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 |
| 72 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 36 |  | 0 | 0 | 0,071 | 0,071 |
| 73 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 38 |  | 0 | 0 | 0,133 | 0,133 |
| 74 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи 2 | Гаражи 2 | 0,024 | 0 | 0 | 0,024 |
| 75 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 39 | Торговые ряды 2 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 76 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 33 | ГПТУ №6 | 0,4411 | 0 | 0 | 0,4411 |
| 77 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 37 | Магазин, Столовая ГПТУ | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 |
| 78 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 33 | Мастерские ГПТУ №6 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 |
| 79 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи ПТУ №37 | Гаражи ПТУ №37 | 0,1286 | 0 | 0 | 0,1286 |
| 80 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 54 |  | 0 | 0 | 0,103 | 0,103 |
| 81 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 62 |  | 0 | 0 | 0,028 | 0,028 |
| 82 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 31 |  | 0 | 0 | 0,143 | 0,143 |
| 83 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 22А | ГРП | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 84 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 22А | Общежитие ПТУ №37 | 0,135 | 0 | 0 | 0,135 |
| 85 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Мастерские ПТУ №37 | Мастерские ПТУ №37 | 0,1729 | 0 | 0 | 0,1729 |
| 86 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 22 | ПТУ №37 | 0,3465 | 0 | 0 | 0,3465 |
| 87 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 31 | Магазин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 41 | вв-4 | 0,224 | 0 | 0 | 0,224 |
| 89 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 17 |  | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 |
| 90 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 2 | вв-1 | 0,164 | 0 | 0 | 0,164 |
| 91 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 4 |  | 0,328 | 0 | 0 | 0,328 |
| 92 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 6 | Детский сад №8 Родничок | 0,28 | 0 | 0 | 0,28 |
| 93 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Хозблок | Хозблок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 8 |  | 0,4415 | 0 | 0 | 0,4415 |
| 95 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Жилое здание с/ш №4 | Жилое здание с/ш №4 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 96 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 39А |  | 0,424 | 0 | 0 | 0,424 |
| 97 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 41 | Школа №4 | 0,277 | 0 | 0 | 0,277 |
| 98 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 10 | вв-3 | 0,158 | 0 | 0 | 0,158 |
| 99 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 26 |  | 0,2637 | 0 | 0 | 0,2637 |
| 100 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 32 |  | 0,3602 | 0 | 0 | 0,3602 |
| 101 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 24 | вв-4 | 0,212 | 0 | 0 | 0,212 |
| 102 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 13 |  | 0,0559 | 0 | 0 | 0,0559 |
| 103 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 15 |  | 0,0559 | 0 | 0 | 0,0559 |
| 104 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Брембольская ул., 28 |  | 0,4509 | 0 | 0 | 0,4509 |
| 105 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 34 |  | 0,472 | 0 | 0 | 0,472 |
| 106 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 43 | вв-2 | 0,3195 | 0 | 0 | 0,3195 |
| 107 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 36 | вв-1 | 0,1969 | 0 | 0 | 0,1969 |
| 108 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 38 | вв-2 | 0,334 | 0 | 0 | 0,334 |
| 109 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 30 |  | 0,2637 | 0 | 0 | 0,2637 |
| 110 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 28 |  | 0,5118 | 0 | 0 | 0,5118 |
| 111 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 12 | вв.3.4 | 0,358 | 0 | 0 | 0,358 |
| 112 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 39 | вв-1 | 0,292 | 0 | 0 | 0,292 |
| 113 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 37 | вв-3 | 0,145 | 0 | 0 | 0,145 |
| 114 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 35 | вв-5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 115 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 12 | вв.1.2 | 0,414 | 0 | 0 | 0,414 |
| 116 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Брембольская ул., 30 |  | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 |
| 117 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 23 |  | 0,0559 | 0 | 0 | 0,0559 |
| 118 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 19 |  | 0,0559 | 0 | 0 | 0,0559 |
| 119 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 21 |  | 0,0559 | 0 | 0 | 0,0559 |
| 120 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 24 | вв-3 | 0,212 | 0 | 0 | 0,212 |
| 121 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 24 | вв-2 | 0,212 | 0 | 0 | 0,212 |
| 122 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 24 | вв-1 | 0,212 | 0 | 0 | 0,212 |
| 123 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 10 | вв-1 | 0,158 | 0 | 0 | 0,158 |
| 124 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 10 | вв-2 | 0,158 | 0 | 0 | 0,158 |
| 125 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 43 | вв-1 | 0,3195 | 0 | 0 | 0,3195 |
| 126 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 36 | вв-2 | 0,1973 | 0 | 0 | 0,1973 |
| 127 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 39 | вв-2 | 0,292 | 0 | 0 | 0,292 |
| 128 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 35 | вв-4 | 0,171 | 0 | 0 | 0,171 |
| 129 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 2 | вв-2 | 0,164 | 0 | 0 | 0,164 |
| 130 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 37 | вв-2 | 0,132 | 0 | 0 | 0,132 |
| 131 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 37 | вв-1 | 0,081 | 0 | 0 | 0,081 |
| 132 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Телецентр(жилые дома)+Телевышка | Телецентр(жилые дома)+Телевышка | 0,152 | 0 | 0 | 0,152 |
| 133 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи 1 | Гаражи 1 | 0,024 | 0 | 0 | 0,024 |
| 134 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магистральная ул., 30А | Собор | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 135 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магистральная ул., 47 | ВПЧ-16 | 0,1988 | 0 | 0,15 | 0,3488 |
| 136 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магистральная ул., 47А | Жилой дом | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 |
| 137 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 39А | Торговые ряды 1 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 138 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 35 | Общежитие ГПТУ | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 139 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 41 | вв-1 | 0,224 | 0 | 0 | 0,224 |
| 140 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 58А | Магазин | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 141 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 39 | вв-1 | 0,204 | 0 | 0 | 0,204 |
| 142 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 39 | вв-2 | 0,204 | 0 | 0 | 0,204 |
| 143 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 39 | вв-4 | 0,204 | 0 | 0 | 0,204 |
| 144 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 41 | Магазин вв-2 | 0,168 | 0 | 0 | 0,168 |
| 145 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 41 | вв-3 | 0,224 | 0 | 0 | 0,224 |
| 146 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | вв-2 | вв-2 | 0,208 | 0 | 0 | 0,208 |
| 147 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 43 | вв-4 | 0,208 | 0 | 0 | 0,208 |
| 148 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 43 | вв-3 | 0,208 | 0 | 0 | 0,208 |
| 149 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 58 | вв-2 | 0,227 | 0 | 0 | 0,227 |
| 150 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 44 | вв-1 | 0,176 | 0 | 0 | 0,176 |
| 151 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 52 | вв-2 | 0,204 | 0 | 0 | 0,204 |
| 152 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 52 | вв-3 | 0,204 | 0 | 0 | 0,204 |
| 153 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 38 | вв-1 | 0,357 | 0 | 0 | 0,357 |
| 154 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Теплицы | Теплицы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Урицкого ул., 40 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 156 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 25 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 157 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кирпичная ул., 10 |  | 0,0056 | 0 | 0 | 0,0056 |
| 158 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 19 |  | 0,0154 | 0 | 0 | 0,0154 |
| 159 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Совхозный пер., 40 |  | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 160 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 62 |  | 0,23 | 0 | 0 | 0,23 |
| 161 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 54 | вв-2 | 0,183 | 0 | 0 | 0,183 |
| 162 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 54 | вв-1 | 0,183 | 0 | 0 | 0,183 |
| 163 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 31 | вв-1 | 0,198 | 0 | 0 | 0,198 |
| 164 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 31 | вв-2 | 0,249 | 0 | 0 | 0,249 |
| 165 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 31 | вв-3 | 0,249 | 0 | 0 | 0,249 |
| 166 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный Текстильщик ул., 5 |  | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 |
| 167 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 48 |  | 0,227 | 0 | 0 | 0,227 |
| 168 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 46 | Кинотеатр "Восток" | 0,136 | 0 | 0 | 0,136 |
| 169 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 61 | Школа-интернат №4 | 0,175 | 0 | 0 | 0,175 |
| 170 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 61 | Общежитие интерната | 0,399 | 0 | 0 | 0,399 |
| 171 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 61А | Магазин "Абсолют" | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 |
| 172 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 59 |  | 0,029677 | 0 | 0 | 0,029677 |
| 173 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховская ул., 10 |  | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
| 174 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный Текстильщик ул., 13 |  | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
| 175 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный Текстильщик ул., 12 |  | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 |
| 176 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 50 |  | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 177 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 50А |  | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 |
| 178 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховская ул., 8 |  | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 |
| 179 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 42 | Стационар вв-1 | 0,322 | 0 | 0,18 | 0,502 |
| 180 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 42 | Стационар вв-2 | 0,4665 | 0 | 0 | 0,4665 |
| 181 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Трудовая ул., 3 | вв-1 | 0,156 | 0 | 0 | 0,156 |
| 182 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Трудовая ул., 5 | вв-1 | 0,288 | 0 | 0 | 0,288 |
| 183 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Полевая ул., 6 | вв-1 | 0,087 | 0 | 0 | 0,087 |
| 184 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Полевая ул., 6 | вв-2 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 |
| 185 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Полевая ул., 4 | вв-1 | 0,095 | 0 | 0 | 0,095 |
| 186 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 39 |  | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 |
| 187 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 37 |  | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 188 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 35 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 189 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 4 |  | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 |
| 190 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 3 |  | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 192 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 5 |  | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 |
| 193 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 11 |  | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 |
| 194 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 13 |  | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 |
| 195 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 12 |  | 0 | 0 | 0,038 | 0,038 |
| 196 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 14 |  | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 |
| 197 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 16 |  | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 |
| 198 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 5 |  | 0 | 0 | 0,058 | 0,058 |
| 199 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 7 |  | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| 200 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 9 |  | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 201 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 17 |  | 0,025757 | 0 | 0 | 0,025757 |
| 202 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 14 | Школа-сад №5 | 0,113 | 0 | 0 | 0,113 |
| 203 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | вв-1 | вв-1 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 |
| 204 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 35 | Магазин вв.1 | 0,107 | 0 | 0 | 0,107 |
| 205 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 27 | вв-5 | 0,145 | 0 | 0 | 0,145 |
| 206 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 7 |  | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 |
| 207 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 27 | вв-1 | 0,145 | 0 | 0 | 0,145 |
| 208 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 12 | вв-2 | 0,151 | 0 | 0 | 0,151 |
| 209 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Брембольская ул., 26 |  | 0,167639 | 0 | 0 | 0,167639 |
| 210 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 31 | вв-4 | 0,249 | 0 | 0 | 0,249 |
| 211 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 31 | вв-5 + т/ателье | 0,333 | 0 | 0 | 0,333 |
| 212 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 54 | вв-3 | 0,183 | 0 | 0 | 0,183 |
| 213 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 23 |  | 0 | 0 | 0,024 | 0,024 |
| 214 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 25 |  | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 215 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 26 |  | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 216 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 30 |  | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| 217 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 2 |  | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 |
| 218 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 14 |  | 0 | 0 | 0,066 | 0,066 |
| 219 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 16 |  | 0 | 0 | 0,034 | 0,034 |
| 220 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 18 |  | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 |
| 221 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 27 |  | 0 | 0 | 0,115 | 0,115 |
| 222 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 31 |  | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| 223 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 29 |  | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 |
| 224 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 33 |  | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 225 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 35 |  | 0 | 0 | 0,132 | 0,132 |
| 226 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 1 |  | 0 | 0 | 0,47 | 0,47 |
| 227 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 5 |  | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 228 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 22 |  | 0,15 | 0 | 0,106 | 0,256 |
| 229 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 20 |  | 0,15 | 0 | 0,106 | 0,256 |
| 230 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 33 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 231 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 31 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 232 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 103А | ЗАО "Переславская керамика" | 0,34309 | 0 | 0 | 0,34309 |
| 233 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 29 |  | 0,022 | 0 | 0 | 0,022 |
| 234 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 24 |  | 0,011392 | 0 | 0 | 0,011392 |
| 235 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 26 |  | 0,010728 | 0 | 0 | 0,010728 |
| 236 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 28 |  | 0,011392 | 0 | 0 | 0,011392 |
| 237 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 30 |  | 0,011487 | 0 | 0 | 0,011487 |
| 238 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 23 |  | 0,204 | 0 | 0 | 0,204 |
| 239 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 25 |  | 0,111 | 0 | 0 | 0,111 |
| 240 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 2 | вв-1 | 0,161 | 0 | 0 | 0,161 |
| 241 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 5 |  | 0,054 | 0 | 0 | 0,054 |
| 242 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 21 |  | 0,011872 | 0 | 0 | 0,011872 |
| 243 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 19 |  | 0,015128 | 0 | 0 | 0,015128 |
| 244 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 95А |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 99 | ЗОМС | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 246 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 22 |  | 0,094 | 0 | 0 | 0,094 |
| 247 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 20 |  | 0,094 | 0 | 0 | 0,094 |
| 248 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 18 |  | 0,055962 | 0 | 0 | 0,055962 |
| 249 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 14 | вв-1 | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 250 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 31 | вв-3 | 0,086 | 0 | 0 | 0,086 |
| 251 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 33 |  | 0,59 | 0 | 0 | 0,59 |
| 252 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 29 |  | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 |
| 253 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 5 |  | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 |
| 254 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 27 | вв-3 | 0,137 | 0 | 0 | 0,137 |
| 255 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Хоз. блок | Хоз. блок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 35 | вв-2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 257 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 35 | вв-3 | 0,171 | 0 | 0 | 0,171 |
| 258 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Разведчика Петрова ул., 1 | вв-2 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 |
| 259 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 27 | вв-2 | 0,145 | 0 | 0 | 0,145 |
| 260 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 27 | вв-4 | 0,137 | 0 | 0 | 0,137 |
| 261 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 31 | вв-1 | 0,154 | 0 | 0 | 0,154 |
| 262 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 31 | вв-2 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 |
| 263 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 24 |  | 0,15 | 0 | 0,106 | 0,256 |
| 264 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 16 | вв-3 | 0,086 | 0 | 0 | 0,086 |
| 265 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 16 | вв-2 | 0,086 | 0 | 0 | 0,086 |
| 266 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 18 |  | 0,207 | 0 | 0 | 0,207 |
| 267 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 16 | вв-1 | 0,086 | 0 | 0 | 0,086 |
| 268 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 2 | вв-2 | 0,161 | 0 | 0 | 0,161 |
| 269 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 14 | вв-5 | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 270 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 14 | вв-4 | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 271 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 14 | вв-3 | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 272 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 14 | вв-2 | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 273 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 12 | вв-1 | 0,151 | 0 | 0 | 0,151 |
| 274 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 44 | Поликлиника ЦРБ | 0,3 | 0 | 0,18 | 0,48 |
| 275 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 43 | Пищеблок | 0,042 | 0 | 0,04 | 0,082 |
| 276 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный Текстильщик ул., 10 |  | 0,041 | 0 | 0 | 0,041 |
| 277 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный Текстильщик ул., 6 |  | 0,047 | 0 | 0 | 0,047 |
| 278 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный Текстильщик ул., 7 |  | 0,047 | 0 | 0 | 0,047 |
| 279 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный Текстильщик ул., 8 |  | 0,047 | 0 | 0 | 0,047 |
| 280 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный Текстильщик ул., 9 |  | 0,047 | 0 | 0 | 0,047 |
| 281 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи (стационар) | Гаражи (стационар) | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 282 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 42 | Стационар вв-3 | 0,4522 | 0 | 0 | 0,4522 |
| 283 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный Текстильщик ул., 11 | СЭС | 0,08 | 0 | 0,016 | 0,096 |
| 284 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи СЭС | Гаражи СЭС | 0,065 | 0 | 0 | 0,065 |
| 285 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный Текстильщик ул., 16 |  | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 286 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный Текстильщик ул., 17 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 287 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 42Б |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пролетарская ул., 16А |  | 0,161 | 0 | 0 | 0,161 |
| 289 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пролетарская ул., 15 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 290 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская пл., 6 |  | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 291 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Садовое об-во "Антоновка" | Садовое об-во "Антоновка" | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 |
| 292 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская пл., 39 |  | 0,28 | 0 | 0 | 0,28 |
| 293 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 47А | Музыкальная школа | 0,208836 | 0 | 0 | 0,208836 |
| 294 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Полевая ул., 41 |  | 0,016487 | 0 | 0 | 0,016487 |
| 295 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 45 |  | 0,077 | 0 | 0 | 0,077 |
| 296 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 47 |  | 0,051 | 0 | 0 | 0,051 |
| 297 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 37А |  | 0,028248 | 0 | 0 | 0,028248 |
| 298 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 39 |  | 0,015752 | 0 | 0 | 0,015752 |
| 299 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 35А |  | 0,062 | 0 | 0 | 0,062 |
| 300 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 37 |  | 0,096 | 0 | 0 | 0,096 |
| 301 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 35 |  | 0,068 | 0 | 0 | 0,068 |
| 302 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Трудовая ул., 1А | Управление образования Гороно | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
| 303 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 25 |  | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 304 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 23 |  | 0,0214 | 0 | 0 | 0,0214 |
| 305 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 21А |  | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 |
| 306 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Школьный пер., 2 | вв-1 | 0,171 | 0 | 0,118 | 0,289 |
| 307 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Школьный пер., 2 | вв-2 | 0,171 | 0 | 0 | 0,171 |
| 308 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 28 | вв-1 | 0,167 | 0 | 0 | 0,167 |
| 309 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 28 | вв-2 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 |
| 310 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 54 |  | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 311 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 52 |  | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 |
| 312 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 1 |  | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 313 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховская ул., 1 |  | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 314 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 3 |  | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 315 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 56 |  | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 316 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховская ул., 3 |  | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 317 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 2 | Гараж | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 318 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховская ул., 5 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 319 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 1 |  | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| 320 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 3 |  | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 |
| 321 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 5 |  | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 |
| 322 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 7 |  | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 |
| 323 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 9 |  | 0 | 0 | 0,034 | 0,034 |
| 324 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 11 |  | 0 | 0 | 0,039 | 0,039 |
| 325 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 13 |  | 0 | 0 | 0,033 | 0,033 |
| 326 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 15 |  | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 |
| 327 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 19 |  | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| 328 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 21 |  | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 |
| 329 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 23 |  | 0 | 0 | 0,044 | 0,044 |
| 330 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 25 |  | 0 | 0 | 0,039 | 0,039 |
| 331 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 27 |  | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| 332 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 29 |  | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 |
| 333 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 31 |  | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| 334 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 37 |  | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| 335 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 76 | Магазин | 0,042 | 0 | 0 | 0,042 |
| 336 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 2 | вв.2 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 337 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магазин с/х прод. | Магазин с/х прод. | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 338 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 4 |  | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 339 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 12 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 340 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 14 | вв.2 | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 |
| 341 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 16 | вв.1 | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 |
| 342 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 31 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 343 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 2 | вв.1 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 344 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 6 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 345 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 14 | вв.1 | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 |
| 346 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 16 | вв.2 | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 |
| 347 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 18 |  | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 348 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 20 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 349 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 24 |  | 0,066 | 0 | 0 | 0,066 |
| 350 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 22 |  | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 351 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 1 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 352 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 64 | Книжный магазин | 0,031 | 0 | 0 | 0,031 |
| 353 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 3 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 354 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 5 |  | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 355 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 7 |  | 0,067 | 0 | 0 | 0,067 |
| 356 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 9 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 357 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 66 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 358 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 68 |  | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 359 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 70 | д/с "Чебурашка" | 0,083 | 0 | 0,04 | 0,123 |
| 360 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 72 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 361 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 74 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 362 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 8 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 363 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 10 | вв.2 | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 |
| 364 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 29 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 365 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 10 | вв.1 | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 |
| 366 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 11 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 367 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 27 | Школа №9 | 0,352 | 0 | 0,0001 | 0,3521 |
| 368 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 25 |  | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 |
| 369 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 23 |  | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 370 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 13 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 371 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 15 |  | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 372 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 16 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 373 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 14 |  | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 |
| 374 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 18 |  | 0,054 | 0 | 0 | 0,054 |
| 375 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 18В |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 376 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 20 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 377 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 18Б |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 378 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 18А |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 379 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 22 |  | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 |
| 380 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 18 | Магазин Гусар | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 381 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 25 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 382 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 27 |  | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 383 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 29 |  | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 |
| 384 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 17 |  | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 |
| 385 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 19 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 386 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 21 |  | 0,075 | 0 | 0 | 0,075 |
| 387 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 15 |  | 0,071 | 0 | 0 | 0,071 |
| 388 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 17 |  | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 |
| 389 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 19 |  | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 |
| 390 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 23 |  | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 391 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 21 |  | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 |
| 392 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 6 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 393 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 21 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 394 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 19 |  | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 395 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 8 |  | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 |
| 396 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 10 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 397 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 12 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 398 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 2 |  | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 |
| 399 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 14 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 400 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 18 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 401 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 16 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 402 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 11 |  | 0,021286 | 0 | 0 | 0,021286 |
| 403 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 9 |  | 0,005714 | 0 | 0 | 0,005714 |
| 404 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 20 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 405 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 22 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 406 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 16 |  | 0,106 | 0 | 0 | 0,106 |
| 407 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 12 | вв-2 | 0,099 | 0 | 0 | 0,099 |
| 408 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 5 | вв-3 | 0,081 | 0 | 0 | 0,081 |
| 409 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 4 |  | 0,198 | 0 | 0 | 0,198 |
| 410 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 14 |  | 0,103 | 0 | 0 | 0,103 |
| 411 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 11 |  | 0,192 | 0 | 0 | 0,192 |
| 412 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 13 | вв-4 | 0,083 | 0 | 0 | 0,083 |
| 413 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 60 |  | 0,093 | 0 | 0 | 0,093 |
| 414 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 62 |  | 0,091 | 0 | 0 | 0,091 |
| 415 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 58 |  | 0,095 | 0 | 0 | 0,095 |
| 416 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 1 |  | 0,054 | 0 | 0 | 0,054 |
| 417 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 7 |  | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 418 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 9 |  | 0,054 | 0 | 0 | 0,054 |
| 419 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 40 лет ВЛКСМ ул., 2 |  | 0,091 | 0 | 0 | 0,091 |
| 420 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 5 |  | 0,052 | 0 | 0 | 0,052 |
| 421 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 3 |  | 0,054 | 0 | 0 | 0,054 |
| 422 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 12 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 423 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховский пер., 12 | вв-1 | 0,099 | 0 | 0 | 0,099 |
| 424 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 5 | вв-1 | 0,081 | 0 | 0 | 0,081 |
| 425 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 5 | вв-2 | 0,081 | 0 | 0 | 0,081 |
| 426 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 13 | вв-3 | 0,083 | 0 | 0 | 0,083 |
| 427 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 13 | вв-2 | 0,083 | 0 | 0 | 0,083 |
| 428 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевский пер., 13 | вв-1 | 0,083 | 0 | 0 | 0,083 |
| 429 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховская ул., 12 |  | 0,281 | 0 | 0,121 | 0,402 |
| 430 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховская ул., 11 | вв-1 | 0,092 | 0 | 0,16 | 0,252 |
| 431 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховская ул., 11 | вв-2 | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 |
| 432 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховская ул., 11 | вв-3 | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 |
| 433 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноэховская ул., 11 | вв-4 | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 |
| 434 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 23 | Новый мир | 0,306 | 0 | 0 | 0,306 |
| 435 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 27А |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 25 |  | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 437 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 23А |  | 0,048 | 0 | 0 | 0,048 |
| 438 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 27А | Швейная Фабрика | 0,259 | 0 | 0 | 0,259 |
| 439 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 27А |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Селитровская ул., 14А |  | 0,051 | 0 | 0,0038 | 0,0548 |
| 441 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 21А |  | 0,039 | 0 | 0,015 | 0,054 |
| 442 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Селитровская ул., 14 |  | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 |
| 443 | Котельная по ул. Зеленая | Кардовского ул., 53А | Детский дом | 0,0975 | 0 | 0 | 0,0975 |
| 444 | Котельная по ул. Зеленая | Кардовского ул., 61 | Школа №8 | 0,208 | 0 | 0 | 0,208 |
| 445 | Котельная мкр. Чкаловский | Музейный пер., 4 | Музей | 0,443 | 0 | 0 | 0,443 |
| 446 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 35А |  | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 447 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 35Б |  | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 448 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 35В |  | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 449 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 35А |  | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 |
| 450 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 35Б |  | 0,0291 | 0 | 0 | 0,0291 |
| 451 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 35В |  | 0,0284 | 0 | 0 | 0,0284 |
| 452 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Трест | Трест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЖБК | ЖБК | 0,798 | 0 | 0 | 0,798 |
| 454 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строй База | Строй База | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магистральная ул., 16 | "Экскавация" | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 |
| 456 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магистральная ул., 22 | Завод ООО"Радослав вымпел" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 11 | с. Б.Брембола | 0,1159 | 0 | 0 | 0,1159 |
| 458 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 6 | с. Б.Брембола | 0,1281 | 0 | 0 | 0,1281 |
| 459 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 7 | с. Б.Брембола | 0,1291 | 0 | 0 | 0,1291 |
| 460 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 8 | с. Б.Брембола | 0,1271 | 0 | 0 | 0,1271 |
| 461 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 9 | с. Б.Брембола | 0,1276 | 0 | 0 | 0,1276 |
| 462 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 11 | с. Б.Брембола | 0,1251 | 0 | 0 | 0,1251 |
| 463 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ГРП с. Б.Брембола | ГРП с. Б.Брембола | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ООО"РосЯрПак" вв-2 | ООО"РосЯрПак" вв-2 | 0,143 | 0 | 0 | 0,143 |
| 465 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ООО"РосЯрПак" вв-1 | ООО"РосЯрПак" вв-1 | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 |
| 466 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 1 | с. Б.Брембола | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 |
| 467 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 2 | с. Б.Брембола | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 3 | с. Б.Брембола | 0,0331 | 0 | 0 | 0,0331 |
| 469 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 4 | с. Б.Брембола | 0,031 | 0 | 0 | 0,031 |
| 470 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 5 | с. Б.Брембола | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | с. Б.Брембола Детский сад Колосок (Детский комбинат) | с. Б.Брембола Детский сад Колосок (Детский комбинат) | 0,0344 | 0 | 0 | 0,0344 |
| 472 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 17А |  | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 473 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 17А | Гаражи | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 474 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Склад | Склад | 0,032 | 0 | 0 | 0,032 |
| 475 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 94 | контора вв-2 | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 |
| 476 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 11 | вв-1 | 0,1105 | 0 | 0 | 0,1105 |
| 477 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 11 | Магазин | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 478 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 11 | вв-2 | 0,1105 | 0 | 0 | 0,1105 |
| 479 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 9 | вв-1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 480 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 9 | вв-2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 481 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 15 | вв-1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 482 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 15 | вв-2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 483 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 13 | вв-1 | 0,084 | 0 | 0 | 0,084 |
| 484 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 13 | вв-2 | 0,084 | 0 | 0 | 0,084 |
| 485 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 21 |  | 0,155 | 0 | 0 | 0,155 |
| 486 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 23 | вв-1 | 0,073 | 0 | 0 | 0,073 |
| 487 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 23 | вв-3 | 0,073 | 0 | 0 | 0,073 |
| 488 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 23 | вв-2 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 489 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 19 |  | 0,169 | 0 | 0 | 0,169 |
| 490 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 94 | контора вв-1 | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
| 491 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 3 |  | 0,101 | 0 | 0 | 0,101 |
| 492 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 1 |  | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 |
| 493 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 5 |  | 0,096 | 0 | 0 | 0,096 |
| 494 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 7 |  | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 |
| 495 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 25 | вв-2 | 0,11 | 0 | 0 | 0,11 |
| 496 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 27 |  | 0,169 | 0 | 0 | 0,169 |
| 497 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 31 |  | 0,169 | 0 | 0 | 0,169 |
| 498 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 29 |  | 0,094 | 0 | 0 | 0,094 |
| 499 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 1 | магазин | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 500 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 25 | вв-1 | 0,11 | 0 | 0 | 0,11 |
| 501 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ГорТопСбыт | ГорТопСбыт | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 |
| 502 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 108 | Контора ( ГорТопСбыт вв-2) | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 |
| 503 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи ДОСААФ | Гаражи ДОСААФ | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 504 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Бокс ЖКХ вв-1 | Бокс ЖКХ вв-1 | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 505 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Бокс ЖКХ вв-2 | Бокс ЖКХ вв-2 | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 506 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гараж (АО Строитель) | Гараж (АО Строитель) | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 507 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Растворный узел | Растворный узел | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 508 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Администрация | Администрация | 0,041 | 0 | 0 | 0,041 |
| 509 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проходная | Проходная | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 510 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | АвтоДор Гаражи | АвтоДор Гаражи | 0,087 | 0 | 0 | 0,087 |
| 511 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Яр. АвтоДор | Яр. АвтоДор | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 512 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 113 | ЦентрТелеком (Яртелеком) | 0,115 | 0 | 0 | 0,115 |
| 513 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи Яртелеком | Гаражи Яртелеком | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 514 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 100 | ДОСААФ | 0,145 | 0 | 0 | 0,145 |
| 515 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | АДС ЖКХ | АДС ЖКХ | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 516 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 98 | ЖКХ вв-2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 517 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 98 | ЖКХ вв-1 | 0,161 | 0 | 0 | 0,161 |
| 518 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Мастерские (АО Строитель) | Мастерские (АО Строитель) | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 519 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 33 |  | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 |
| 520 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 35 |  | 0,073 | 0 | 0 | 0,073 |
| 521 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пушкина ул., 35 |  | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 |
| 522 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 37 |  | 0,054 | 0 | 0 | 0,054 |
| 523 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 31 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 524 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Вокзальная ул., 33 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 525 | Котельная мкр. Чкаловский | в/ч №62681 | в/ч №62681 | 2,704 | 0 | 0 | 2,704 |
| 526 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 25 |  | 0,0859 | 0 | 0 | 0,0859 |
| 527 | Котельная по ул. Московская, 15 | Московская ул., 15 | Туб. отделение | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 |
| 528 | Котельная по ул. Московская, 15 | Московская ул., 15 | Корпус 4 | 0,1023 | 0 | 0 | 0,1023 |
| 529 | Котельная по ул. Московская, 15 | Московская ул., 15 | ЦСО "Надежда" | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 |
| 530 | Котельная по ул. Московская, 15 | Московская ул., 15 |  | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 |
| 531 | Котельная по ул. Московская, 15 | Московская ул., 15 | Детское отделение | 0,1224 | 0 | 0 | 0,1224 |
| 532 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 26 |  | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 |
| 533 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Правая Набережная ул., 14 |  | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
| 534 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Правая Набережная ул., 24 |  | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 535 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Правая Набережная ул., 24А |  | 0,037 | 0 | 0 | 0,037 |
| 536 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Правая Набережная ул., 26 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 537 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Правая Набережная ул., 12 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 538 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Правая Набережная ул., 10 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 539 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Правая Набережная ул., 20 |  | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 540 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Найдышева ул., 2А |  | 0 | 0 | 0,017 | 0,017 |
| 541 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новомирский пер., 1 |  | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| 542 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новомирский пер., 2А |  | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| 543 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новомирский пер., 2 |  | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 |
| 544 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 18 |  | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 |
| 545 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 18 |  | 0,041 | 0 | 0 | 0,041 |
| 546 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 20 |  | 0,013 | 0 | 0 | 0,013 |
| 547 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новомирский пер., 1 |  | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 |
| 548 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новомирский пер., 3 | Детский сад №1 «Дюймовочка» | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 549 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Найдышева ул., 2А |  | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 |
| 550 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 22 | Спортзал | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 551 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новомирский пер., 2А |  | 0,051 | 0 | 0 | 0,051 |
| 552 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новомирский пер., 4А | Прачечная, склад | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи | Гаражи | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 554 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 5 | Администрация района | 0,1613 | 0 | 0 | 0,1613 |
| 555 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 6 | Станция скорой помощи | 0,077 | 0 | 0 | 0,077 |
| 556 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ВДПО | ВДПО | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 557 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красная пл., 1 |  | 0,13 | 0 | 0,01 | 0,14 |
| 558 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красная пл., 5 |  | 0,041 | 0 | 0,007 | 0,048 |
| 559 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 39 |  | 0,0366 | 0 | 0,0366 | 0,0732 |
| 560 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 11 |  | 0,106 | 0 | 0,0147 | 0,1207 |
| 561 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 10А |  | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 562 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 7 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 563 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 6 |  | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 564 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 5 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 565 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 3 |  | 0,022 | 0 | 0,001 | 0,023 |
| 566 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 2 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 567 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Горсоветский пер., 2 |  | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 |
| 568 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 7 |  | 0,041 | 0 | 0 | 0,041 |
| 569 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 9 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 570 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 13 |  | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 571 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 12 |  | 0,055 | 0 | 0,0126 | 0,0676 |
| 572 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 21 |  | 0,049 | 0 | 0 | 0,049 |
| 573 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 21А |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 574 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 23А | Территориальный отдел № 3, Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии | 0,052 | 0 | 0 | 0,052 |
| 575 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 23 | Территориальный отдел № 3, Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии | 0,057 | 0 | 0,03 | 0,087 |
| 576 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи | Гаражи | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 577 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 25 | Следственный комитет, Прокуратура | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 578 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 27 | ввод 1 | 0,0075 | 0 | 0,0014 | 0,0089 |
| 579 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Садовая ул., 4 |  | 0,027 | 0 | 0,0059 | 0,0329 |
| 580 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Худ. салон | Худ. салон | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 581 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Туалет | Туалет | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 |
| 582 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магазин "Переславна" | Магазин "Переславна" | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 |
| 583 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Церковь Александра Невского | Церковь Александра Невского | 0,049 | 0 | 0 | 0,049 |
| 584 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 12 | Владимирский собор | 0,066 | 0 | 0 | 0,066 |
| 585 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Садовая ул., 6 |  | 0,041 | 0 | 0,0049 | 0,0459 |
| 586 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Садовая ул., 8 |  | 0,066 | 0 | 0 | 0,066 |
| 587 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Садовая ул., 10 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 588 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Садовая ул., 14 |  | 0,025 | 0 | 0,0045 | 0,0295 |
| 589 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 10 |  | 0,034 | 0 | 0,0035 | 0,0375 |
| 590 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 12 |  | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 591 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 8 |  | 0,029 | 0 | 0,0031 | 0,0321 |
| 592 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Тайницкий пер., 1 |  | 0,055 | 0 | 0,008 | 0,063 |
| 593 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Тайницкий пер., 2А |  | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 594 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Тайницкий пер., 3 |  | 0,059 | 0 | 0,0073 | 0,0663 |
| 595 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Тайницкий пер., 2 |  | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 596 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 3 |  | 0,069 | 0 | 0,0084 | 0,0774 |
| 597 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноармейский пер., 3 |  | 0,0703 | 0 | 0 | 0,0703 |
| 598 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 22 | ввод 1, Центр занятости населения, Спортзал | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 |
| 599 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноармейский пер., 4 |  | 0,0501 | 0 | 0,007 | 0,0571 |
| 600 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноармейский пер., 6 |  | 0,0646 | 0 | 0,0066 | 0,0712 |
| 601 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Хоз.блок | Хоз.блок | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
| 602 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноармейский пер., 6А | Детский дом | 0,086 | 0 | 0 | 0,086 |
| 603 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 2Б | филиал ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ, МФЦ | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 |
| 604 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 2В | ввод 2 | 0,043 | 0 | 0,00645 | 0,04945 |
| 605 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 2В | ввод 2 | 0,043 | 0 | 0,00645 | 0,04945 |
| 606 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 2А | ввод 2 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 607 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 2А | ввод 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 608 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 14 | Департамент Администрации Переславского Муниципального района Ярославской области, Территориальная избирательная комиссия, Партия Единая Россия | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 |
| 609 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 2А | ввод 3 | 0,044 | 0 | 0 | 0,044 |
| 610 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 1 | Администрация, министерства, ведомства, государственные службы, Туристический инфоцентр, информационная служба | 0,042 | 0 | 0 | 0,042 |
| 611 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 16 | Отдел УФМС России по ЯО в г. Переславле и Переславском районе, станция переливания крови | 0,091 | 0 | 0 | 0,091 |
| 612 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | гараж банка | гараж банка | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 |
| 613 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 1А |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 614 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красноармейский пер., 5 |  | 0,0134 | 0 | 0 | 0,0134 |
| 615 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 16 |  | 0,055962 | 0 | 0 | 0,055962 |
| 616 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 14 |  | 0,054206 | 0 | 0 | 0,054206 |
| 617 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 15 |  | 0,007025 | 0 | 0 | 0,007025 |
| 618 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Заводская ул., 11 |  | 0,006088 | 0 | 0 | 0,006088 |
| 619 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 10 | вв-2+ГВС | 0,157 | 0 | 0,127 | 0,284 |
| 620 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 9 | вв-2 | 0,102 | 0 | 0 | 0,102 |
| 621 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 5 | вв-1 | 0,103 | 0 | 0 | 0,103 |
| 622 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 3 |  | 0,114 | 0 | 0 | 0,114 |
| 623 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 7 |  | 0,109 | 0 | 0,12 | 0,229 |
| 624 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Коммунальная ул., 12 |  | 0,050464 | 0 | 0 | 0,050464 |
| 625 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Коммунальная ул., 8 |  | 0,032521 | 0 | 0 | 0,032521 |
| 626 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Коммунальная ул., 10 |  | 0,024671 | 0 | 0 | 0,024671 |
| 627 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Коммунальная ул., 6 |  | 0,024671 | 0 | 0 | 0,024671 |
| 628 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Коммунальная ул., 4 |  | 0,024671 | 0 | 0 | 0,024671 |
| 629 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 1 |  | 0,268 | 0 | 0,116 | 0,384 |
| 630 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 67 | Детский сад №9 "Колокольчик" | 0,097 | 0 | 0,06 | 0,157 |
| 631 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Склад | Склад | 0,0102 | 0 | 0 | 0,0102 |
| 632 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 65 | Детский сад №9 "Колокольчик" | 0,093 | 0 | 0 | 0,093 |
| 633 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 10 | вв-1+ГВС | 0,157 | 0 | 0,127 | 0,284 |
| 634 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 9 | вв-1 | 0,102 | 0 | 0 | 0,102 |
| 635 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Октябрьская ул., 5 | вв-2 | 0,103 | 0 | 0 | 0,103 |
| 636 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 7В |  | 0,044282 | 0 | 0 | 0,044282 |
| 637 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 7 |  | 0,0693 | 0 | 0 | 0,0693 |
| 638 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 7-7А |  | 0,068 | 0 | 0 | 0,068 |
| 639 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 41 |  | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 |
| 640 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 45 |  | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 641 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Малая Протечная ул., 16 |  | 0,039 | 0 | 0 | 0,039 |
| 642 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Малая Протечная ул., 14 |  | 0,039 | 0 | 0 | 0,039 |
| 643 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Малая Протечная ул., 27 |  | 0,162 | 0 | 0,0331 | 0,1951 |
| 644 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Малая Протечная ул., 12 |  | 0,0135 | 0 | 0 | 0,0135 |
| 645 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Малая Протечная ул., 12А |  | 0,0074 | 0 | 0 | 0,0074 |
| 646 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Малая Протечная ул., 25 |  | 0,011225 | 0 | 0 | 0,011225 |
| 647 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Малая Протечная ул., 23 |  | 0,014577 | 0 | 0 | 0,014577 |
| 648 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Малая Протечная ул., 21 |  | 0,008601 | 0 | 0 | 0,008601 |
| 649 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Большая Протечная ул., 35 |  | 0,032 | 0 | 0,0035 | 0,0355 |
| 650 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Большая Протечная ул., 19 |  | 0,039 | 0 | 0,0059 | 0,0449 |
| 651 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Грачковский пер., 1 |  | 0,055 | 0 | 0,0098 | 0,0648 |
| 652 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Большая Протечная ул., 37А |  | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 653 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Малая Протечная ул., 25А |  | 0,172597 | 0 | 0 | 0,172597 |
| 654 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 25 | Ресторан "Переславль" | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 655 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 24 |  | 0,195 | 0 | 0 | 0,195 |
| 656 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 28 |  | 0,205 | 0 | 0 | 0,205 |
| 657 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 26 |  | 0,202 | 0 | 0 | 0,202 |
| 658 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 21 |  | 0 | 0 | 0,035 | 0,035 |
| 659 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 23 |  | 0 | 0 | 0,057 | 0,057 |
| 660 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 25 |  | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 661 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 27 |  | 0 | 0 | 0,054 | 0,054 |
| 662 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 12 |  | 0 | 0 | 0,052 | 0,052 |
| 663 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 14 |  | 0 | 0 | 0,081 | 0,081 |
| 664 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 16 |  | 0 | 0 | 0,053 | 0,053 |
| 665 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 20 |  | 0 | 0 | 0,052 | 0,052 |
| 666 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 24 |  | 0 | 0 | 0,043 | 0,043 |
| 667 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 26 |  | 0 | 0 | 0,039 | 0,039 |
| 668 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 8 |  | 0 | 0 | 0,034 | 0,034 |
| 669 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 28 |  | 0 | 0 | 0,048 | 0,048 |
| 670 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 58 |  | 0 | 0 | 0,108 | 0,108 |
| 671 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 32 |  | 0 | 0 | 0,052 | 0,052 |
| 672 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 34 |  | 0 | 0 | 0,053 | 0,053 |
| 673 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 40 |  | 0 | 0 | 0,045 | 0,045 |
| 674 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 42 |  | 0 | 0 | 0,056 | 0,056 |
| 675 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 44 |  | 0 | 0 | 0,108 | 0,108 |
| 676 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 46 |  | 0 | 0 | 0,055 | 0,055 |
| 677 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 48 |  | 0 | 0 | 0,053 | 0,053 |
| 678 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 50 |  | 0 | 0 | 0,048 | 0,048 |
| 679 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 52 |  | 0 | 0 | 0,097 | 0,097 |
| 680 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 54 |  | 0 | 0 | 0,072 | 0,072 |
| 681 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 56 |  | 0 | 0 | 0,041 | 0,041 |
| 682 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 56А |  | 0 | 0 | 0,038 | 0,038 |
| 683 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 56Б |  | 0 | 0 | 0,038 | 0,038 |
| 684 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 39 |  | 0 | 0 | 0,187 | 0,187 |
| 685 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 43 |  | 0 | 0 | 0,185 | 0,185 |
| 686 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 41 |  | 0 | 0 | 0,061 | 0,061 |
| 687 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 30 |  | 0,374 | 0 | 0 | 0,374 |
| 688 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Лакомка | Лакомка | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 |
| 689 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 43 | вв-1 | 0,208 | 0 | 0 | 0,208 |
| 690 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Строителей ул., 39 | вв-3 | 0,204 | 0 | 0 | 0,204 |
| 691 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Торговые ряды 3 | Торговые ряды 3 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 692 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магазин 1 | Магазин 1 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 693 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 36 | Гимназия | 0,352 | 0 | 0 | 0,352 |
| 694 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 38 | Детский сад №4 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 |
| 695 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Хоз.блок д/с №4 | Хоз.блок д/с №4 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 696 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 54 |  | 0,393 | 0 | 0 | 0,393 |
| 697 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 50 |  | 0,264 | 0 | 0 | 0,264 |
| 698 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 48 |  | 0,261 | 0 | 0 | 0,261 |
| 699 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 46 |  | 0,262 | 0 | 0 | 0,262 |
| 700 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 52 | вв-1 | 0,204 | 0 | 0 | 0,204 |
| 701 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 44 | вв-2 | 0,176 | 0 | 0 | 0,176 |
| 702 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 42 |  | 0,24 | 0 | 0 | 0,24 |
| 703 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 40 |  | 0,24 | 0 | 0 | 0,24 |
| 704 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 56Б |  | 0,173 | 0 | 0 | 0,173 |
| 705 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 56А |  | 0,173 | 0 | 0 | 0,173 |
| 706 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 56 |  | 0,173 | 0 | 0 | 0,173 |
| 707 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 58 | вв-1 | 0,227 | 0 | 0 | 0,227 |
| 708 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магазин 2 | Магазин 2 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 709 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магазин 3 | Магазин 3 | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 710 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 32 |  | 0,272 | 0 | 0 | 0,272 |
| 711 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 34 |  | 0,272 | 0 | 0 | 0,272 |
| 712 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 3 |  | 0,293 | 0 | 0 | 0,293 |
| 713 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 19 |  | 0,376 | 0 | 0 | 0,376 |
| 714 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 21А | Магазины | 0,024 | 0 | 0 | 0,024 |
| 715 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 72 |  | 0,219 | 0 | 0 | 0,219 |
| 716 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 70 |  | 0,248 | 0 | 0 | 0,248 |
| 717 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 2 |  | 0 | 0 | 0,048 | 0,048 |
| 718 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 6 |  | 0 | 0 | 0,054 | 0,054 |
| 719 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 6А |  | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 |
| 720 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 6Б |  | 0 | 0 | 0,023 | 0,023 |
| 721 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Урицкого ул., 78 |  | 0 | 0 | 0,029 | 0,029 |
| 722 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 4 |  | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| 723 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 1 |  | 0 | 0 | 0,067 | 0,067 |
| 724 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 10 |  | 0 | 0 | 0,076 | 0,076 |
| 725 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 12 |  | 0 | 0 | 0,071 | 0,071 |
| 726 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 13 |  | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| 727 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 15 |  | 0 | 0 | 0,054 | 0,054 |
| 728 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 17 |  | 0 | 0 | 0,056 | 0,056 |
| 729 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 19 |  | 0 | 0 | 0,048 | 0,048 |
| 730 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 2 |  | 0 | 0 | 0,057 | 0,057 |
| 731 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 20 |  | 0 | 0 | 0,112 | 0,112 |
| 732 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 3 |  | 0 | 0 | 0,061 | 0,061 |
| 733 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 5 |  | 0 | 0 | 0,063 | 0,063 |
| 734 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 4 |  | 0 | 0 | 0,053 | 0,053 |
| 735 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 7 |  | 0 | 0 | 0,045 | 0,045 |
| 736 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 8 |  | 0 | 0 | 0,102 | 0,102 |
| 737 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 9 |  | 0 | 0 | 0,056 | 0,056 |
| 738 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 64 |  | 0 | 0 | 0,073 | 0,073 |
| 739 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 66 |  | 0 | 0 | 0,067 | 0,067 |
| 740 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 68 |  | 0 | 0 | 0,067 | 0,067 |
| 741 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 70 |  | 0 | 0 | 0,032 | 0,032 |
| 742 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 72 |  | 0 | 0 | 0,034 | 0,034 |
| 743 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 19 |  | 0 | 0 | 0,099 | 0,099 |
| 744 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 18 |  | 0 | 0 | 0,052 | 0,052 |
| 745 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 30 |  | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| 746 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 56 | вв-2 | 0,277 | 0 | 0 | 0,277 |
| 747 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 5 |  | 0,293 | 0 | 0 | 0,293 |
| 748 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 9 |  | 0,2637 | 0 | 0 | 0,2637 |
| 749 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 7 |  | 0,247 | 0 | 0 | 0,247 |
| 750 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 1 |  | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 |
| 751 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 19 | вв-1 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 |
| 752 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 11 | Д/К №2 | 0,253 | 0 | 0 | 0,253 |
| 753 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 17 |  | 0,286 | 0 | 0 | 0,286 |
| 754 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 15 |  | 0,261 | 0 | 0 | 0,261 |
| 755 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 13 |  | 0,258 | 0 | 0 | 0,258 |
| 756 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 56А | Пивбар | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 757 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Тир | Тир | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 758 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 16А | Налоговая инспекция | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 759 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 6 | Детский сад | 0,176 | 0 | 0 | 0,176 |
| 760 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Хоз. блок Детского сада | Хоз. блок Детского сада | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 761 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 12 |  | 0,316 | 0 | 0 | 0,316 |
| 762 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 16 | Трест | 0,098 | 0 | 0 | 0,098 |
| 763 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 18 |  | 0,311 | 0 | 0 | 0,311 |
| 764 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 20 |  | 0,312 | 0 | 0 | 0,312 |
| 765 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 10 |  | 0,329 | 0 | 0 | 0,329 |
| 766 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 8 |  | 0,363 | 0 | 0 | 0,363 |
| 767 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 12А | Магазин «Овощной» | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 768 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 4 |  | 0,248 | 0 | 0 | 0,248 |
| 769 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 2 |  | 0,307 | 0 | 0 | 0,307 |
| 770 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 64 |  | 0,323 | 0 | 0 | 0,323 |
| 771 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 68 |  | 0,322 | 0 | 0 | 0,322 |
| 772 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 66 |  | 0,322 | 0 | 0 | 0,322 |
| 773 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 18 |  | 0,2637 | 0 | 0 | 0,2637 |
| 774 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 15 | д/к Звездочка | 0,265 | 0 | 0 | 0,265 |
| 775 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кооперативная ул., 56 | вв-1 | 0,277 | 0 | 0 | 0,277 |
| 776 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 19 | вв-2 | 0,153 | 0 | 0 | 0,153 |
| 777 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 52 |  | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 778 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 55 |  | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 779 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 54 |  | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 |
| 780 | Котельная мкр. Чкаловский | Федоровский пер., 11 |  | 0 | 0 | 0,0003 | 0,0003 |
| 781 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 55 |  | 0,031 | 0 | 0 | 0,031 |
| 782 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 54 |  | 0,03277 | 0 | 0 | 0,03277 |
| 783 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 53 | школа №2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 784 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 52 |  | 0,1456 | 0 | 0 | 0,1456 |
| 785 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 128 |  | 0,0075 | 0 | 0 | 0,0075 |
| 786 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 788 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 138 |  | 0,0075 | 0 | 0 | 0,0075 |
| 789 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 142 |  | 0,0075 | 0 | 0 | 0,0075 |
| 790 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 122 |  | 0,0546 | 0 | 0 | 0,0546 |
| 791 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 796 | Котельная мкр. Чкаловский | Московская ул., 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 797 | Котельная п. Сельхозтехника | Московская ул., 111 |  | 0,0109 | 0 | 0 | 0,0109 |
| 798 | Котельная п. Сельхозтехника | Московская ул., 111А | инспекция | 0,0133 | 0 | 0 | 0,0133 |
| 799 | Котельная п. Сельхозтехника | Почтовый пер., 4 |  | 0,0049 | 0 | 0 | 0,0049 |
| 800 | Котельная п. Сельхозтехника | Почтовый пер., 2 |  | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 801 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Почтовый пер., 1 |  | 0,0109 | 0 | 0 | 0,0109 |
| 802 | Котельная п. Сельхозтехника | Почтовый пер., 10 |  | 0,0056 | 0 | 0 | 0,0056 |
| 803 | Котельная п. Сельхозтехника | Почтовый пер., 11 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 804 | Котельная п. Сельхозтехника | Почтовый пер., 6 |  | 0,0076 | 0 | 0 | 0,0076 |
| 805 | Котельная п. Сельхозтехника | Почтовый пер., 7 |  | 0,0047 | 0 | 0 | 0,0047 |
| 806 | Котельная п. Сельхозтехника | Почтовый пер., 8 |  | 0,0034 | 0 | 0 | 0,0034 |
| 807 | Котельная п. Сельхозтехника | Почтовый пер., 9 |  | 0,0077 | 0 | 0 | 0,0077 |
| 808 | Котельная п. Сельхозтехника | Почтовый пер., 5 |  | 0,0042 | 0 | 0 | 0,0042 |
| 809 | Котельная п. Сельхозтехника | Ямская ул., 6 |  | 0,0349 | 0 | 0 | 0,0349 |
| 810 | Котельная п. Сельхозтехника | Ямская ул., 4 |  | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 |
| 811 | Котельная п. Сельхозтехника | Ямская ул., 2 |  | 0,0301 | 0 | 0 | 0,0301 |
| 812 | Котельная п. Сельхозтехника | Ямская ул., 5 |  | 0,0514 | 0 | 0 | 0,0514 |
| 813 | Котельная п. Сельхозтехника | Ямская ул., 3 |  | 0,3841 | 0 | 0 | 0,3841 |
| 814 | Котельная п. Сельхозтехника | Ямская ул., 11 |  | 0,0191 | 0 | 0 | 0,0191 |
| 815 | Котельная п. Сельхозтехника | Ямская ул., 9 |  | 0,0572 | 0 | 0 | 0,0572 |
| 816 | Котельная п. Сельхозтехника | Ямская ул., 1 |  | 0,0894 | 0 | 0 | 0,0894 |
| 817 | Котельная п. Сельхозтехника | Ямская ул., 7 |  | 0,0402 | 0 | 0 | 0,0402 |
| 818 | Котельная п. Сельхозтехника | Московская ул., 115 |  | 0,244 | 0 | 0 | 0,244 |
| 819 | Котельная п. Сельхозтехника | Московская ул., 117 | д/с "Колосок" | 0,1787 | 0 | 0 | 0,1787 |
| 820 | Котельная мкр. Чкаловский | Федоровский пер., 11 |  | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 |
| 821 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 26 |  | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| 822 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 27 |  | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| 823 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 28 |  | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 824 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 29 |  | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 825 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 30 |  | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 826 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 31 |  | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 827 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 32 |  | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 |
| 828 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 33 |  | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 |
| 829 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 34 |  | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 |
| 830 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 35 |  | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 831 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 36 |  | 0 | 0 | 0,049 | 0,049 |
| 832 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 37 |  | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 833 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 39 |  | 0 | 0 | 0,047 | 0,047 |
| 834 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 40 |  | 0 | 0 | 0,049 | 0,049 |
| 835 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 41 |  | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 |
| 836 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 42 |  | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| 837 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 44 | почта | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 |
| 838 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 49 |  | 0 | 0 | 0,044 | 0,044 |
| 839 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 50 |  | 0 | 0 | 0,052 | 0,052 |
| 840 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 51 |  | 0 | 0 | 0,051 | 0,051 |
| 841 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 58 |  | 0 | 0 | 0,085 | 0,085 |
| 842 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 51 |  | 0,1454 | 0 | 0 | 0,1454 |
| 843 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 50 |  | 0,1487 | 0 | 0 | 0,1487 |
| 844 | Котельная мкр. Чкаловский | в/ч | в/ч | 0 | 0 | 0,3188 | 0,3188 |
| 845 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 25 |  | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| 846 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 39 |  | 0,2971 | 0 | 0 | 0,2971 |
| 847 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 40 |  | 0,2708 | 0 | 0 | 0,2708 |
| 848 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 44 | почта | 0,0291 | 0 | 0 | 0,0291 |
| 849 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 47 | магазин | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 850 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 38 |  | 0,1335 | 0 | 0 | 0,1335 |
| 851 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 49 |  | 0,1147 | 0 | 0 | 0,1147 |
| 852 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 56А | ЧП "Лисичкина" | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 |
| 853 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 37 |  | 0,2852 | 0 | 0 | 0,2852 |
| 854 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 36 |  | 0,1323 | 0 | 0 | 0,1323 |
| 855 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 41 |  | 0,1311 | 0 | 0 | 0,1311 |
| 856 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 42 |  | 0,3061 | 0 | 0 | 0,3061 |
| 857 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 44 |  | 0,2718 | 0 | 0 | 0,2718 |
| 858 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 45 | магазин | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 |
| 859 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 29А | магазин | 0,0042 | 0 | 0 | 0,0042 |
| 860 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 31 |  | 0,0068 | 0 | 0 | 0,0068 |
| 861 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 29 |  | 0,0063 | 0 | 0 | 0,0063 |
| 862 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 30 |  | 0,0063 | 0 | 0 | 0,0063 |
| 863 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 32 |  | 0,00697 | 0 | 0 | 0,00697 |
| 864 | Котельная мкр. Чкаловский | в/ч | в/ч | 4,2758 | 0 | 0 | 4,2758 |
| 865 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 26 |  | 0,0363 | 0 | 0 | 0,0363 |
| 866 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 33 |  | 0,05369 | 0 | 0 | 0,05369 |
| 867 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 34 |  | 0,1065 | 0 | 0 | 0,1065 |
| 868 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 43А | Детский сад | 0,2166 | 0 | 0 | 0,2166 |
| 869 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Чкаловский мкр., 43 | Общежитие в/ч 74306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 58 |  | 0,199 | 0 | 0 | 0,199 |
| 871 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 27 |  | 0,0363 | 0 | 0 | 0,0363 |
| 872 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 28 |  | 0,0819 | 0 | 0 | 0,0819 |
| 873 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 35 |  | 0,1306 | 0 | 0 | 0,1306 |
| 874 | Котельная мкр. Чкаловский | Чкаловский мкр., 24 | Общежитие | 0,052 | 0 | 0 | 0,052 |
| 875 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 36 | гаражи (ввод 1) | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 876 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Озерная ул., 3 | ввод 1 | 0,111 | 0 | 0 | 0,111 |
| 877 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 2 |  | 0,042 | 0 | 0 | 0,042 |
| 878 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 3 |  | 0,078 | 0 | 0 | 0,078 |
| 879 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 2 |  | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 |
| 880 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 3 |  | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 |
| 881 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 10 |  | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 |
| 882 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 12 |  | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 883 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 6 |  | 0 | 0 | 0,015 | 0,015 |
| 884 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 7 |  | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 885 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 8 |  | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 886 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 9 |  | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 887 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 9 |  | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 |
| 888 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 10 |  | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 |
| 889 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 8 |  | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 |
| 890 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 7 |  | 0,095 | 0 | 0 | 0,095 |
| 891 | Котельная п. Молодежный | ЗАО "Веста" | ЗАО "Веста" | 0,088 | 0 | 0 | 0,088 |
| 892 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 6 |  | 0,066 | 0 | 0 | 0,066 |
| 893 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 11 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 894 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 12 |  | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 |
| 895 | Котельная п. Молодежный | Молодежный поселок, 11 |  | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 |
| 896 | Котельная п. Молодежный | ГОУ "Переславль-Залесская школа-интернат №3" (корпус №1) | ГОУ "Переславль-Залесская школа-интернат №3" (корпус №1) | 0,441 | 0 | 0,0275 | 0,4685 |
| 897 | Котельная п. Молодежный | Магистральная ул., 43 | ГОУ "Переславль-Залесская школа-интернат №3" (корпус №2) | 0,441 | 0 | 0,0275 | 0,4685 |
| 898 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магистральная ул., 14 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 899 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магистральная ул., 5 | Мед. склады | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
| 900 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи | Гаражи | 0,01788 | 0 | 0 | 0,01788 |
| 901 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магистральная ул., 3 |  | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 902 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 107В | Бакалея, Гаражи | 0,048 | 0 | 0 | 0,048 |
| 903 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 107А | Тепловые сети | 0,048 | 0 | 0 | 0,048 |
| 904 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магистральная ул., 16 | Экскавация | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 905 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | МУМ | МУМ | 0,72 | 0 | 0 | 0,72 |
| 906 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проходная ( Мед. склады) | Проходная ( Мед. склады) | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 907 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Универсал торг, Проходная | Универсал торг, Проходная | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 908 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | СТО | СТО | 0,052 | 0 | 0 | 0,052 |
| 909 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Магистральная ул., 2 | Лесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 107 | Морг | 0,088 | 0 | 0 | 0,088 |
| 911 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 23 |  | 0,186 | 0 | 0 | 0,186 |
| 912 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный пер., 16 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 913 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Лесной пер., 3 |  | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 |
| 914 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Лесной пер., 5 |  | 0 | 0 | 0,031 | 0,031 |
| 915 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Полевая ул., 4 |  | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| 916 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Полевая ул., 6 |  | 0 | 0 | 0,044 | 0,044 |
| 917 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Трудовая ул., 5 |  | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 |
| 918 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Трудовая ул., 3 |  | 0 | 0 | 0,026 | 0,026 |
| 919 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Трудовой пер., 14 |  | 0 | 0 | 0,022 | 0,022 |
| 920 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Полевая ул., 6 | вв-3 | 0,095 | 0 | 0 | 0,095 |
| 921 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Лесной пер., 5 |  | 0,289 | 0 | 0 | 0,289 |
| 922 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Лесной пер., 3 |  | 0,273 | 0 | 0 | 0,273 |
| 923 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Лесной пер., 1 |  | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 924 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Трудовая ул., 3 | вв-2 | 0,309 | 0 | 0 | 0,309 |
| 925 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Трудовая ул., 5 | вв-2 | 0,156 | 0 | 0 | 0,156 |
| 926 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Полевая ул., 4 | вв-2 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 |
| 927 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Полевая ул., 2 | Д/К «ИПС»Детский сад Почемучка | 0,1105 | 0 | 0 | 0,1105 |
| 928 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Трудовой пер., 14 |  | 0,322 | 0 | 0 | 0,322 |
| 929 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Полевая ул., 2 | Детский сад Почемучка | 0,1105 | 0 | 0 | 0,1105 |
| 930 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнечная ул., 32А | Пожарное депо | 0,139 | 0 | 0,021 | 0,16 |
| 931 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный пер., 10 | Военкомат | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 |
| 932 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный пер., 10А | Стадион | 0,039 | 0 | 0 | 0,039 |
| 933 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 26 |  | 0,031 | 0 | 0 | 0,031 |
| 934 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 28 |  | 0,234 | 0 | 0 | 0,234 |
| 935 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 30 | магазин | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 936 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 36 | Гаражи (ввод 2) | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 937 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 42 | Надежда | 0,087 | 0 | 0 | 0,087 |
| 938 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 27 | Гостиница «Фрегат» | 0,083 | 0 | 0 | 0,083 |
| 939 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 6 | Детский сад №11 Аленушка | 0,167 | 0 | 0 | 0,167 |
| 940 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Озерная ул., 3 | ввод 2 | 0,111 | 0 | 0 | 0,111 |
| 941 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 6 |  | 0 | 0 | 0,042 | 0,042 |
| 942 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 23 |  | 0 | 0 | 0,029 | 0,029 |
| 943 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Озерная ул., 3 |  | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 |
| 944 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 2 |  | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 |
| 945 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 4 |  | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 |
| 946 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пролетарская ул., 2 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 947 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пролетарская ул., 4 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 948 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пролетарская ул., 5 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 949 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный пер., 6 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 950 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный пер., 6А |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 951 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный пер., 4 |  | 0,142 | 0 | 0,037 | 0,179 |
| 952 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный пер., 1 |  | 0,138 | 0 | 0 | 0,138 |
| 953 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 20 | вв-3 | 0,111 | 0 | 0 | 0,111 |
| 954 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошелевская ул., 21 |  | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 955 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кривоколенный пер., 16 |  | 0,032641 | 0 | 0 | 0,032641 |
| 956 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошелевская ул., 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 957 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 16 | Симионовская церковь | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 |
| 958 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 12 | М-н «Радуга» | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 959 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 10 |  | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 |
| 960 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 14 |  | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 961 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 12 | ввод 1 | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 |
| 962 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Красный пер., 8 | Автошкола | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 |
| 963 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи | Гаражи | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 |
| 964 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 2 |  | 0,081 | 0 | 0 | 0,081 |
| 965 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 7 |  | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 966 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Зеленхоз (гараж) | Зеленхоз (гараж) | 0,043 | 0 | 0 | 0,043 |
| 967 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Народная пл., 8 | Центр внешкольной работы "Ювента" | 0,2191 | 0 | 0 | 0,2191 |
| 968 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 11 |  | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 |
| 969 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 13 | магазин "Хлеб" | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 |
| 970 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 15 |  | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
| 971 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Народная пл., 12 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 972 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 5 | Клуб | 0,0947 | 0 | 0 | 0,0947 |
| 973 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 3 | Магазин | 0,032 | 0 | 0 | 0,032 |
| 974 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 1 |  | 0,0212 | 0 | 0 | 0,0212 |
| 975 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 1А | Библиотека | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 976 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Народная пл., 11 |  | 0,0212 | 0 | 0 | 0,0212 |
| 977 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 5 | Клуб | 0,0428 | 0 | 0 | 0,0428 |
| 978 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Зеленхоз Теплица №1 (ввод 1) | Зеленхоз Теплица №1 (ввод 1) | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 |
| 979 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 1 | БЦ на Кузнецова | 0,116 | 0 | 0 | 0,116 |
| 980 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 19 |  | 0,133 | 0 | 0 | 0,133 |
| 981 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 4 | ввод 2 | 0,123 | 0 | 0 | 0,123 |
| 982 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Зеленхоз Теплица №2,3 (ввод 2) | Зеленхоз Теплица №2,3 (ввод 2) | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 983 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кривоколенный пер., 5 | Столовая | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 984 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кривоколенный пер., 5А | Общежитие | 0,046 | 0 | 0 | 0,046 |
| 985 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 5 |  | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 986 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 1А | Почта (ввод 2) | 0,1495 | 0 | 0 | 0,1495 |
| 987 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 4А |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 988 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 6 |  | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 |
| 989 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 4 | ввод 2 | 0,0225 | 0 | 0 | 0,0225 |
| 990 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 1А | Туалет | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 |
| 991 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи | Гаражи | 0,033 | 0 | 0 | 0,033 |
| 992 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 993 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 4 | ввод 1 | 0,0225 | 0 | 0 | 0,0225 |
| 994 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 2 |  | 0,093 | 0 | 0 | 0,093 |
| 995 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 4 |  | 0,166 | 0 | 0 | 0,166 |
| 996 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 8 |  | 0,048 | 0 | 0 | 0,048 |
| 997 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Цветочный ларек | Цветочный ларек | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
| 998 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кривоколенный пер., 1А |  | 0 | 0 | 0,0048 | 0,0048 |
| 999 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кривоколенный пер., 3 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 1000 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 10 |  | 0,044 | 0 | 0 | 0,044 |
| 1001 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 14 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 1002 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 12 | Рынок вв-4 | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 1003 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 14 | вв-2 | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 1004 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кривоколенный пер., 6 | Банк | 0,041 | 0 | 0 | 0,041 |
| 1005 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 15 | УГП им. А. К. Айламазяна, | 0,094 | 0 | 0 | 0,094 |
| 1006 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кривоколенный пер., 4 | Строящийся магазин | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 |
| 1007 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кривоколенный пер., 4Б | Рынок вв-2 | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
| 1008 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кривоколенный пер., 4Б | Рынок вв-1 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 |
| 1009 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кривоколенный пер., 1 | н/ст (Баня) | 0,144 | 0 | 0 | 0,144 |
| 1010 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 2 | Университет г. Переславля имени А.К. Айламазяна институт программных систем | 0,096 | 0 | 0 | 0,096 |
| 1011 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 19 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1012 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 21 |  | 0,0444 | 0 | 0 | 0,0444 |
| 1013 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошелевская ул., 6 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 1014 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 20 | вв-5 | 0,111 | 0 | 0 | 0,111 |
| 1015 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 20 | Яртелеком вв-2 | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 1016 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 20 | вв-1 | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 1017 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 20 | вв-4 | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 1018 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 1А | Почта (ввод 1) | 0,1495 | 0 | 0 | 0,1495 |
| 1019 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 20 | вв-6 | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 1020 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Ростовская ул., 12 | ввод 2 | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 |
| 1021 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 4 | ввод 1 | 0,123 | 0 | 0 | 0,123 |
| 1022 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Рынок вв-3 | Рынок вв-3 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 1023 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева пл., 10 | Школа №6 вв-3 | 0,273 | 0 | 0 | 0,273 |
| 1024 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 10 | Школа №6 вв-1 | 0,135 | 0 | 0 | 0,135 |
| 1025 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 14 | вв-2 | 0,1758 | 0 | 0 | 0,1758 |
| 1026 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 12 | вв-1 | 0,141 | 0 | 0 | 0,141 |
| 1027 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 11 |  | 0 | 0 | 0,048 | 0,048 |
| 1028 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 17 |  | 0 | 0 | 0,076 | 0,076 |
| 1029 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 3 |  | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| 1030 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 5 |  | 0 | 0 | 0,067 | 0,067 |
| 1031 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 7 |  | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 |
| 1032 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 9 |  | 0 | 0 | 0,052 | 0,052 |
| 1033 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 57 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 1034 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 61 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 1035 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 59 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 1036 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новая ул., 63 |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 |
| 1037 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кошкина ул., 3 |  | 0,0105 | 0 | 0 | 0,0105 |
| 1038 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 17 |  | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 |
| 1039 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 13 | д/к Рябинка | 0,302 | 0 | 0 | 0,302 |
| 1040 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 7 |  | 0,187 | 0 | 0 | 0,187 |
| 1041 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 9 |  | 0,287 | 0 | 0 | 0,287 |
| 1042 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 11 | вв-2 | 0,1295 | 0 | 0 | 0,1295 |
| 1043 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 5 |  | 0,424 | 0 | 0 | 0,424 |
| 1044 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 3 |  | 0,39 | 0 | 0 | 0,39 |
| 1045 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 10 | Теплицы С/Ш №6 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 |
| 1046 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 6А |  | 0,239 | 0 | 0 | 0,239 |
| 1047 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 27 | Магазин | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 |
| 1048 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 25 |  | 0,281 | 0 | 0 | 0,281 |
| 1049 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 23 |  | 0,277 | 0 | 0 | 0,277 |
| 1050 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 20 |  | 0,297 | 0 | 0 | 0,297 |
| 1051 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 21 | Общежитие | 0,199 | 0 | 0 | 0,199 |
| 1052 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 16 |  | 0,2637 | 0 | 0 | 0,2637 |
| 1053 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 14 | вв-1 | 0,1758 | 0 | 0 | 0,1758 |
| 1054 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 12 | вв-2 | 0,141 | 0 | 0 | 0,141 |
| 1055 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 50 лет Комсомола ул., 27 |  | 0,28 | 0 | 0 | 0,28 |
| 1056 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 10 | Школа №6 вв-2 | 0,184 | 0 | 0 | 0,184 |
| 1057 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 8 | вв-2 | 0,0587 | 0 | 0 | 0,0587 |
| 1058 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 8 | вв-3 | 0,0587 | 0 | 0 | 0,0587 |
| 1059 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 6Б |  | 0,245 | 0 | 0 | 0,245 |
| 1060 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 4 |  | 0,239 | 0 | 0 | 0,239 |
| 1061 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Урицкого ул., 78 | вв-1 | 0,0635 | 0 | 0 | 0,0635 |
| 1062 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 6 |  | 0,236 | 0 | 0 | 0,236 |
| 1063 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 8 | вв-1 | 0,0587 | 0 | 0 | 0,0587 |
| 1064 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 2А | Магазин | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 1065 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Урицкого ул., 78 | вв-2 | 0,0635 | 0 | 0 | 0,0635 |
| 1066 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 2 | Банк | 0,112 | 0 | 0 | 0,112 |
| 1067 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 2 | вв-2 | 0,1195 | 0 | 0 | 0,1195 |
| 1068 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Менделеева ул., 2 | вв-1 | 0,1195 | 0 | 0 | 0,1195 |
| 1069 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 19 | вв-3 | 0,153 | 0 | 0 | 0,153 |
| 1070 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Маяковского ул., 11 | вв-1 | 0,1295 | 0 | 0 | 0,1295 |
| 1071 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 13 |  | 0,075 | 0 | 0 | 0,075 |
| 1072 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 15 |  | 0,0167 | 0 | 0 | 0,0167 |
| 1073 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 17 |  | 0,0166 | 0 | 0 | 0,0166 |
| 1074 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 24 |  | 0,074 | 0 | 0 | 0,074 |
| 1075 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Берендеевская ул., 26 |  | 0,159 | 0 | 0 | 0,159 |
| 1076 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 17 |  | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 |
| 1077 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Селитровская ул., 4 |  | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 |
| 1078 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 11 | Школа №3 (ввод 1) | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 |
| 1079 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 5 | МОУ ДО Станция детского и юношеского туризма и экскурсий | 0,11 | 0 | 0 | 0,11 |
| 1080 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 7 |  | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 |
| 1081 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи (у школы №3) | Гаражи (у школы №3) | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
| 1082 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Селитровская ул., 2 |  | 0,013 | 0 | 0 | 0,013 |
| 1083 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Селитровская ул., 1А |  | 0,062 | 0 | 0,0084 | 0,0704 |
| 1084 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Селитровская ул., 1 |  | 0,05 | 0 | 0,0066 | 0,0566 |
| 1085 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Лабазная ул., 7 | ул. Лабазная 6 + гараж | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1086 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Лабазная ул., 11 |  | 0,014 | 0 | 0,0031 | 0,0171 |
| 1087 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 47 | Яр. уч. комбинат | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 1088 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 6 |  | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 1089 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 15 |  | 0,021 | 0 | 0,001 | 0,022 |
| 1090 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 17 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1091 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 7 |  | 0,0234 | 0 | 0 | 0,0234 |
| 1092 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 8 |  | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 |
| 1093 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 16 |  | 0,077 | 0 | 0,0115 | 0,0885 |
| 1094 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 19 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1095 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 18 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 1096 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 10 |  | 0,028 | 0 | 0,0028 | 0,0308 |
| 1097 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комитетская ул., 19А |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1098 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 27 | ввод 2 | 0,0075 | 0 | 0,0014 | 0,0089 |
| 1099 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 27 | ввод 3 | 0,0075 | 0 | 0,0014 | 0,0089 |
| 1100 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 27 | ввод 4 | 0,0075 | 0 | 0,0014 | 0,0089 |
| 1101 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 26 |  | 0,049 | 0 | 0,0077 | 0,0567 |
| 1102 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 18А | Мастерские | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| 1103 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 22 | ввод 2 Биржа труда | 0,083 | 0 | 0 | 0,083 |
| 1104 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 26 |  | 0,033 | 0 | 0,0021 | 0,0351 |
| 1105 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Проездная ул., 21 |  | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 |
| 1106 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 27 |  | 0,0492 | 0 | 0,0042 | 0,0534 |
| 1107 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кардовского ул., 11 | Школа №3 (ввод 2) | 0,122 | 0 | 0 | 0,122 |
| 1108 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Большая Протечная ул., 51 | Мебельная фабрика | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 |
| 1109 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Лабазная ул., 1 |  | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 1110 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 10А |  | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| 1111 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 16А |  | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| 1112 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 16Б |  | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| 1113 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 16В |  | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 |
| 1114 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 1 |  | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 1115 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 2Б |  | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 |
| 1116 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 10 |  | 0 | 0 | 0,041 | 0,041 |
| 1117 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 10А |  | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 |
| 1118 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 12 |  | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| 1119 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 14 |  | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 |
| 1120 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 4 |  | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 |
| 1121 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 6 |  | 0 | 0 | 0,027 | 0,027 |
| 1122 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 8 |  | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| 1123 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 9 |  | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 |
| 1124 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 1 |  | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 |
| 1125 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 2 |  | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| 1126 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 4 |  | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| 1127 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 6 |  | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| 1128 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 10А |  | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 1129 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 16А |  | 0,044 | 0 | 0 | 0,044 |
| 1130 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 16Б |  | 0,033 | 0 | 0 | 0,033 |
| 1131 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кузнецова ул., 16В |  | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 |
| 1132 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская ул., 2 |  | 0,0165 | 0 | 0 | 0,0165 |
| 1133 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Народная пл., 7 | Косомольская 7 | 0,064 | 0 | 0 | 0,064 |
| 1134 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи администрации | Гаражи администрации | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 |
| 1135 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Народная пл., 1 | Администрация г. Переславль-Залесский | 0,112 | 0 | 0 | 0,112 |
| 1136 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская ул., 8 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1137 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская ул., 6 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1138 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская пл., 5 | Дума | 0,0832 | 0 | 0 | 0,0832 |
| 1139 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи Думы | Гаражи Думы | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1140 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Конная ул., 13 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1141 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Конная ул., 6 | Переславский районный суд Ярославской области | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 |
| 1142 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи | Гаражи | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1143 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи | Гаражи | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 |
| 1144 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Народная пл., 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1145 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Конная ул., 8 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1146 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская ул., 1А |  | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 |
| 1147 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская ул., 1 |  | 0,0141 | 0 | 0 | 0,0141 |
| 1148 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Конная ул., 3 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 1149 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Конная ул., 5 |  | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 |
| 1150 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 6 |  | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 1151 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 4 |  | 0,041 | 0 | 0 | 0,041 |
| 1152 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Конная ул., 1 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1153 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 2 |  | 0,088 | 0 | 0 | 0,088 |
| 1154 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 14 |  | 0,052 | 0 | 0 | 0,052 |
| 1155 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 9 |  | 0,079 | 0 | 0 | 0,079 |
| 1156 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 10А |  | 0,112 | 0 | 0 | 0,112 |
| 1157 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 10 | ввод 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 1158 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 4 |  | 0,135 | 0 | 0 | 0,135 |
| 1159 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 12 | Детская поликлиника | 0,104 | 0 | 0 | 0,104 |
| 1160 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 12 |  | 0,049 | 0 | 0 | 0,049 |
| 1161 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 2В |  | 0,039 | 0 | 0 | 0,039 |
| 1162 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 6 |  | 0,178 | 0 | 0 | 0,178 |
| 1163 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 8 |  | 0,102 | 0 | 0 | 0,102 |
| 1164 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 5 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 1165 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 7 |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 1166 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 3 |  | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 |
| 1167 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 15 |  | 0,041 | 0 | 0 | 0,041 |
| 1168 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 17 |  | 0,097 | 0 | 0 | 0,097 |
| 1169 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 1 | ввод 2 | 0,032 | 0 | 0 | 0,032 |
| 1170 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 2Б |  | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 |
| 1171 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Правая Набережная ул., 6 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1172 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 1 |  | 0,072 | 0 | 0 | 0,072 |
| 1173 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 3 |  | 0,029 | 0 | 0 | 0,029 |
| 1174 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 7 |  | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 |
| 1175 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 9 |  | 0,0025 | 0 | 0 | 0,0025 |
| 1176 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 11 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1177 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 9 |  | 0,0025 | 0 | 0 | 0,0025 |
| 1178 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Правая Набережная ул., 4 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1179 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Новомирский пер., 2 | Дом Ветеранов | 0,088 | 0 | 0 | 0,088 |
| 1180 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 14 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1181 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 10 | ввод 2 | 0,172 | 0 | 0 | 0,172 |
| 1182 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 10 | ввод 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| 1183 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Первомайская ул., 1 | ввод 1 | 0,032 | 0 | 0 | 0,032 |
| 1184 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Плещеевская ул., 13 | Туалет | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1185 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Церковь | Церковь | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 |
| 1186 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская пл., 5А | Гуманитарный лицей | 0,0597 | 0 | 0 | 0,0597 |
| 1187 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 1 | Конвой вв.1 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| 1188 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи (ГИБДД) | Гаражи (ГИБДД) | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
| 1189 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Горсоветский пер., 1 | ГИБДД | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 1190 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Горсоветский пер., 1 | Следственный отдел | 0,0525 | 0 | 0 | 0,0525 |
| 1191 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Горсоветский пер., 1 | ВОХР | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 1192 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Горсоветский пер., 1 | ММО МВД (Милиция) | 0,022 | 0 | 0 | 0,022 |
| 1193 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гаражи (милиция) | Гаражи (милиция) | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 |
| 1194 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Горсоветский пер., 1 | Уголовный розыск | 0,083 | 0 | 0 | 0,083 |
| 1195 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 5 | Архив | 0,09786 | 0 | 0 | 0,09786 |
| 1196 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 1 | Гаражи (Конвой) вв.2 | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 |
| 1197 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 3 | Средняя школа №1 | 0,349 | 0 | 0 | 0,349 |
| 1198 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Горсоветский пер., 1 |  | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 |
| 1199 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Валовое кольцо ул., 4 |  | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 |
| 1200 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Советская ул., 4 | Средняя школа №1 корпус 2 | 0,093 | 0 | 0 | 0,093 |
| 1201 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 42В | Роддом | 0,288 | 0 | 0,08 | 0,368 |
| 1202 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 40 | Спортшкола | 0,239 | 0 | 0 | 0,239 |
| 1203 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 42 | Неврологическое отделение | 0,354 | 0 | 0,118 | 0,472 |
| 1204 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Фабричный пер., 10 | маг. Оптика | 0,409 | 0 | 0,18 | 0,589 |
| 1205 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Школьный пер., 2 | вв-3 | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 1206 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 28 | вв-3 | 0,167 | 0 | 0,161 | 0,328 |
| 1207 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 22А |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 22А |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 22Б |  | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 |
| 1210 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Фабричный пер., 4 |  | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 |
| 1211 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Фабричный пер., 4А |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Фабричный пер., 2 |  | 0,0075 | 0 | 0 | 0,0075 |
| 1213 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 24 |  | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 |
| 1214 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Свободы ул., 40А |  | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 1215 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пролетарская ул., 29 |  | 0,106 | 0 | 0,059 | 0,165 |
| 1216 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пролетарская ул., 25 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1217 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пролетарская ул., 23 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1218 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Пролетарская ул., 8 |  | 0,00486 | 0 | 0 | 0,00486 |
| 1219 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская пл., 11 |  | 0,019 | 0 | 0 | 0,019 |
| 1220 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская пл., 4 |  | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 1221 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Комсомольская пл., 29 |  | 0,0307 | 0 | 0 | 0,0307 |
| 1222 | Котельная ООО "РЭНСОМ" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1223 | Котельная ООО "РЭНСОМ" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1224 | Котельная ООО "РЭНСОМ" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1225 | Котельная ООО "РЭНСОМ" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1226 | Котельная с. Ефимьево | Октябрьская ул., 6 |  | 0,0594 | 0 | 0 | 0,0594 |
| 1227 | Котельная с. Ефимьево | Октябрьская ул., 2 |  | 0,0799 | 0 | 0 | 0,0799 |
| 1228 | Котельная с. Ефимьево | Октябрьская ул., 1 |  | 0,0799 | 0 | 0 | 0,0799 |
| 1229 | Котельная с. Ефимьево | Октябрьская ул., 4 |  | 0,0141 | 0 | 0 | 0,0141 |
| 1230 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина, 26-1 |  | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 1231 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина, 26-2 |  | 0,0159 | 0 | 0 | 0,0159 |
| 1232 | Котельная с. Глебовское | Дом культуры |  | 0,0874 | 0 | 0 | 0,0874 |
| 1233 | Котельная с. Глебовское | Детский сад |  | 0,0471 | 0 | 0 | 0,0471 |
| 1234 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина,15 |  | 0,0371 | 0 | 0 | 0,0371 |
| 1235 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина,13 |  | 0,0203 | 0 | 0 | 0,0203 |
| 1236 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина,10 |  | 0,0637 | 0 | 0 | 0,0637 |
| 1237 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина,9-1 |  | 0,0357 | 0 | 0 | 0,0357 |
| 1238 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина,9-2 |  | 0,0017 | 0 | 0 | 0,0017 |
| 1239 | Котельная с. Ивановское | ул. Мира,9 |  | 0,0357 | 0 | 0 | 0,0357 |
| 1240 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина, 23-3 |  | 0,0098 | 0 | 0 | 0,0098 |
| 1241 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина,7 |  | 0,043 | 0 | 0 | 0,043 |
| 1242 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина,5 |  | 0,043 | 0 | 0 | 0,043 |
| 1243 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина,2а |  | 0,0132 | 0 | 0 | 0,0132 |
| 1244 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина,2 |  | 0,1044 | 0 | 0 | 0,1044 |
| 1245 | Котельная с. Берендеево | Некрасова ул., 15 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1246 | Котельная с. Берендеево | Некрасова ул., 17 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1247 | Котельная с. Берендеево | Некрасова ул., 19 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1248 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина, 23-1 |  | 0,0048 | 0 | 0 | 0,0048 |
| 1249 | Котельная с. Ивановское | ул. Ленина,23-2 |  | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 |
| 1250 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 1 |  | 0,0103 | 0 | 0 | 0,0103 |
| 1251 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 3-1 |  | 0,0958 | 0 | 0 | 0,0958 |
| 1252 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 3-2 |  | 0,0385 | 0 | 0 | 0,0385 |
| 1253 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 4-1 |  | 0,0348 | 0 | 0 | 0,0348 |
| 1254 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 6 |  | 0,0321 | 0 | 0 | 0,0321 |
| 1255 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 4 |  | 0,0119 | 0 | 0 | 0,0119 |
| 1256 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 2 |  | 0,0223 | 0 | 0 | 0,0223 |
| 1257 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., |  | 0,0296 | 0 | 0 | 0,0296 |
| 1258 | Котельная с. Берендеево | Некрасова ул., 4 |  | 0,0167 | 0 | 0 | 0,0167 |
| 1259 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 1 |  | 0,0128 | 0 | 0 | 0,0128 |
| 1260 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., |  | 0,0128 | 0 | 0 | 0,0128 |
| 1261 | Котельная с. Берендеево | Горького ул., 1 |  | 0,0532 | 0 | 0 | 0,0532 |
| 1262 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 5 |  | 0,0762 | 0 | 0 | 0,0762 |
| 1263 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 8 |  | 0,0756 | 0 | 0 | 0,0756 |
| 1264 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 7 |  | 0,0762 | 0 | 0 | 0,0762 |
| 1265 | Котельная с. Берендеево | Горького ул., 2 |  | 0,0762 | 0 | 0 | 0,0762 |
| 1266 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 2 |  | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 |
| 1267 | Котельная с. Берендеево | Горького ул., 5-1 |  | 0,0559 | 0 | 0 | 0,0559 |
| 1268 | Котельная с. Берендеево | Горького ул., 5-2 |  | 0,0559 | 0 | 0 | 0,0559 |
| 1269 | Котельная с. Берендеево | Горького ул., 8 |  | 0,0662 | 0 | 0 | 0,0662 |
| 1270 | Котельная с. Берендеево | Горького ул., 6 |  | 0,0737 | 0 | 0 | 0,0737 |
| 1271 | Котельная с. Берендеево | Горького ул., 3 |  | 0,0781 | 0 | 0 | 0,0781 |
| 1272 | Котельная с. Купанское | ул. Лесная, б/н-металобаза |  | 0,1453 | 0 | 0 | 0,1453 |
| 1273 | Котельная с. Купанское | ул. Лесная, б/н - бытовки |  | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 |
| 1274 | Котельная с. Купанское | ул. Лесная, б/н- гараж |  | 0,0443 | 0 | 0 | 0,0443 |
| 1275 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 6 |  | 0,0558 | 0 | 0 | 0,0558 |
| 1276 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 8 |  | 0,0124 | 0 | 0 | 0,0124 |
| 1277 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 10 |  | 0,0124 | 0 | 0 | 0,0124 |
| 1278 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 9 |  | 0,0557 | 0 | 0 | 0,0557 |
| 1279 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 13 |  | 0,0157 | 0 | 0 | 0,0157 |
| 1280 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 11 |  | 0,0157 | 0 | 0 | 0,0157 |
| 1281 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 8 |  | 0,0766 | 0 | 0 | 0,0766 |
| 1282 | Котельная с. Купанское | ул. Лесная,21 |  | 0,081 | 0 | 0 | 0,081 |
| 1283 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 10 |  | 0,0766 | 0 | 0 | 0,0766 |
| 1284 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 12 |  | 0,0899 | 0 | 0 | 0,0899 |
| 1285 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 12/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1286 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,22 |  | 0,0591 | 0 | 0 | 0,0591 |
| 1287 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,24 |  | 0,0591 | 0 | 0 | 0,0591 |
| 1288 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,26 |  | 0,0591 | 0 | 0 | 0,0591 |
| 1289 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,28 |  | 0,0591 | 0 | 0 | 0,0591 |
| 1290 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,30 |  | 0,0591 | 0 | 0 | 0,0591 |
| 1291 | Котельная с. Купанское | ул. Набережная,54 |  | 0,0069 | 0 | 0 | 0,0069 |
| 1292 | Котельная с. Купанское | ул. Набережная,55 |  | 0,0185 | 0 | 0 | 0,0185 |
| 1293 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,32 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1294 | Котельная с. Купанское | ул. Набережная,57 |  | 0,0234 | 0 | 0 | 0,0234 |
| 1295 | Котельная с. Купанское | ул. Набережная,56 |  | 0,0165 | 0 | 0 | 0,0165 |
| 1296 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,34 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1297 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,20 |  | 0,0876 | 0 | 0 | 0,0876 |
| 1298 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,16 |  | 0,0572 | 0 | 0 | 0,0572 |
| 1299 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,23-1 |  | 0,0919 | 0 | 0 | 0,0919 |
| 1300 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,14 |  | 0,0572 | 0 | 0 | 0,0572 |
| 1301 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,12 |  | 0,0401 | 0 | 0 | 0,0401 |
| 1302 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,36-баня |  | 0,0217 | 0 | 0 | 0,0217 |
| 1303 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 2 |  | 0,0124 | 0 | 0 | 0,0124 |
| 1304 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 4 |  | 0,0124 | 0 | 0 | 0,0124 |
| 1305 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 3 |  | 0,0022 | 0 | 0 | 0,0022 |
| 1306 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 5 |  | 0,0566 | 0 | 0 | 0,0566 |
| 1307 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 6 |  | 0,0057 | 0 | 0 | 0,0057 |
| 1308 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 5 |  | 0,0077 | 0 | 0 | 0,0077 |
| 1309 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 7 |  | 0,0555 | 0 | 0 | 0,0555 |
| 1310 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 7 |  | 0,0149 | 0 | 0 | 0,0149 |
| 1311 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 9 |  | 0,0149 | 0 | 0 | 0,0149 |
| 1312 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 11 |  | 0,0231 | 0 | 0 | 0,0231 |
| 1313 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 13 |  | 0,0899 | 0 | 0 | 0,0899 |
| 1314 | Котельная с. Берендеево | Горького ул., 4 |  | 0,0532 | 0 | 0 | 0,0532 |
| 1315 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 1 |  | 0,0566 | 0 | 0 | 0,0566 |
| 1316 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,17 |  | 0,0999 | 0 | 0 | 0,0999 |
| 1317 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,19 |  | 0,081 | 0 | 0 | 0,081 |
| 1318 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 9 |  | 0,0545 | 0 | 0 | 0,0545 |
| 1319 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,8 |  | 0,0928 | 0 | 0 | 0,0928 |
| 1320 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 11 |  | 0,0515 | 0 | 0 | 0,0515 |
| 1321 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 13 |  | 0,0516 | 0 | 0 | 0,0516 |
| 1322 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 15 |  | 0,0706 | 0 | 0 | 0,0706 |
| 1323 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 16 |  | 0,0675 | 0 | 0 | 0,0675 |
| 1324 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 14 |  | 0,0515 | 0 | 0 | 0,0515 |
| 1325 | Котельная с. Берендеево | Клубный пер., 1 |  | 0,0887 | 0 | 0 | 0,0887 |
| 1326 | Котельная с. Берендеево | Центральная ул., 12а |  | 0,067 | 0 | 0 | 0,067 |
| 1327 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,13 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1328 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,11 |  | 0,091 | 0 | 0 | 0,091 |
| 1329 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,9-1 |  | 0,0455 | 0 | 0 | 0,0455 |
| 1330 | Котельная с. Берендеево | Клубный пер., 5 |  | 0,0185 | 0 | 0 | 0,0185 |
| 1331 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,7 |  | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 |
| 1332 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,9-2 |  | 0,0455 | 0 | 0 | 0,0455 |
| 1333 | Котельная с. Берендеево | Центральный пер., 2 |  | 0,0734 | 0 | 0 | 0,0734 |
| 1334 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,4 |  | 0,0798 | 0 | 0 | 0,0798 |
| 1335 | Котельная с. Берендеево | Центральный пер., 4 |  | 0,0734 | 0 | 0 | 0,0734 |
| 1336 | Котельная с. Берендеево | Центральный пер., 6 |  | 0,0814 | 0 | 0 | 0,0814 |
| 1337 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,12 |  | 0,0742 | 0 | 0 | 0,0742 |
| 1338 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,10 |  | 0,0889 | 0 | 0 | 0,0889 |
| 1339 | Котельная с. Берендеево | Центральный пер, 1 |  | 0,0478 | 0 | 0 | 0,0478 |
| 1340 | Котельная с. Берендеево | Центральный пер, 3 |  | 0,0742 | 0 | 0 | 0,0742 |
| 1341 | Котельная с. Берендеево | Центральный пер, 5 |  | 0,0742 | 0 | 0 | 0,0742 |
| 1342 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,15 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1343 | Котельная с. Купанское | ул. Строителей,15 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1344 | Котельная с. Купанское | ул. Строителей,17 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1345 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,19 |  | 0,0302 | 0 | 0 | 0,0302 |
| 1346 | Котельная с. Берендеево | Клубный пер., 7 |  | 0,0185 | 0 | 0 | 0,0185 |
| 1347 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,21 |  | 0,0551 | 0 | 0 | 0,0551 |
| 1348 | Котельная с. Берендеево | Клубный пер., 9 |  | 0,0185 | 0 | 0 | 0,0185 |
| 1349 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,23 |  | 0,0481 | 0 | 0 | 0,0481 |
| 1350 | Котельная с. Берендеево | Клубный пер., 10а |  | 0,0215 | 0 | 0 | 0,0215 |
| 1351 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,25 |  | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 |
| 1352 | Котельная с. Берендеево | Клубный пер., 10б-1 |  | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 |
| 1353 | Котельная с. Берендеево | Клубный пер., 10б-2 |  | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 |
| 1354 | Котельная с. Берендеево | Клубный пер., 10в |  | 0,0104 | 0 | 0 | 0,0104 |
| 1355 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская, б/н |  | 0,0288 | 0 | 0 | 0,0288 |
| 1356 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,56 |  | 0,0478 | 0 | 0 | 0,0478 |
| 1357 | Котельная с. Берендеево | Подозерная ул., 5 |  | 0,0085 | 0 | 0 | 0,0085 |
| 1358 | Котельная с. Берендеево | Подозерная ул., 3 |  | 0,0085 | 0 | 0 | 0,0085 |
| 1359 | Котельная с. Берендеево | Подозерная ул., 4 |  | 0,0085 | 0 | 0 | 0,0085 |
| 1360 | Котельная с. Берендеево | Подозерная ул., 1 |  | 0,0153 | 0 | 0 | 0,0153 |
| 1361 | Котельная с. Берендеево | Подозерная ул., 2 |  | 0,0085 | 0 | 0 | 0,0085 |
| 1362 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,27 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1363 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,22 |  | 0,1872 | 0 | 0 | 0,1872 |
| 1364 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,25 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1365 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,20 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1366 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,18 |  | 0,0216 | 0 | 0 | 0,0216 |
| 1367 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,13 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1368 | Котельная с. Купанское | ул. Строителей,13 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1369 | Котельная с. Купанское | ул. Строителей,8 |  | 0,0458 | 0 | 0 | 0,0458 |
| 1370 | Котельная с. Купанское | ул. Строителей,6 |  | 0,0458 | 0 | 0 | 0,0458 |
| 1371 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,11 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1372 | Котельная с. Берендеево | Пушкина ул., 3 |  | 0,0085 | 0 | 0 | 0,0085 |
| 1373 | Котельная с. Купанское | ул. Строителей,11 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1374 | Котельная с. Купанское | ул. Строителей,9 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1375 | Котельная с. Купанское | ул. Строителей,7 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1376 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,3 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1377 | Котельная с. Купанское | пер. Больничный,3 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1378 | Котельная с. Купанское | ул. Депутатская,1-магазин |  | 0,0475 | 0 | 0 | 0,0475 |
| 1379 | Котельная с. Купанское | пер. Больничный,1-больница |  | 0,1398 | 0 | 0 | 0,1398 |
| 1380 | Котельная с. Купанское | пер. Больничный,б/н-гараж |  | 0,0366 | 0 | 0 | 0,0366 |
| 1381 | Котельная с. Купанское | пер. Больничный,2-отдел.больницы |  | 0,0273 | 0 | 0 | 0,0273 |
| 1382 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,4 |  | 0,0141 | 0 | 0 | 0,0141 |
| 1383 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,3 |  | 0,0428 | 0 | 0 | 0,0428 |
| 1384 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,1-школа |  | 0,1075 | 0 | 0 | 0,1075 |
| 1385 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,18 |  | 0,0572 | 0 | 0 | 0,0572 |
| 1386 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,15 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1387 | Котельная с. Новое | Кирпичная ул., 2 |  | 0,0401 | 0 | 0 | 0,0401 |
| 1388 | Котельная с. Новое | Кирпичная ул., 1 |  | 0,0401 | 0 | 0 | 0,0401 |
| 1389 | Котельная с. Новое | Школьная ул., 103 |  | 0,047 | 0 | 0 | 0,047 |
| 1390 | Котельная с. Новое | Школьная ул., 5 |  | 0,0571 | 0 | 0 | 0,0571 |
| 1391 | Котельная с. Новое | Школьная ул., 6 |  | 0,0571 | 0 | 0 | 0,0571 |
| 1392 | Котельная с. Новое | Школьная ул., 7 |  | 0,0571 | 0 | 0 | 0,0571 |
| 1393 | Котельная с. Новое | Кирпичная ул., 4 |  | 0,0401 | 0 | 0 | 0,0401 |
| 1394 | Котельная с. Новое | Кирпичная ул., 3 |  | 0,0401 | 0 | 0 | 0,0401 |
| 1395 | Котельная с. Новое | Мирный пер., 93 |  | 0,0021 | 0 | 0 | 0,0021 |
| 1396 | Котельная с. Новое | Мирный пер., 44 |  | 0,0295 | 0 | 0 | 0,0295 |
| 1397 | Котельная с. Новое |  |  | 0,0074 | 0 | 0 | 0,0074 |
| 1398 | Котельная с. Новое | Дачная ул.,91 |  | 0,0107 | 0 | 0 | 0,0107 |
| 1399 | Котельная с. Новое | Школьная ул., 102-2 |  | 0,0015 | 0 | 0 | 0,0015 |
| 1400 | Котельная с. Новое | Школьная ул., 102-3 |  | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0023 |
| 1401 | Котельная с. Новое | Школьная ул., 102-1 |  | 0,1337 | 0 | 0 | 0,1337 |
| 1402 | Котельная с. Новое | Дачная ул., 42 |  | 0,0093 | 0 | 0 | 0,0093 |
| 1403 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 7 |  | 0,0733 | 0 | 0 | 0,0733 |
| 1404 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 5а |  | 0,0485 | 0 | 0 | 0,0485 |
| 1405 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 5 |  | 0,0079 | 0 | 0 | 0,0079 |
| 1406 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 1б |  | 0,0847 | 0 | 0 | 0,0847 |
| 1407 | Котельная с. Нагорье | Кооперативная ул., 15 |  | 0,0236 | 0 | 0 | 0,0236 |
| 1408 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 1а |  | 0,0128 | 0 | 0 | 0,0128 |
| 1409 | Котельная с. Нагорье | Садовая ул., 26 |  | 0,0079 | 0 | 0 | 0,0079 |
| 1410 | Котельная с. Нагорье | Садовая ул., 30 |  | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 |
| 1411 | Котельная с. Нагорье | Первомайская ул., 7 |  | 0,1148 | 0 | 0 | 0,1148 |
| 1412 | Котельная с. Нагорье | Первомайская ул., 9 |  | 0,0091 | 0 | 0 | 0,0091 |
| 1413 | Котельная с. Нагорье | Первомайская ул., 5 |  | 0,0078 | 0 | 0 | 0,0078 |
| 1414 | Котельная с. Нагорье | Школьная ул., 2 |  | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 |
| 1415 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 9 |  | 0,0577 | 0 | 0 | 0,0577 |
| 1416 | Котельная с. Нагорье | Школьная ул., 4а |  | 0,0479 | 0 | 0 | 0,0479 |
| 1417 | Котельная с. Нагорье | Школьная ул., 12 |  | 0,0479 | 0 | 0 | 0,0479 |
| 1418 | Котельная с. Нагорье | Калязинская ул., 7 |  | 0,0118 | 0 | 0 | 0,0118 |
| 1419 | Котельная с. Нагорье | Калязинская ул., 9 |  | 0,0118 | 0 | 0 | 0,0118 |
| 1420 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 18 |  | 0,0475 | 0 | 0 | 0,0475 |
| 1421 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 18а |  | 0,0414 | 0 | 0 | 0,0414 |
| 1422 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 19 |  | 0,0448 | 0 | 0 | 0,0448 |
| 1423 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 20 |  | 0,0448 | 0 | 0 | 0,0448 |
| 1424 | Котельная с. Новоселье | ул. Центральная,18 |  | 0,0159 | 0 | 0 | 0,0159 |
| 1425 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 17 |  | 0,0928 | 0 | 0 | 0,0928 |
| 1426 | Котельная с. Новоселье | ул. Труда,2 |  | 0,0159 | 0 | 0 | 0,0159 |
| 1427 | Котельная с. Новоселье | ул. Труда,3 |  | 0,0342 | 0 | 0 | 0,0342 |
| 1428 | Котельная с. Новоселье | ул. Центральная,8 |  | 0,0178 | 0 | 0 | 0,0178 |
| 1429 | Котельная с. Новоселье | Церковь |  | 0,077 | 0 | 0 | 0,077 |
| 1430 | Котельная с. Нагорье | Калязинская ул., 30 |  | 0,0355 | 0 | 0 | 0,0355 |
| 1431 | Котельная с. Нагорье | Калязинская ул., 29а |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1432 | Котельная с. Новоселье | ул. Центральная,4 |  | 0,0142 | 0 | 0 | 0,0142 |
| 1433 | Котельная с. Новоселье | Центральная,4а |  | 0,0111 | 0 | 0 | 0,0111 |
| 1434 | Котельная с. Нагорье | Калязинская ул., 31 |  | 0,0551 | 0 | 0 | 0,0551 |
| 1435 | Котельная с. Новоселье | ул. Центральная,15 |  | 0,0061 | 0 | 0 | 0,0061 |
| 1436 | Котельная с. Нагорье | Калязинская ул., 31-0 |  | 0,0638 | 0 | 0 | 0,0638 |
| 1437 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 17а |  | 0,0931 | 0 | 0 | 0,0931 |
| 1438 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 15 |  | 0,0492 | 0 | 0 | 0,0492 |
| 1439 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 13 |  | 0,0285 | 0 | 0 | 0,0285 |
| 1440 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 12 |  | 0,0101 | 0 | 0 | 0,0101 |
| 1441 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 11 |  | 0,0285 | 0 | 0 | 0,0285 |
| 1442 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 10 |  | 0,0193 | 0 | 0 | 0,0193 |
| 1443 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 9 |  | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 |
| 1444 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 8 |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1445 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 6 |  | 0,0097 | 0 | 0 | 0,0097 |
| 1446 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 4 |  | 0,0117 | 0 | 0 | 0,0117 |
| 1447 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 1 |  | 0,0234 | 0 | 0 | 0,0234 |
| 1448 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 17б |  | 0,0185 | 0 | 0 | 0,0185 |
| 1449 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 13а |  | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 |
| 1450 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 11а |  | 0,0265 | 0 | 0 | 0,0265 |
| 1451 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 5а |  | 0,0256 | 0 | 0 | 0,0256 |
| 1452 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 7а |  | 0,0256 | 0 | 0 | 0,0256 |
| 1453 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 9а |  | 0,0256 | 0 | 0 | 0,0256 |
| 1454 | Котельная с. Нагорье | Садовая ул., 27 |  | 0,0203 | 0 | 0 | 0,0203 |
| 1455 | Котельная с. Нагорье | Садовая ул., 29 |  | 0,0161 | 0 | 0 | 0,0161 |
| 1456 | Котельная с. Нагорье | Садовая ул., 31 |  | 0,0152 | 0 | 0 | 0,0152 |
| 1457 | Котельная с. Нагорье | Садовая ул., 33 |  | 0,0152 | 0 | 0 | 0,0152 |
| 1458 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 14 |  | 0,0223 | 0 | 0 | 0,0223 |
| 1459 | Котельная с. Нагорье | Молодежная ул., 16 |  | 0,0494 | 0 | 0 | 0,0494 |
| 1460 | Котельная с. Нагорье | Школьная ул., 7 |  | 0,1085 | 0 | 0 | 0,1085 |
| 1461 | Котельная с. Нагорье | Советская ул., 4 |  | 0,0486 | 0 | 0 | 0,0486 |
| 1462 | Котельная с. Нагорье | Советская ул., 2 |  | 0,0911 | 0 | 0 | 0,0911 |
| 1463 | Котельная с. Нагорье | Первомайская ул., 21 |  | 0,0911 | 0 | 0 | 0,0911 |
| 1464 | Котельная с. Нагорье | Первомайская ул., 23 |  | 0,0911 | 0 | 0 | 0,0911 |
| 1465 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 17 |  | 0,0124 | 0 | 0 | 0,0124 |
| 1466 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 21 |  | 0,0223 | 0 | 0 | 0,0223 |
| 1467 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 25 |  | 0,0246 | 0 | 0 | 0,0246 |
| 1468 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 19 |  | 0,0408 | 0 | 0 | 0,0408 |
| 1469 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 23 |  | 0,0179 | 0 | 0 | 0,0179 |
| 1470 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 14а |  | 0,0441 | 0 | 0 | 0,0441 |
| 1471 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 14 |  | 0,0417 | 0 | 0 | 0,0417 |
| 1472 | Котельная с. Кубринск | ул. Советская,9 |  | 0,0491 | 0 | 0 | 0,0491 |
| 1473 | Котельная с. Кубринск | ул. Советская,7 - Больница |  | 0,1057 | 0 | 0 | 0,1057 |
| 1474 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,33 |  | 0,0241 | 0 | 0 | 0,0241 |
| 1475 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,5 - Школа |  | 0,0429 | 0 | 0 | 0,0429 |
| 1476 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,35 |  | 0,0241 | 0 | 0 | 0,0241 |
| 1477 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,39 - д/с-2 |  | 0,0292 | 0 | 0 | 0,0292 |
| 1478 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,39 - д/с-3 |  | 0,0146 | 0 | 0 | 0,0146 |
| 1479 | Котельная с. Нагорье | Советская ул., 5 |  | 0,0601 | 0 | 0 | 0,0601 |
| 1480 | Котельная с. Нагорье | Советская ул., 3 |  | 0,037 | 0 | 0 | 0,037 |
| 1481 | Котельная с. Нагорье | Советская ул., 1 |  | 0,024 | 0 | 0 | 0,024 |
| 1482 | Котельная с. Нагорье | Советская ул., 7 |  | 0,0747 | 0 | 0 | 0,0747 |
| 1483 | Котельная с. Нагорье | Советская ул., 9 |  | 0,091 | 0 | 0 | 0,091 |
| 1484 | Котельная с. Нагорье | Советская ул., 8 |  | 0,0747 | 0 | 0 | 0,0747 |
| 1485 | Котельная с. Нагорье | Советская ул., 6-1 |  | 0,0374 | 0 | 0 | 0,0374 |
| 1486 | Котельная с. Нагорье |  |  | 0,0374 | 0 | 0 | 0,0374 |
| 1487 | Котельная с. Нагорье | Администрация |  | 0,0327 | 0 | 0 | 0,0327 |
| 1488 | Котельная с. Нагорье | СТО ОАО "СХТ" |  | 0,0189 | 0 | 0 | 0,0189 |
| 1489 | Котельная с. Нагорье | Цех №2 |  | 0,132 | 0 | 0 | 0,132 |
| 1490 | Котельная с. Нагорье | Склад |  | 0,0199 | 0 | 0 | 0,0199 |
| 1491 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,27 |  | 0,0871 | 0 | 0 | 0,0871 |
| 1492 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,25-3 |  | 0,0313 | 0 | 0 | 0,0313 |
| 1493 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова, 25-2 |  | 0,0313 | 0 | 0 | 0,0313 |
| 1494 | Котельная с. Нагорье | Гараж ОАО "СХТ" |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1495 | Котельная с. Нагорье | Диз. станция МУП |  | 0,0005 | 0 | 0 | 0,0005 |
| 1496 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,39-д/сад-1 |  | 0,0438 | 0 | 0 | 0,0438 |
| 1497 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,25-1 |  | 0,0313 | 0 | 0 | 0,0313 |
| 1498 | Котельная с. Нагорье | Склад для хранения |  | 0,0012 | 0 | 0 | 0,0012 |
| 1499 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,23-2 |  | 0,013 | 0 | 0 | 0,013 |
| 1500 | Котельная с. Нагорье | Цех №1 |  | 0,4153 | 0 | 0 | 0,4153 |
| 1501 | Котельная с. Нагорье | Цех №3 |  | 0,5705 | 0 | 0 | 0,5705 |
| 1502 | Котельная с. Нагорье | Комперессорная |  | 0,0145 | 0 | 0 | 0,0145 |
| 1503 | Котельная с. Нагорье | Калязинская ул., 6 |  | 0,0085 | 0 | 0 | 0,0085 |
| 1504 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова, 23-1 |  | 0,013 | 0 | 0 | 0,013 |
| 1505 | Котельная с. Нагорье | Школьная ул., 3 |  | 0,0758 | 0 | 0 | 0,0758 |
| 1506 | Котельная с. Нагорье | Школьная ул., 8 |  | 0,0758 | 0 | 0 | 0,0758 |
| 1507 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,30 |  | 0,094 | 0 | 0 | 0,094 |
| 1508 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,32 |  | 0,0871 | 0 | 0 | 0,0871 |
| 1509 | Котельная с. Кубринск | ул. Советская,2 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1510 | Котельная с. Нагорье | Школьная ул., 1А |  | 0,0069 | 0 | 0 | 0,0069 |
| 1511 | Котельная с. Кубринск | ул. Советская,4а |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1512 | Котельная с. Нагорье | Пионерская ул., 6 |  | 0,0437 | 0 | 0 | 0,0437 |
| 1513 | Котельная с. Кубринск | ул. Советская.1 |  | 0,0241 | 0 | 0 | 0,0241 |
| 1514 | Котельная с. Кубринск | ул. Советская,3 |  | 0,0241 | 0 | 0 | 0,0241 |
| 1515 | Котельная с. Кубринск | ул. Советская.5 - школа-1 |  | 0,1288 | 0 | 0 | 0,1288 |
| 1516 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., Гараж |  | 0,0295 | 0 | 0 | 0,0295 |
| 1517 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1518 | Котельная с. Нагорье | Больница |  | 0,139 | 0 | 0 | 0,139 |
| 1519 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 18а |  | 0,0131 | 0 | 0 | 0,0131 |
| 1520 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,34 |  | 0,0241 | 0 | 0 | 0,0241 |
| 1521 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 16 |  | 0,0281 | 0 | 0 | 0,0281 |
| 1522 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,36-1 |  | 0,0067 | 0 | 0 | 0,0067 |
| 1523 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 18 |  | 0,0277 | 0 | 0 | 0,0277 |
| 1524 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 20 |  | 0,0187 | 0 | 0 | 0,0187 |
| 1525 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова.36-2 |  | 0,0067 | 0 | 0 | 0,0067 |
| 1526 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,38 |  | 0,0135 | 0 | 0 | 0,0135 |
| 1527 | Котельная с. Нагорье | Пионерская ул., 3 |  | 0,0266 | 0 | 0 | 0,0266 |
| 1528 | Котельная с. Нагорье | Пионерская ул., 5 |  | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 |
| 1529 | Котельная с. Нагорье | Адмирала Спиридонова ул., 12а |  | 0,1192 | 0 | 0 | 0,1192 |
| 1530 | Котельная с. Нагорье | Пионерская ул., 8 |  | 0,0437 | 0 | 0 | 0,0437 |
| 1531 | Котельная с. Нагорье | Пионерская ул., 7 |  | 0,0736 | 0 | 0 | 0,0736 |
| 1532 | Котельная с. Нагорье | Пионерская ул., 7а |  | 0,0282 | 0 | 0 | 0,0282 |
| 1533 | Котельная с. Нагорье | Новая ул., 7а |  | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 |
| 1534 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова.28 |  | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 1535 | Котельная с. Кубринск | ул. Комсомольская,3 |  | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 1536 | Котельная с. Кубринск | ул. Комсомольская.5 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1537 | Котельная с. Кубринск | ул. Комсомольская, 5а |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1538 | Котельная с. Кубринск | ул. Комсомольская,4 |  | 0,0899 | 0 | 0 | 0,0899 |
| 1539 | Котельная с. Кубринск | ул. Комсомольская,2 |  | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 1540 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,26 |  | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 1541 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,21 |  | 0,0252 | 0 | 0 | 0,0252 |
| 1542 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,21в |  | 0,0063 | 0 | 0 | 0,0063 |
| 1543 | Котельная с. Кубринск | ул. Комсомольская 1 |  | 0,11 | 0 | 0 | 0,11 |
| 1544 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,24 |  | 0,094 | 0 | 0 | 0,094 |
| 1545 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,22 |  | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 1546 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая - сельсовет |  | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 1547 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая,16 |  | 0,0638 | 0 | 0 | 0,0638 |
| 1548 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,20 |  | 0,0463 | 0 | 0 | 0,0463 |
| 1549 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,20а-1 |  | 0,0043 | 0 | 0 | 0,0043 |
| 1550 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,19 |  | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 1551 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая,7 |  | 0,0854 | 0 | 0 | 0,0854 |
| 1552 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая.5а |  | 0,0118 | 0 | 0 | 0,0118 |
| 1553 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая,5 |  | 0,0446 | 0 | 0 | 0,0446 |
| 1554 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая,3 |  | 0,0449 | 0 | 0 | 0,0449 |
| 1555 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая,1-ДЮТ |  | 0,0229 | 0 | 0 | 0,0229 |
| 1556 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая,1 |  | 0,0327 | 0 | 0 | 0,0327 |
| 1557 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,17 |  | 0,0463 | 0 | 0 | 0,0463 |
| 1558 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая,8 |  | 0,0766 | 0 | 0 | 0,0766 |
| 1559 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая,10 |  | 0,091 | 0 | 0 | 0,091 |
| 1560 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая,12 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1561 | Котельная с. Кубринск | пер. Строительный,3 |  | 0,043 | 0 | 0 | 0,043 |
| 1562 | Котельная с. Кубринск | пер. Строительный,5 |  | 0,043 | 0 | 0 | 0,043 |
| 1563 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,13 |  | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 |
| 1564 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,11 |  | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 |
| 1565 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,9 |  | 0,0463 | 0 | 0 | 0,0463 |
| 1566 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,7 |  | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 |
| 1567 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,5-1 |  | 0,0374 | 0 | 0 | 0,0374 |
| 1568 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова, 5-2 |  | 0,0374 | 0 | 0 | 0,0374 |
| 1569 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,1 |  | 0,0401 | 0 | 0 | 0,0401 |
| 1570 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,3-2 |  | 0,0423 | 0 | 0 | 0,0423 |
| 1571 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,3-1 |  | 0,0423 | 0 | 0 | 0,0423 |
| 1572 | Котельная с. Нагорье | Калязинская ул., 14 |  | 0,0121 | 0 | 0 | 0,0121 |
| 1573 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,20а |  | 0,0234 | 0 | 0 | 0,0234 |
| 1574 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,16 |  | 0,0463 | 0 | 0 | 0,0463 |
| 1575 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,14 |  | 0,0748 | 0 | 0 | 0,0748 |
| 1576 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,12 |  | 0,0463 | 0 | 0 | 0,0463 |
| 1577 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,8 |  | 0,0463 | 0 | 0 | 0,0463 |
| 1578 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова, 6-1 |  | 0,0374 | 0 | 0 | 0,0374 |
| 1579 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова.6-2 |  | 0,0374 | 0 | 0 | 0,0374 |
| 1580 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,4 |  | 0,0845 | 0 | 0 | 0,0845 |
| 1581 | Котельная с. Кубринск | ул. Петрова,2 |  | 0,0401 | 0 | 0 | 0,0401 |
| 1582 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая.2а |  | 0,0432 | 0 | 0 | 0,0432 |
| 1583 | Котельная с. Кубринск | ул. Московская,2 Баня |  | 0,0635 | 0 | 0 | 0,0635 |
| 1584 | Котельная с. Кубринск | ул. Парковая Механический цех |  | 0,32 | 0 | 0 | 0,32 |
| 1585 | Котельная с. Кубринск | ул. Московская Гараж |  | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 |
| 1586 | Котельная с. Кубринск | ул. Московская,17 |  | 0,076 | 0 | 0 | 0,076 |
| 1587 | Котельная с. Кубринск | ул. Московская,1а |  | 0,0881 | 0 | 0 | 0,0881 |
| 1588 | Котельная с. Кубринск | ул. Московская,17б |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1589 | Котельная с. Кубринск | ул. Московская.3а |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1590 | Котельная с. Кубринск | ул. Московская,6а |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1591 | Котельная с. Кубринск | ул. Московская,5 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1592 | Котельная с. Кубринск | ул. Комсомольская.6 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1593 | Котельная с. Кубринск | ул. Комсомольская,7 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1594 | Котельная с. Кубринск | ул. Московская,7а |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1595 | Котельная с. Кубринск | ул. Московская,9а |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1596 | Котельная с. Кубринск | ул. Советская,6 |  | 0,0675 | 0 | 0 | 0,0675 |
| 1597 | Котельная с. Кубринск | ул. Московская,11а |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1598 | Котельная с. Бектышево | Сельская ул., 18 |  | 0,0431 | 0 | 0 | 0,0431 |
| 1599 | Котельная с. Бектышево | Сельская ул., 17 |  | 0,0426 | 0 | 0 | 0,0426 |
| 1600 | Котельная с. Кубринск | ул. Советская,4 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1601 | Котельная с. Бектышево | Сельская ул., 16 |  | 0,0176 | 0 | 0 | 0,0176 |
| 1602 | Котельная с. Бектышево | Сельская ул., 15 |  | 0,0435 | 0 | 0 | 0,0435 |
| 1603 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 6 |  | 0,0061 | 0 | 0 | 0,0061 |
| 1604 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 5 |  | 0,0206 | 0 | 0 | 0,0206 |
| 1605 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 4 |  | 0,0205 | 0 | 0 | 0,0205 |
| 1606 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 3 |  | 0,0145 | 0 | 0 | 0,0145 |
| 1607 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 20 |  | 0,0359 | 0 | 0 | 0,0359 |
| 1608 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 2 |  | 0,0145 | 0 | 0 | 0,0145 |
| 1609 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 1 |  | 0,0068 | 0 | 0 | 0,0068 |
| 1610 | Котельная с. Бектышево | Сельская ул., 13 |  | 0,0103 | 0 | 0 | 0,0103 |
| 1611 | Котельная с. Бектышево | Новая ул., 16 |  | 0,0509 | 0 | 0 | 0,0509 |
| 1612 | Котельная с. Бектышево | Библиотека |  | 0,1171 | 0 | 0 | 0,1171 |
| 1613 | Котельная с. Бектышево | Новая ул., 3 |  | 0,0842 | 0 | 0 | 0,0842 |
| 1614 | Котельная с. Бектышево | Новая ул., 2 |  | 0,0842 | 0 | 0 | 0,0842 |
| 1615 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 28 |  | 0,0047 | 0 | 0 | 0,0047 |
| 1616 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 17 |  | 0,0088 | 0 | 0 | 0,0088 |
| 1617 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 18 |  | 0,0157 | 0 | 0 | 0,0157 |
| 1618 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 16 |  | 0,0176 | 0 | 0 | 0,0176 |
| 1619 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 19 |  | 0,0458 | 0 | 0 | 0,0458 |
| 1620 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец.115 |  | 0,0062 | 0 | 0 | 0,0062 |
| 1621 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 10 |  | 0,0105 | 0 | 0 | 0,0105 |
| 1622 | Котельная с. Бектышево | Центральная ул., 8 |  | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 |
| 1623 | Котельная с. Бектышево | Первомайская ул., 9 |  | 0,0136 | 0 | 0 | 0,0136 |
| 1624 | Котельная с. Бектышево | Первомайская ул., 2 |  | 0,0073 | 0 | 0 | 0,0073 |
| 1625 | Котельная с. Бектышево | Первомайская ул., 8-2 |  | 0,0068 | 0 | 0 | 0,0068 |
| 1626 | Котельная с. Бектышево | Первомайская ул., 8-1 |  | 0,0068 | 0 | 0 | 0,0068 |
| 1627 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец.3 |  | 0,0505 | 0 | 0 | 0,0505 |
| 1628 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец,2 |  | 0,0505 | 0 | 0 | 0,0505 |
| 1629 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец,1 |  | 0,0505 | 0 | 0 | 0,0505 |
| 1630 | Котельная с. Бектышево | Магаданская ул., 11 |  | 0,0136 | 0 | 0 | 0,0136 |
| 1631 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец Сельсовет |  | 0,0187 | 0 | 0 | 0,0187 |
| 1632 | Котельная с. Бектышево | Магаданская ул., 10 |  | 0,0136 | 0 | 0 | 0,0136 |
| 1633 | Котельная с. Бектышево | Магаданская ул., 4 |  | 0,0103 | 0 | 0 | 0,0103 |
| 1634 | Котельная с. Бектышево | Магаданская ул., 9 |  | 0,0136 | 0 | 0 | 0,0136 |
| 1635 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец, б/н |  | 0,0659 | 0 | 0 | 0,0659 |
| 1636 | Котельная с. Бектышево | Магаданская ул., 6 |  | 0,0118 | 0 | 0 | 0,0118 |
| 1637 | Котельная с. Бектышево | Магаданская ул., 8 |  | 0,0094 | 0 | 0 | 0,0094 |
| 1638 | Котельная с. Бектышево | Магаданская ул., 12 |  | 0,0136 | 0 | 0 | 0,0136 |
| 1639 | Котельная с. Бектышево | Магаданская ул., 1-1 |  | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 1640 | Котельная с. Бектышево | Магаданская ул., 1-2 |  | 0,007 | 0 | 0 | 0,007 |
| 1641 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец.10 |  | 0,0479 | 0 | 0 | 0,0479 |
| 1642 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец,5 |  | 0,0679 | 0 | 0 | 0,0679 |
| 1643 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец,6 |  | 0,0659 | 0 | 0 | 0,0659 |
| 1644 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец,7 |  | 0,0659 | 0 | 0 | 0,0659 |
| 1645 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец,8 |  | 0,0659 | 0 | 0 | 0,0659 |
| 1646 | Котельная с. Дубровицы | ул. Крутец,9 |  | 0,0659 | 0 | 0 | 0,0659 |
| 1647 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная.1-1 |  | 0,0371 | 0 | 0 | 0,0371 |
| 1648 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная,1-2 |  | 0,0371 | 0 | 0 | 0,0371 |
| 1649 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная,4 |  | 0,0742 | 0 | 0 | 0,0742 |
| 1650 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная,6 |  | 0,0458 | 0 | 0 | 0,0458 |
| 1651 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная,5 |  | 0,0742 | 0 | 0 | 0,0742 |
| 1652 | Котельная с. Дубки | пер. Старый.1 |  | 0,0234 | 0 | 0 | 0,0234 |
| 1653 | Котельная с. Дубки | пер. Старый.2 |  | 0,0232 | 0 | 0 | 0,0232 |
| 1654 | Котельная с. Дубки | пер. Старый.3 |  | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 |
| 1655 | Котельная с. Дубки | пер. Старый,4 |  | 0,0136 | 0 | 0 | 0,0136 |
| 1656 | Котельная с. Дубки | ул. Полевая,4 |  | 0,0131 | 0 | 0 | 0,0131 |
| 1657 | Котельная с. Дубки | ул. Полевая,5 |  | 0,0131 | 0 | 0 | 0,0131 |
| 1658 | Котельная с. Дубки | ул. Новая,1А - детский сад |  | 0,0647 | 0 | 0 | 0,0647 |
| 1659 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная, 2А-общежитие |  | 0,1069 | 0 | 0 | 0,1069 |
| 1660 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная,1А-контора |  | 0,043 | 0 | 0 | 0,043 |
| 1661 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная,2А-почта |  | 0,0481 | 0 | 0 | 0,0481 |
| 1662 | Котельная с. Дубки | ул. Клубная,1 |  | 0,0152 | 0 | 0 | 0,0152 |
| 1663 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная,4а-Клуб |  | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 |
| 1664 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,10 |  | 0,0136 | 0 | 0 | 0,0136 |
| 1665 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,15 |  | 0,0199 | 0 | 0 | 0,0199 |
| 1666 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,17 |  | 0,0254 | 0 | 0 | 0,0254 |
| 1667 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная, 3А |  | 0,0342 | 0 | 0 | 0,0342 |
| 1668 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,8 |  | 0,0675 | 0 | 0 | 0,0675 |
| 1669 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,11 |  | 0,0263 | 0 | 0 | 0,0263 |
| 1670 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,6 |  | 0,0675 | 0 | 0 | 0,0675 |
| 1671 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,7 |  | 0,0263 | 0 | 0 | 0,0263 |
| 1672 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,9 |  | 0,0073 | 0 | 0 | 0,0073 |
| 1673 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,5 |  | 0,0073 | 0 | 0 | 0,0073 |
| 1674 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,4 |  | 0,0675 | 0 | 0 | 0,0675 |
| 1675 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,2-1 |  | 0,0338 | 0 | 0 | 0,0338 |
| 1676 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,2-2 |  | 0,0338 | 0 | 0 | 0,0338 |
| 1677 | Котельная с. Дубки | ул. Клубная,1А |  | 0,078 | 0 | 0 | 0,078 |
| 1678 | Котельная с. Дубки | ул. Новая.1 |  | 0,0998 | 0 | 0 | 0,0998 |
| 1679 | Котельная с. Дубки | ул. Новая,3 |  | 0,1335 | 0 | 0 | 0,1335 |
| 1680 | Котельная с. Дубки | ул. Новая,5 |  | 0,1335 | 0 | 0 | 0,1335 |
| 1681 | Котельная с. Дубки | ул. Новая,2 |  | 0,1335 | 0 | 0 | 0,1335 |
| 1682 | Котельная с. Дубки | ул. Новая,4 |  | 0,0881 | 0 | 0 | 0,0881 |
| 1683 | Котельная с. Дубки | ул. Клубная,10 |  | 0,0185 | 0 | 0 | 0,0185 |
| 1684 | Котельная с. Дубки | ул. Лиственная,8 |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1685 | Котельная с. Дубки | ул. Лиственная,2 |  | 0,0116 | 0 | 0 | 0,0116 |
| 1686 | Котельная с. Дубки | ул. Лиственная,1-2 |  | 0,0133 | 0 | 0 | 0,0133 |
| 1687 | Котельная с. Дубки | ул. Лиственная, 1-1 |  | 0,0133 | 0 | 0 | 0,0133 |
| 1688 | Котельная с. Дубки | ул. Лиственная,3 |  | 0,0283 | 0 | 0 | 0,0283 |
| 1689 | Котельная с. Дубки | ул. Лиственная,4 |  | 0,0262 | 0 | 0 | 0,0262 |
| 1690 | Котельная с. Дубки | ул. Лиственная,5 |  | 0,0262 | 0 | 0 | 0,0262 |
| 1691 | Котельная с. Дубки | ул.Лиственная,6 |  | 0,0262 | 0 | 0 | 0,0262 |
| 1692 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная,2 |  | 0,0742 | 0 | 0 | 0,0742 |
| 1693 | Котельная с. Дубки | ул. Центральная,3 |  | 0,0742 | 0 | 0 | 0,0742 |
| 1694 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 12 |  | 0,0454 | 0 | 0 | 0,0454 |
| 1695 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 14-1 |  | 0,0292 | 0 | 0 | 0,0292 |
| 1696 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 14-2 |  | 0,0292 | 0 | 0 | 0,0292 |
| 1697 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., Прачечная |  | 0,0085 | 0 | 0 | 0,0085 |
| 1698 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 1 |  | 0,0157 | 0 | 0 | 0,0157 |
| 1699 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 2 |  | 0,0114 | 0 | 0 | 0,0114 |
| 1700 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 3 |  | 0,0146 | 0 | 0 | 0,0146 |
| 1701 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 5 |  | 0,0105 | 0 | 0 | 0,0105 |
| 1702 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 4 |  | 0,0124 | 0 | 0 | 0,0124 |
| 1703 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 6 |  | 0,0293 | 0 | 0 | 0,0293 |
| 1704 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 9 |  | 0,0097 | 0 | 0 | 0,0097 |
| 1705 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 7 |  | 0,0085 | 0 | 0 | 0,0085 |
| 1706 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 8 |  | 0,0392 | 0 | 0 | 0,0392 |
| 1707 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 10 |  | 0,0412 | 0 | 0 | 0,0412 |
| 1708 | Котельная с. Рязанцево | Б.Октябрьская ул., 6 |  | 0,0065 | 0 | 0 | 0,0065 |
| 1709 | Котельная с. Рязанцево | Б.Октябрьская ул., 7 |  | 0,0061 | 0 | 0 | 0,0061 |
| 1710 | Котельная с. Рязанцево | Б.Октябрьская ул., 3 |  | 0,0097 | 0 | 0 | 0,0097 |
| 1711 | Котельная с. Рязанцево | Б.Октябрьская ул., 5 |  | 0,0091 | 0 | 0 | 0,0091 |
| 1712 | Котельная с. Рязанцево | Б.Октябрьская ул., 2 |  | 0,0124 | 0 | 0 | 0,0124 |
| 1713 | Котельная с. Рязанцево | Б.Октябрьская ул., 1 |  | 0,0101 | 0 | 0 | 0,0101 |
| 1714 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., |  | 0,0836 | 0 | 0 | 0,0836 |
| 1715 | Котельная с. Рязанцево | Б.Октябрьская ул., |  | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 |
| 1716 | Котельная с. Рязанцево | Школа-интернат |  | 0,1617 | 0 | 0 | 0,1617 |
| 1717 | Котельная с. Рязанцево | Спальный корпус |  | 0,1279 | 0 | 0 | 0,1279 |
| 1718 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 4 |  | 0,0664 | 0 | 0 | 0,0664 |
| 1719 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 5 |  | 0,0412 | 0 | 0 | 0,0412 |
| 1720 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 2 |  | 0,0272 | 0 | 0 | 0,0272 |
| 1721 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 1 |  | 0,0412 | 0 | 0 | 0,0412 |
| 1722 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 6 |  | 0,0607 | 0 | 0 | 0,0607 |
| 1723 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 12 |  | 0,0188 | 0 | 0 | 0,0188 |
| 1724 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 11/1 |  | 0,0188 | 0 | 0 | 0,0188 |
| 1725 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., |  | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 1726 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 15 |  | 0,022 | 0 | 0 | 0,022 |
| 1727 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 14 |  | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 |
| 1728 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 10 |  | 0,091 | 0 | 0 | 0,091 |
| 1729 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 8 |  | 0,091 | 0 | 0 | 0,091 |
| 1730 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 9 |  | 0,091 | 0 | 0 | 0,091 |
| 1731 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 7 |  | 0,0067 | 0 | 0 | 0,0067 |
| 1732 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 11 |  | 0,0054 | 0 | 0 | 0,0054 |
| 1733 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 7 |  | 0,0854 | 0 | 0 | 0,0854 |
| 1734 | Котельная с. Дубки | ул. Тимирязевская,1 |  | 0,0073 | 0 | 0 | 0,0073 |
| 1735 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 38/2 |  | 0,0118 | 0 | 0 | 0,0118 |
| 1736 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 40 |  | 0,0161 | 0 | 0 | 0,0161 |
| 1737 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 40а |  | 0,0104 | 0 | 0 | 0,0104 |
| 1738 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 38 |  | 0,0525 | 0 | 0 | 0,0525 |
| 1739 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 38/1 |  | 0,1154 | 0 | 0 | 0,1154 |
| 1740 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 13 |  | 0,0146 | 0 | 0 | 0,0146 |
| 1741 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 15 |  | 0,0171 | 0 | 0 | 0,0171 |
| 1742 | Котельная с. Рязанцево | Б.Октябрьская ул., 60 |  | 0,1148 | 0 | 0 | 0,1148 |
| 1743 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 44 |  | 0,0069 | 0 | 0 | 0,0069 |
| 1744 | Котельная с. Рязанцево | Гагарина ул., 53 |  | 0,0146 | 0 | 0 | 0,0146 |
| 1745 | Котельная с. Рязанцево | Б.Октябрьская ул., 4 |  | 0,0214 | 0 | 0 | 0,0214 |
| 1746 | Котельная с. Рязанцево | Николаева ул., 3 |  | 0,0412 | 0 | 0 | 0,0412 |
| 1747 | Котельная с. Елизарово | ул. Новая,4 |  | 0,0628 | 0 | 0 | 0,0628 |
| 1748 | Котельная с. Елизарово | ул. Новая,5 |  | 0,0628 | 0 | 0 | 0,0628 |
| 1749 | Котельная с. Елизарово | ул. Новая |  | 0,0085 | 0 | 0 | 0,0085 |
| 1750 | Котельная с. Елизарово | ул. Новая |  | 0,0166 | 0 | 0 | 0,0166 |
| 1751 | Котельная с. Елизарово | ул. Новая,7 |  | 0,0628 | 0 | 0 | 0,0628 |
| 1752 | Котельная с. Елизарово | ул. Новая,6 |  | 0,0628 | 0 | 0 | 0,0628 |
| 1753 | Котельная с. Елизарово | ул. Новая,3 |  | 0,0628 | 0 | 0 | 0,0628 |
| 1754 | Котельная с. Елизарово | ул. Новая,2 |  | 0,0628 | 0 | 0 | 0,0628 |
| 1755 | Котельная с. Елизарово | ул. Новая,1 |  | 0,0628 | 0 | 0 | 0,0628 |
| 1756 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,24 |  | 0,1196 | 0 | 0 | 0,1196 |
| 1757 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,17 |  | 0,0827 | 0 | 0 | 0,0827 |
| 1758 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,25 |  | 0,0455 | 0 | 0 | 0,0455 |
| 1759 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная 16-1 |  | 0,0455 | 0 | 0 | 0,0455 |
| 1760 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,26 |  | 0,0455 | 0 | 0 | 0,0455 |
| 1761 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,31 |  | 0,0465 | 0 | 0 | 0,0465 |
| 1762 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,43 |  | 0,0103 | 0 | 0 | 0,0103 |
| 1763 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,44 |  | 0,0103 | 0 | 0 | 0,0103 |
| 1764 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,38 |  | 0,01464 | 0 | 0 | 0,01464 |
| 1765 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,39 |  | 0,0073 | 0 | 0 | 0,0073 |
| 1766 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,38 |  | 0,0146 | 0 | 0 | 0,0146 |
| 1767 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,37 |  | 0,0109 | 0 | 0 | 0,0109 |
| 1768 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,7-1 |  | 0,0725 | 0 | 0 | 0,0725 |
| 1769 | Котельная с. Смоленское | ул. Парковая,7 |  | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 |
| 1770 | Котельная с. Смоленское | ул. Парковая,6 |  | 0,0165 | 0 | 0 | 0,0165 |
| 1771 | Котельная с. Смоленское | ул. Парковая,9 |  | 0,0763 | 0 | 0 | 0,0763 |
| 1772 | Котельная с. Смоленское | ул. Парковая,10 |  | 0,0124 | 0 | 0 | 0,0124 |
| 1773 | Котельная с. Смоленское | ул. Парковая,1-Школа |  | 0,2326 | 0 | 0 | 0,2326 |
| 1774 | Котельная с. Смоленское | ул. Парковая,5 |  | 0,0185 | 0 | 0 | 0,0185 |
| 1775 | Котельная с. Смоленское | ул. Парковая,4 |  | 0,0373 | 0 | 0 | 0,0373 |
| 1776 | Котельная с. Горки | Центральный пер., Мастерская |  | 0,1298 | 0 | 0 | 0,1298 |
| 1777 | Котельная с. Горки | Центральный пер., Очистная |  | 0,0052 | 0 | 0 | 0,0052 |
| 1778 | Котельная с. Горки | Центральный пер., Гараж |  | 0,1102 | 0 | 0 | 0,1102 |
| 1779 | Котельная с. Горки | Произв., 21 |  | 0,0254 | 0 | 0 | 0,0254 |
| 1780 | Котельная с. Горки | Произв., 22 |  | 0,0254 | 0 | 0 | 0,0254 |
| 1781 | Котельная с. Горки | Произв., 23 |  | 0,0101 | 0 | 0 | 0,0101 |
| 1782 | Котельная с. Горки | Произв., 24 |  | 0,0101 | 0 | 0 | 0,0101 |
| 1783 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 25 |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1784 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 26 |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1785 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 27 |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1786 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 28 |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1787 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 29 |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1788 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 30 |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1789 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 31 |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1790 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 32 |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1791 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 33 |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1792 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 34 |  | 0,0174 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 1793 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 20 |  | 0,0866 | 0 | 0 | 0,0866 |
| 1794 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 19 |  | 0,1403 | 0 | 0 | 0,1403 |
| 1795 | Котельная с. Горки | Совхозный пер., 14-1 |  | 0,0437 | 0 | 0 | 0,0437 |
| 1796 | Котельная с. Горки | Совхозный пер., 14-2 |  | 0,0437 | 0 | 0 | 0,0437 |
| 1797 | Котельная с. Горки | Совхозный пер., 15 |  | 0,0437 | 0 | 0 | 0,0437 |
| 1798 | Котельная с. Горки | Новая ул., 18 |  | 0,0386 | 0 | 0 | 0,0386 |
| 1799 | Котельная с. Горки | Новая ул., 17 |  | 0,0234 | 0 | 0 | 0,0234 |
| 1800 | Котельная с. Горки | Новая ул., 16 |  | 0,0234 | 0 | 0 | 0,0234 |
| 1801 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 37,1 |  | 0,0057 | 0 | 0 | 0,0057 |
| 1802 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 47 |  | 0,0103 | 0 | 0 | 0,0103 |
| 1803 | Котельная с. Горки | Центральная ул., |  | 0,0116 | 0 | 0 | 0,0116 |
| 1804 | Котельная с. Горки | Центральная ул., |  | 0,0374 | 0 | 0 | 0,0374 |
| 1805 | Котельная с. Горки | Учительский пер., 12 |  | 0,0437 | 0 | 0 | 0,0437 |
| 1806 | Котельная с. Горки | Учительский пер., 11 |  | 0,0437 | 0 | 0 | 0,0437 |
| 1807 | Котельная с. Горки | Учительский пер., 10,1 |  | 0,0126 | 0 | 0 | 0,0126 |
| 1808 | Котельная с. Горки | Учительский пер., 10,2 |  | 0,0126 | 0 | 0 | 0,0126 |
| 1809 | Котельная с. Горки | Центральная ул., |  | 0,0065 | 0 | 0 | 0,0065 |
| 1810 | Котельная с. Горки | Центральная ул., |  | 0,0065 | 0 | 0 | 0,0065 |
| 1811 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 5 |  | 0,0854 | 0 | 0 | 0,0854 |
| 1812 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 1 |  | 0,1091 | 0 | 0 | 0,1091 |
| 1813 | Котельная с. Горки | Спортивный пер., 47 |  | 0,0066 | 0 | 0 | 0,0066 |
| 1814 | Котельная с. Горки | Спортивный пер., Музей |  | 0,0037 | 0 | 0 | 0,0037 |
| 1815 | Котельная с. Горки | Спортивный пер., 20-1 |  | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 1816 | Котельная с. Горки | Спортивный пер., 20-2 |  | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 |
| 1817 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 4 |  | 0,0656 | 0 | 0 | 0,0656 |
| 1818 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 3 |  | 0,1154 | 0 | 0 | 0,1154 |
| 1819 | Котельная с. Горки | Центральная ул., 2 |  | 0,0575 | 0 | 0 | 0,0575 |
| 1820 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 4а |  | 0,0218 | 0 | 0 | 0,0218 |
| 1821 | Котельная с. Берендеево | Республиканская ул., 4 |  | 0,0177 | 0 | 0 | 0,0177 |
| 1822 | Котельная с. Нагорье | Гараж |  | 0,0149 | 0 | 0 | 0,0149 |
| 1823 | Котельная с. Нагорье | Проходная |  | 0,008 | 0 | 0 | 0,008 |
| 1824 | Котельная с. Новоселье | ул. Центральная,20 |  | 0,077 | 0 | 0 | 0,077 |
| 1825 | Котельная с. Новоселье | ул. Центральная,22 |  | 0,077 | 0 | 0 | 0,077 |
| 1826 | Котельная с. Новоселье | ул. Центральная,31 |  | 0,0138 | 0 | 0 | 0,0138 |
| 1827 | Котельная с. Новоселье | ул. Центральная,31 |  | 0,0159 | 0 | 0 | 0,0159 |
| 1828 | Котельная с. Новоселье | ул. Центральная,33 |  | 0,0159 | 0 | 0 | 0,0159 |
| 1829 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,27 |  | 0,0481 | 0 | 0 | 0,0481 |
| 1830 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,28 |  | 0,0481 | 0 | 0 | 0,0481 |
| 1831 | Котельная с. Смоленское | ул. Смоленка,42 |  | 0,0165 | 0 | 0 | 0,0165 |
| 1832 | Котельная с. Смоленское | ул. Смоленка,1 |  | 0,0076 | 0 | 0 | 0,0076 |
| 1833 | Котельная с. Смоленское | ул. Смоленка,2 |  | 0,0069 | 0 | 0 | 0,0069 |
| 1834 | Котельная с. Смоленское | ул. Смоленка,41 |  | 0,0106 | 0 | 0 | 0,0106 |
| 1835 | Котельная с. Смоленское | ул. Смоленка,3 |  | 0,0099 | 0 | 0 | 0,0099 |
| 1836 | Котельная с. Смоленское | ул. Смоленка,40 |  | 0,0062 | 0 | 0 | 0,0062 |
| 1837 | Котельная с. Смоленское | ул. Парковая,8 |  | 0,0098 | 0 | 0 | 0,0098 |
| 1838 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,5-0 |  | 0,0151 | 0 | 0 | 0,0151 |
| 1839 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная, 1-01 |  | 0,0228 | 0 | 0 | 0,0228 |
| 1840 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,2-2 |  | 0,0113 | 0 | 0 | 0,0113 |
| 1841 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,2-1 |  | 0,0113 | 0 | 0 | 0,0113 |
| 1842 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,3 |  | 0,0049 | 0 | 0 | 0,0049 |
| 1843 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,6-1 |  | 0,0208 | 0 | 0 | 0,0208 |
| 1844 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,8-1 |  | 0,0153 | 0 | 0 | 0,0153 |
| 1845 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,12 |  | 0,01988 | 0 | 0 | 0,01988 |
| 1846 | Котельная с. Смоленское | ул Центральная,11-1 |  | 0,0076 | 0 | 0 | 0,0076 |
| 1847 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,10- администрация |  | 0,0036 | 0 | 0 | 0,0036 |
| 1848 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,45 |  | 0,0153 | 0 | 0 | 0,0153 |
| 1849 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,36 |  | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 |
| 1850 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,32 |  | 0,0161 | 0 | 0 | 0,0161 |
| 1851 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,33 |  | 0,0128 | 0 | 0 | 0,0128 |
| 1852 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная,34 |  | 0,0101 | 0 | 0 | 0,0101 |
| 1853 | Котельная с. Смоленское | ул. Центральная 41-1 |  | 0,0097 | 0 | 0 | 0,0097 |
| 1854 | Котельная с. Купанское | ул. Советская,23-2 |  | 0,0537 | 0 | 0 | 0,0537 |
| 1855 | Котельная с. Нагорье | Садовая ул., 25 |  | 0,0247 | 0 | 0 | 0,0247 |
| 1856 | Котельная с. Нагорье | Садовая ул., 21 |  | 0,0073 | 0 | 0 | 0,0073 |
| 1857 | Котельная с. Кубринск | пер. Строителей,7 |  | 0,0882 | 0 | 0 | 0,0882 |
| 1858 | Котельная с. Смоленское | Центральная,4-0 |  | 0,0252 | 0 | 0 | 0,0252 |
| 1859 | Котельная с. Нагорье | Садовая ул., 32 |  | 0,011 | 0 | 0 | 0,011 |
| 1860 | Котельная с. Нагорье | Школьная ул., 1 |  | 0,0068 | 0 | 0 | 0,0068 |
| 1861 | Котельная с. Берендеево №1 | 19 |  | 0,0261 | 0 | 0 | 0,0261 |
| 1862 | Котельная с. Берендеево №1 | 33 |  | 0,0541 | 0 | 0 | 0,0541 |
| 1863 | Котельная с. Берендеево №1 | 33 |  | 0,0159 | 0 | 0 | 0,0159 |
| 1864 | Котельная с. Берендеево №1 | 17 |  | 0,0179 | 0 | 0 | 0,0179 |
| 1865 | Котельная с. Берендеево №1 | 16 |  | 0,0106 | 0 | 0 | 0,0106 |
| 1866 | Котельная с. Берендеево №1 | 14 |  | 0,0202 | 0 | 0 | 0,0202 |
| 1867 | Котельная с. Берендеево №1 | 12 |  | 0,0516 | 0 | 0 | 0,0516 |
| 1868 | Котельная с. Берендеево №1 | 10 |  | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.