Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

88-26.ОМ-СТ.01.03

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение Энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

РАЗДЕЛ 1.	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	9

1.1.	Котельная ООО "РЭНСОМ"	9

1.2.	Котельная мкр. Чкаловский	18

1.3.	Котельная п. Молодежный	22

1.4.	Котельная п. Сельхозтехника	24

1.5.	Котельная по ул. Московская, 15	26

1.6.	Котельная по ул. Зеленая	28

1.7.	Котельная с. Новое	30

1.8.	Котельная с. Глебовское	32

1.9.	Котельная с. Нагорье	34

1.10.	Котельная с. Берендеево	36

1.11.	Котельная с. Горки	38

1.12.	Котельная с. Ефимьево	40

1.13.	Котельная с. Рязанцево	42

1.14.	Котельная с. Бектышево	44

1.15.	Котельная с. Кубринск	46

1.16.	Котельная с. Новоселье	48

1.17.	Котельная с. Дубровицы	50

1.18.	Котельная с. Купанское	52

1.19.	Котельная с. Берендеево №1	54

1.20.	Котельная с. Дубки	56

1.21.	Котельная с. Ивановское	58

1.22.	Котельная с. Смоленское	60

1.23.	Котельная с. Елизарово	62

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Рисунок 1 – Трассировка сетей от котельной ООО «РЭНСОМ» до ЦТП-6	9

Рисунок 2 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до ЦТП-6	10

Рисунок 3 – Трассировка сетей от котельной ООО «РЭНСОМ» до д.26 по ул. Кардовского	11

Рисунок 4 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до д.26 по ул. Кардовского (начало)	12

Рисунок 5 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до д.26 по ул. Кардовского (продолжение)	13

Рисунок 6 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до д.26 по ул. Кардовского (окончание)	14

Рисунок 7 – Трассировка сетей от котельной ООО «РЭНСОМ» до ЦТП «Конная»	15

Рисунок 8 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до ЦТП "Конная" (начало)	16

Рисунок 9 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до ЦТП "Конная" (окончание)	17

Рисунок 10 – Трассировка сетей от котельной мкр. Чкаловский до д.122 по ул. Московская	18

Рисунок 11 – Пьезометрический график от котельной мкр. Чкаловский до д.122 по ул. Московская	19

Рисунок 12 – Трассировка от котельной мкр. Чкаловский до д.4 по пер. Музейный	20

Рисунок 13 – Пьезометрический график от котельной мкр. Чкаловский до д.4 по пер. Музейный	21

Рисунок 14 – Трассировка сетей от котельной пос. Молодёжный	22

Рисунок 15 – Пьезометрический график от котельной пос. Молодёжный	23

Рисунок 16 – Трассировка сетей от котельной п. Сельхозтехника	24

Рисунок 17  – Пьезометрический график от котельной п. Сельхозтехника	25

Рисунок 18	– Трассировка сетей от котельной по ул. Московская, 15	26

Рисунок 19 – Пьезометрический график от котельной по ул. Московская, 15	27

Рисунок 20 – Трассировка сетей от котельной ул. Зелёная	28

Рисунок 21 – Пьезометрический график от котельной ул. Зелёная	29

Рисунок 22 – Трассировка сетей от котельной с.Новое до д.42 по ул. Дачная	30

Рисунок 23 – Пьезометрический график от котельной с.Новое до д.42 по ул. Дачная	31

Рисунок 24 – Трассировка сетей от котельной с. Глебовское до Дома Культуры	32

Рисунок 25 – Пьезометрический график от котельной с. Глебовское до Дома Культуры	33

Рисунок 26 – Трассировка сетей от котельной с.Нагорье до Спиридонова, 1	34

Рисунок 27 – Пьезометрический график от котельной с.Нагорье до Спиридонова, 1	35

Рисунок 28 – Трассировка сетей от котельной с. Берендеево до Подозёрная, 1	36

Рисунок 29 – Пьезометрический график от котельной с. Берендеево до Подозёрная, 1	37

Рисунок 30 – Трассировка сетей от котельной с Горки до Спортивный 20.2	38

Рисунок 31 – Пьезометрический график от котельной с Горки до Спортивный 20.2	39

Рисунок 32 – Трассировка сетей от котельной с Ефимьево до Октябрьская, 1	40

Рисунок 33 – Пьезометрический график от котельной с Ефимьево до Октябрьская, 1	41

Рисунок 34  – Трассировка сетей от котельной с Рязанцево до Гагарина, 44	42

Рисунок 35 – Пьезометрический график от котельной с Ефимьево до Октябрьская, 1	43

Рисунок 36 – Трассировка сетей от котельной с.Бектышево до Магаданская, 8	44

Рисунок 37 – Пьезометрический график от котельной с.Бектышево до Магаданская, 8	45

Рисунок 38 – Трассировка сетей от котельной Кубринск до Петрова, 38	46

Рисунок 39  – Пьезометрический график от котельной Кубринск до Петрова, 38	47

Рисунок 40 – Трассировка сетей от котельной с.Новоселье до Центральная, 4а	48

Рисунок 41 – Пьезометрический график от котельной с.Новоселье до Центральная, 4а	49

Рисунок 42 – Трассировка сетей от котельной с.Дубровицы до Крутец, 9	50

Рисунок 43 – Пьезометрический график от котельной с.Дубровицы до Крутец, 9	51

Рисунок 44 – Трассировка сетей от котельной с Купанское до Больничный пер., 2	52

Рисунок 45 – Трассировка сетей от котельной с. Берендеево №1 до с.Берендеево, 10	54

Рисунок 46 – Пьезометрический график от котельной Берендеево №1 до с.Берендеево, 10	55

Рисунок 47 – Трассировка сетей от котельной с.Дубки до Лиственная, 6	56

Рисунок 48 – Пьезометрический график от котельной с.Дубки до Лиственная, 6	57

Рисунок 49 – Трассировка сетей от котельной с. Ивановское до Ленина, 2	58

Рисунок 50 – Пьезометрический график от котельной с. Ивановское до Ленина, 2	59

Рисунок 51 – Трассировка сетей от котельной с. Смоленское до Смоленка, 40	60

Рисунок 52 – Пьезометрический график от котельной с. Смоленское до Смоленка, 40	61

Рисунок 53 – Трассировка сетей от котельной с.Елизарово до Новая, 7	62

Рисунок 54 – Пьезометрический график от котельной с.Елизарово до Новая, 7	63

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гидравлический расчет существующих тепловых сетей от источников тепловой энергии производился при помощи программно-расчетного комплекса ГИС Zulu с целью определения величины располагаемого напора на конечных потребителях.

Исходными данными для проведения данного расчета явились предоставленные Заказчиком характеристики источников тепловой энергии (температурный график, перепад давления, расход теплоносителя с коллекторов), характеристики участков тепловых сетей (длина, диаметр, тип прокладки), характеристики потребителей (вид схемы присоединения, нагрузка) и схемы центральных тепловых пунктов (ЦТП).

Обозначения начальных и конечных узлов расчетных путей приняты в соответствии с предоставленными Заказчиком схемами тепловых сетей, а при отсутствии данной информации введены самостоятельно. Ниже представлены результаты гидравлических расчетов до наиболее удаленных характерных точек от источников теплоснабжения.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

Котельная ООО "РЭНСОМ"

Рисунок 1 – Трассировка сетей от котельной ООО «РЭНСОМ» до ЦТП-6

Рисунок 2 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до ЦТП-6

Рисунок 3 – Трассировка сетей от котельной ООО «РЭНСОМ» до д.26 по ул. Кардовского

Рисунок 4 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до д.26 по ул. Кардовского (начало)

Рисунок 5 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до д.26 по ул. Кардовского (продолжение)

Рисунок 6 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до д.26 по ул. Кардовского (окончание)

Рисунок 7 – Трассировка сетей от котельной ООО «РЭНСОМ» до ЦТП «Конная»

Рисунок 8 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до ЦТП "Конная" (начало)

Рисунок 9 – Пьезометрический график от котельной ООО «РЭНСОМ» до ЦТП "Конная" (окончание)

Котельная мкр. Чкаловский

Рисунок 10 – Трассировка сетей от котельной мкр. Чкаловский до д.122 по ул. Московская

Рисунок 11 – Пьезометрический график от котельной мкр. Чкаловский до д.122 по ул. Московская

Рисунок 12 – Трассировка от котельной мкр. Чкаловский до д.4 по пер. Музейный

Рисунок 13 – Пьезометрический график от котельной мкр. Чкаловский до д.4 по пер. Музейный

Котельная п. Молодежный

Рисунок 14 – Трассировка сетей от котельной пос. Молодёжный

Рисунок 15 – Пьезометрический график от котельной пос. Молодёжный

Котельная п. Сельхозтехника

Рисунок 16 – Трассировка сетей от котельной п. Сельхозтехника

Рисунок 17  – Пьезометрический график от котельной п. Сельхозтехника

Котельная по ул. Московская, 15

Рисунок 18	– Трассировка сетей от котельной по ул. Московская, 15

Рисунок 19 – Пьезометрический график от котельной по ул. Московская, 15

Котельная по ул. Зеленая

Рисунок 20 – Трассировка сетей от котельной ул. Зелёная

Рисунок 21 – Пьезометрический график от котельной ул. Зелёная

Котельная с. Новое

Рисунок 22 – Трассировка сетей от котельной с.Новое до д.42 по ул. Дачная

Рисунок 23 – Пьезометрический график от котельной с.Новое до д.42 по ул. Дачная

Котельная с. Глебовское

Рисунок 24 – Трассировка сетей от котельной с. Глебовское до Дома Культуры

Рисунок 25 – Пьезометрический график от котельной с. Глебовское до Дома Культуры

Котельная с. Нагорье

Рисунок 26 – Трассировка сетей от котельной с.Нагорье до Спиридонова, 1

Рисунок 27 – Пьезометрический график от котельной с.Нагорье до Спиридонова, 1

Котельная с. Берендеево

Рисунок 28 – Трассировка сетей от котельной с. Берендеево до Подозёрная, 1

Рисунок 29 – Пьезометрический график от котельной с. Берендеево до Подозёрная, 1

Котельная с. Горки

Рисунок 30 – Трассировка сетей от котельной с Горки до Спортивный 20.2

Рисунок 31 – Пьезометрический график от котельной с Горки до Спортивный 20.2

Котельная с. Ефимьево

Рисунок 32 – Трассировка сетей от котельной с Ефимьево до Октябрьская, 1

Рисунок 33 – Пьезометрический график от котельной с Ефимьево до Октябрьская, 1

Котельная с. Рязанцево

Рисунок 34  – Трассировка сетей от котельной с Рязанцево до Гагарина, 44

Рисунок 35 – Пьезометрический график от котельной с Ефимьево до Октябрьская, 1

Котельная с. Бектышево

Рисунок 36 – Трассировка сетей от котельной с.Бектышево до Магаданская, 8

Рисунок 37 – Пьезометрический график от котельной с.Бектышево до Магаданская, 8

Котельная с. Кубринск

Рисунок 38 – Трассировка сетей от котельной Кубринск до Петрова, 38

Рисунок 39  – Пьезометрический график от котельной Кубринск до Петрова, 38

Котельная с. Новоселье

Рисунок 40 – Трассировка сетей от котельной с.Новоселье до Центральная, 4а

Рисунок 41 – Пьезометрический график от котельной с.Новоселье до Центральная, 4а

Котельная с. Дубровицы

Рисунок 42 – Трассировка сетей от котельной с.Дубровицы до Крутец, 9

Рисунок 43 – Пьезометрический график от котельной с.Дубровицы до Крутец, 9

Котельная с. Купанское

Рисунок 44 – Трассировка сетей от котельной с Купанское до Больничный пер., 2

Рисунок 45 – Пьезометрический график от котельной с Купанское до Больничный пер., 2

Котельная с. Берендеево №1

Рисунок 45 – Трассировка сетей от котельной с. Берендеево №1 до с.Берендеево, 10

Рисунок 46 – Пьезометрический график от котельной Берендеево №1 до с.Берендеево, 10

Котельная с. Дубки

Рисунок 47 – Трассировка сетей от котельной с.Дубки до Лиственная, 6

Рисунок 48 – Пьезометрический график от котельной с.Дубки до Лиственная, 6

Котельная с. Ивановское

Рисунок 49 – Трассировка сетей от котельной с. Ивановское до Ленина, 2

Рисунок 50 – Пьезометрический график от котельной с. Ивановское до Ленина, 2

Котельная с. Смоленское

Рисунок 51 – Трассировка сетей от котельной с. Смоленское до Смоленка, 40

Рисунок 52 – Пьезометрический график от котельной с. Смоленское до Смоленка, 40

Котельная с. Елизарово

Рисунок 53 – Трассировка сетей от котельной с.Елизарово до Новая, 7

Рисунок 54 – Пьезометрический график от котельной с.Елизарово до Новая, 7

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.