Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

88-26.ОМ-СТ.06.00

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	6

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	13

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	13

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	13

6.5. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	13

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	19

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	19

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 –  Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в существующиз зонах действия котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2024-2040 годах, тыс.м3	6

Таблица 2 – Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2024-2040 годах	14

- 6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина подпитки тепловых сетей, нормативных и сверхнормативных потерь теплоносителя, а также расходы теплоносителя на цели ГВС приведены в таблице ниже.

Таблица 1 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в существующиз зонах действия котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025-2040 годах, тыс. м³

| № п/п | Адрес источника | Год | Всего подпитка тепловой сети, тыс. м3, в том числе: | нормативные утечки теплоносителя в сетях | Сверхнормативный расход воды | Расход воды на ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2025 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2025 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2025 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2025 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 3,90 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 3,90 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 3,90 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 3,90 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 3,90 | 0,06 | 3,84 | 0,00 |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2,60 | 0,40 | 2,20 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 2,60 | 0,40 | 2,20 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 2,60 | 0,40 | 2,20 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 2,60 | 0,40 | 2,20 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 2,60 | 0,40 | 2,20 | 0,00 |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт ; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 5,57 | 0,86 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 5,57 | 0,86 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 5,57 | 0,86 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 5,57 | 0,86 | 4,71 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 5,57 | 0,86 | 4,71 | 0,00 |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2025 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2025 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2025 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2025 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Берендеево, участок №1 | 2025 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2025 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2025 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2025 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2025 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2025 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2025 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2025 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. Дубки | 2025 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2025 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | с.Елизарово, ул. Новая | 2025 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2025 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Кубринск ул. Парковая | 2025 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2025 | 550,90 | 190,27 | 360,63 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 550,17 | 190,02 | 360,16 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 549,32 | 189,72 | 359,60 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 549,08 | 189,64 | 359,44 | 0,00 |
|  |  | 2029 | 548,82 | 189,55 | 359,27 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 548,82 | 189,55 | 359,27 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 548,82 | 189,55 | 359,27 | 0,00 |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2025 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2029 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |
| 34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2031-2040 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |

- 6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области эксплуатируются только закрытые системы ГВС.

- 6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов приведены в таблице Таблица 2.

- 6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический часовые расходы подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведены в таблице Таблица 2.

- 6.5. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя, а также сведения о наличии баков-аккумуляторов приведены в таблице Таблица 2.

Таблица 2 – Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в 2025-2040 годах

| № п/п | Адрес источника | Год | Производительность ВПУ, т/ч | Срок службы, лет | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | 2025 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2026 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2027 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2028 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2029 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2030 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
|  |  | 2031-2040 | 18,00 | - | 2 | 5,00 | 0,44 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 17,56 | 97,58% |
| 2 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | 2025 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2026 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2027 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2028 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2029 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2030 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
|  |  | 2031-2040 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 88,24% |
| 3 | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | 2025 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2026 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2027 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2028 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2029 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2030 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
|  |  | 2031-2040 | 0,10 | - | 2 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 94,71% |
| 4 | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | 2025 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2026 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2027 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2028 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2029 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2030 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
|  |  | 2031-2040 | 0,40 | - | 2 | 2,00 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 86,58% |
| 5 | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | 2025 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2026 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2027 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2028 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2029 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2030 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
|  |  | 2031-2040 | 1,50 | - | 2 | 5,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,27 | 84,30% |
| 6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 7,00 | 1,00 | - | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,24 | 89,20% |
|  |  | 2028 | 7,00 | 2,00 | - | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,24 | 89,20% |
|  |  | 2029 | 7,00 | 3,00 | - | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,24 | 89,20% |
|  |  | 2030 | 7,00 | 4,00 | - | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,24 | 89,20% |
|  |  | 2031-2040 | 7,00 | 14,00 | - | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,24 | 89,20% |
| 7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 5,00 | 1,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,50 | 89,92% |
|  |  | 2028 | 5,00 | 2,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,50 | 89,92% |
|  |  | 2029 | 5,00 | 3,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,50 | 89,92% |
|  |  | 2030 | 5,00 | 4,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,50 | 89,92% |
|  |  | 2031-2040 | 5,00 | 14,00 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,50 | 89,92% |
| 8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1,00 | 1,00 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,98 | 98,06% |
|  |  | 2028 | 1,00 | 2,00 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,98 | 98,06% |
|  |  | 2029 | 1,00 | 3,00 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,98 | 98,06% |
|  |  | 2030 | 1,00 | 4,00 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,98 | 98,06% |
|  |  | 2031-2040 | 1,00 | 14,00 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,98 | 98,06% |
| 9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт ; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 9,00 | 1,00 | - | - | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 7,92 | 88,01% |
|  |  | 2028 | 9,00 | 2,00 | - | - | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 7,92 | 88,01% |
|  |  | 2029 | 9,00 | 3,00 | - | - | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 7,92 | 88,01% |
|  |  | 2030 | 9,00 | 4,00 | - | - | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 7,92 | 88,01% |
|  |  | 2031-2040 | 9,00 | 14,00 | - | - | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 7,92 | 88,01% |
| Перелесский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | 2025 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
| Смоленский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | 2025 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | - | 0,00% |
| 12 | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | 2025 | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2,00 | 1,00 | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,86 | 93,22% |
|  |  | 2028 | 2,00 | 2,00 | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,86 | 93,22% |
|  |  | 2029 | 2,00 | 3,00 | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,86 | 93,22% |
|  |  | 2030 | 2,00 | 4,00 | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,86 | 93,22% |
|  |  | 2031-2040 | 2,00 | 14,00 | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,86 | 93,22% |
| Берендеевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | 2025 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | - | 0,00% |
| 15 | с. Берендеево, участок №1 | 2025 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | - | 0,00% |
| Глебовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | 2025 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,00% |
| 17 | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | 2025 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | - | 0,00% |
| Любимцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | 2025 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2026 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2028 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2029 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2030 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
|  |  | 2031-2040 | 4,00 | - | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 3,33 | 83,25% |
| Скоблевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | 2025 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | - | 0,00% |
| Купанский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | 2025 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | - | 0,00% |
| Нагорьевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | 2025 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | - | 0,00% |
| Веськовский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | 2025 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | - | 0,00% |
| Алексинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. Дубки | 2025 | - | - | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 5,00 | 1,00 | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 4,41 | 88,29% |
|  |  | 2028 | 5,00 | 2,00 | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 4,41 | 88,29% |
|  |  | 2029 | 5,00 | 3,00 | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 4,41 | 88,29% |
|  |  | 2030 | 5,00 | 4,00 | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 4,41 | 88,29% |
|  |  | 2031-2040 | 5,00 | 14,00 | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 4,41 | 88,29% |
| Рязанцевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | 2025 | 0,30 | н/д | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2026 | 0,30 | н/д | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 18,55% |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,50 | 1 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,26 | 52,00% |
|  |  | 2028 | 0,50 | 2 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,26 | 52,00% |
|  |  | 2029 | 0,50 | 3 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,26 | 52,00% |
|  |  | 2030 | 0,50 | 4 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,26 | 52,00% |
|  |  | 2031-2040 | 0,50 | 5 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,26 | 52,00% |
| 28 | с.Елизарово, ул. Новая | 2025 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1,00 | 1,00 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,95 | 94,77% |
|  |  | 2028 | 1,00 | 2,00 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,95 | 94,77% |
|  |  | 2029 | 1,00 | 3,00 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,95 | 94,77% |
|  |  | 2030 | 1,00 | 4,00 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,95 | 94,77% |
|  |  | 2031-2040 | 1,00 | 14,00 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,95 | 94,77% |
| Дубровицкий сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | 2025 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
|  |  | 2031-2040 | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - | 0,00% |
| Кубринский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Кубринск ул. Парковая | 2025 | 9,00 | 20 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2026 | 9,00 | 21 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2027 | 9,00 | 22 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2028 | 9,00 | 23 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2029 | 9,00 | 24 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2030 | 9,00 | 25 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
|  |  | 2031-2040 | 9,00 | 35 | 5 | 20,00 | 1,50 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 83,30% |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | 2025 | 120,00 | 44 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2026 | 120,00 | 45 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2027 | 120,00 | 46 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2028 | 120,00 | 47 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2029 | 120,00 | 48 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2030 | 120,00 | 49 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
|  |  | 2031-2040 | 120,00 | 59 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,51 | 26,49 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 58,30% |
| город Переславль-Залесский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | 2025 | 9,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2026 | 9,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2027 | 9,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2028 | 9,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 6,73 | 74,76% |
|  |  | 2029 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2025 | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 5,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 2,73 | 54,60% |
|  |  | 2030 | 5,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 2,73 | 54,60% |
|  |  | 2031-2040 | 5,00 | - | 2 | 30,00 | 2,27 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 2,73 | 54,60% |

- 6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Результаты расчетов показывают, что величины производительности существующих ВПУ источников тепловой энергии достаточны на период действия схемы теплоснабжения.

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах представлены в таблице Таблица 2.

- 6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При анализе расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии расхождения имеют минимальный характер и не влияют на работу централизованной системы теплоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.